## 封-1 招标工程量清单
|  | 安装改造 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：安装改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 64幢（集体宿舍）
1.2 | 附属工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
64幢（集体宿舍）
1 | 031004003001 | 洗脸盆（仅对面盆安装） | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 | 套 | 3
2 | 031004010001 | 卫浴配件安装 | [项目特征] 1.材质、规格:主材甲供，配件及安装辅材乙方自行考虑 2.组装形式:同卫生间原有 3.主材名称及种类:冲水箱、面盆混合阀（带高压软管）、翻板有孔套装面盆下水管、不锈钢金属软管、水龙头、淋浴混合阀、不锈钢角型阀(带铜活)、淋浴喷头及软管 [工作内容] 1.卫浴配件安装 2.卫浴主材安装 | 组 | 118
3 | 030413002001 | 凿(压)槽 | [项目特征] 1.名称:管线开槽 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 10
4 | 030404035001 | 普通插座 | [项目特征] 1.名称:普通插座 2.品牌:德力西、西门子、公牛、美的 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 944
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:照明开关 2.品牌:德力西、西门子、公牛、美的 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 354
6 | 030412001001 | 吸顶灯600*600 40w | [项目特征] 1.名称:吸顶灯600*600 40w，灯具甲供 2.型号:600*600 明装 3.规格: 40w 4.类型:含卧室两盏，阳台一盏，其中六、七楼为内嵌型，安装完后平吊顶。 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 354
7 | 030412001002 | LED平板灯 300*300 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯，灯具甲供 2.型号:300*300 3.规格:16w 4.类型:卫生间使用，嵌入灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 118
附属工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006001 | 塑料管 PP-R DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN15，1.25mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 7.5
2 | 031001006002 | 塑料管 PP-R DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20，1.25mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | 塑料管 PP-R DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN25，1.25mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 2
4 | 031001006004 | 塑料管 PP-R DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN32，1.25mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031003001001 | 截止阀DN32 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹阀 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
6 | 031004003002 | 洗脸盆（仅配件新增） | [项目特征] 1.材质:陶瓷（台面切割及洗脸盆利旧） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3
7 | 031001006005 | 塑料管-UPVC DN50污水 | [项目特征] 1.名称:排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC dn50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件及止水环安装 3.成品管卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006006 | 塑料管-UPVC DN75污水 | [项目特征] 1.名称:排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC dn75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件及止水环安装 3.成品管卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006007 | 塑料管-UPVC DN100污水 | [项目特征] 1.名称:排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC dn100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件及止水环安装 3.成品管卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5.5
10 | 031004014001 | 防臭密闭地漏 DN50 | [项目特征] 1.名称:防臭密闭地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
11 | 030412001003 | LED平板灯 600*600 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600 3.规格:48w 4.类型:嵌入灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030412001004 | LED平板灯 300*300 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*300 3.规格:16w 4.类型:嵌入灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
13 | 030412005001 | LED筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.规格:7W 3.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 43
14 | 030404035002 | 普通插座 | [项目特征] 1.名称:普通插座 2.规格: 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 36
15 | 030404035003 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格: 16A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404034002 | 单联双控开关 | [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12
17 | 030404034003 | 单联三控开关 | [项目特征] 1.名称:单联三控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
18 | 030107003001 | 提升装置 | [项目特征] 1.名称:提升装置（本体甲供，安装辅材乙方购买） 2.型号、提升速度:双轨机外围尺寸600✘550（以实际购买尺寸为准），载重120斤。提升速度0.3米/秒，功率250W，电压220V。 3.用途:传递小件物资 4.其他:安装时间以甲方通知时间为准 [工作内容] 1.本体安装 2.电梯电气安装、调试 3.辅助项目安装 4.单机试运转及调试 | 部 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:PC 硬质塑料管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 561.55
20 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZC-BYJ-B1-2.5mm2 4.规格:3*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 263.47
21 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZC-BYJ-B1-4mm2 4.规格:3*4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 323.61
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030904016001 | A型应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源 2.安装方式:壁挂 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.基础型钢的制作、安装 | 套 | 1
23 | 030411001002 | 配管 DN80 | [项目特征] 1.名称:配管 DN80 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 25.8
24 | 030411001003 | 配管 JDG管 DN20 | [项目特征] 1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.敷设方式:暗敷 4.接地要求:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 90.86
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030411004003 | 配线 WDZBN-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZBN-BYJ-B1-2.5mm2 4.规格:2*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 94.99
26 | 030411004004 | 配线 WDZB-BYJ-B1-4*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:动力电缆 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZB-BYJ-B1-4*25+1*16mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 28.38
27 | 011615001003 | 开孔(打洞) | [项目特征] 1.部位:楼板钻孔 2.打洞部位材质:混凝土楼板 3.洞尺寸:D100 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | [项目特征] 1.名称:孔洞封堵 2.材质:综合考虑 3.方式:综合考虑 [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | 处 | 1
29 | 030412003001 | 安全出口消防应急标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装高度:门上框0.2m壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
30 | 030412003002 | 单向消疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:单向消疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装部位:底边距地0.5m壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9
31 | 030412001005 | LED消防应急照明灯吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:LED消防应急照明灯吸顶灯 2.规格:3W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030411006001 | 金属接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:详设计 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 19
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 45.2809
2 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.381
3 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.4974
4 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 181.3652
5 | 000500090 | 信号通讯工 |  | 工日 | 2.008
6 | 000500140 | 通信综合工 |  | 工日 | 0.182
7 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 4.7341
8 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.0431
9 | 012901690@1 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.043
10 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0105
11 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.0677
12 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 17.12
13 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.0534
14 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 0.9
15 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0188
16 | 180909200 | 塑料给水管 | DN20管件 | 个 | 11.4
17 | 180909300 | 塑料给水管 | DN25管件 | 个 | 2.45
18 | 180909400 | 塑料给水管 | DN32管件 | 个 | 2.162
19 | 180909500 | 塑料给水管 | DN40管件 | 个 | 1.774
20 | 181510810 | 直管接头 | DN20 | 个 | 22.9422
21 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.006
22 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0056
23 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 33.4632
24 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 1542.76
25 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 376.98
26 | 29090281 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 571.445
人材机价差表
工程名称：安装改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
27 | 341100100 | 水 |  | m3 | 2.1903
28 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 6.0616
29 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 4.1105
30 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.3975
31 | QY | 汽油 |  | kg | 26.621
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 混合冷热龙头,乙供 | 3.03 | 个
2 | 地漏 DN50 | 2.02 | 个
3 | 洗脸盆排水附件,乙供 | 3.03 | 套
4 | 角型阀(带铜活),乙供 | 6.06 | 个
5 | 镀锌钢管DN80 | 26.574 | m
6 | PP-R DN15 | 7.62 | m
7 | PP-R DN20 | 2.032 | m
8 | PP-R DN25 | 2.032 | m
9 | PP-R DN32 | 2.032 | m
10 | UPVC dn75 | 1.47 | m
11 | UPVC dn50 | 2.024 | m
12 | UPVC dn100 | 5.225 | m
13 | JDG管 DN20 | 93.5858 | m
14 | UPVC管件 dn75 | 1.3275 | 个
15 | UPVC管件 dn50 | 1.38 | 个
16 | UPVC管件 dn100 | 6.358 | 个
17 | PC20 | 595.243 | m
18 | 截止阀DN32 | 1.01 | 个
19 | 洗脸盆 | 3.03 | 个
20 | 洗脸盆托架,乙供 | 3.03 | 副
21 | LED筒灯 | 43.43 | 套
22 | LED消防应急照明灯吸顶灯 | 7.07 | 套
23 | 安全出口消防应急标志灯 | 3.03 | 套
24 | 单向消疏散指示灯 | 9.09 | 套
25 | LED平板灯，600*600，乙供 | 25.25 | 套
26 | LED平板灯，300*300，乙供 | 4.04 | 套
27 | 照明开关 | 373.32 | 套
28 | 单联三控开关 | 2.04 | 套
29 | 普通插座 | 962.88 | 套
30 | 普通插座 | 36.72 | 套
31 | 空调插座 | 5.1 | 套
32 | WDZC-BYJ-B1-4mm2 | 1019.3715 | m
33 | WDZBN-BYJ-B1-2.5mm2 | 1137.2524 | m
34 | WDZB-BYJ-B1-4*25+1*16mm2 | 28.6638 | m
35 | 金属接线盒 | 19.38 | 个
36 | A型应急照明集中电源 | 1 | 台
合 计