## 封-1 招标工程量清单
|  | 安装改造 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：安装改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C消防改造
1.2 | 给排水改造
1.3 | 电气改造
1.4 | 火灾报警系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 消防改造
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:明装 2.型号、规格:SG20B65Z-J 3.箱体规格:1000*700*200 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 19
2 | 011615001006 | 开孔(打洞) | [项目特征] 1.部位:楼板钻孔 2.打洞部位材质:混凝土楼板 3.洞尺寸:D120 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 8
3 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | [项目特征] 1.名称:防水封堵 2.材质:详设计 3.方式:详设计 4.部位:楼板消防管道开孔 [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | 处 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901002001 | 消火栓钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:详设计 4.钢管镀锌设计要求:热镀锌钢管 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 160
5 | 030901002002 | 消火栓钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.钢管镀锌设计要求:热镀锌钢管 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 24
给排水改造
1 | 031004003004 | 洗脸盆（仅对面盆安装） | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 | 套 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031004010003 | 卫浴配件安装 | [项目特征] 1.材质、规格:主材甲供，配件及安装辅材乙方自行考虑 2.组装形式:同卫生间原有 3.主材名称及种类:冲水箱、面盆混合阀（带高压软管）、翻板有孔套装面盆下水管、不锈钢金属软管、水龙头、淋浴混合阀、不锈钢角型阀(带铜活)、淋浴喷头及软管 [工作内容] 1.卫浴配件安装 2.卫浴主材安装 | 组 | 118
电气改造
1 | 030413002003 | 凿(压)槽 | [项目特征] 1.名称:管线开槽 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 300
2 | 030404035005 | 普通插座 | [项目特征] 1.名称:普通插座 2.品牌:德力西、西门子、公牛、美的 3.规格: 10A 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 826
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404035006 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.品牌:德力西、西门子、公牛、美的 3.规格: 16A 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 118
4 | 030404034005 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.品牌:德力西、西门子、公牛、美的 3.规格:10A 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 236
5 | 030404034006 | 单联双控开关 | [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.品牌:德力西、西门子、公牛、美的 3.规格:10A 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 118
6 | 030404035007 | 插座 | [项目特征] 1.名称:热水器插座 2.品牌:德力西、西门子、公牛、美的 3.规格:15A 4.安装方式:明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 118
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:PC 硬质塑料管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1328.68
8 | 030411004005 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZC-BYJ-B1-4mm2 4.规格:3*4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1395.11
9 | 030412001008 | 吸顶灯600*600 40w | [项目特征] 1.名称:吸顶灯600*600 40w，灯具甲供 2.型号:600*600 明装 3.规格:40w 4.类型:含卧室两盏，阳台一盏，其中六、七楼为内嵌型，安装完后平吊顶。 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 354
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030412001009 | LED平板灯 300*300 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯，灯具甲供 2.型号:300*300 3.规格:16w 4.类型:卫生间使用，嵌入灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 118
11 | 030904016002 | A型应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源 2.安装方式:壁挂 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.基础型钢的制作、安装 | 套 | 1
12 | 030411001005 | 配管 JDG管 DN20 | [项目特征] 1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.敷设方式:暗敷 4.接地要求:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 729.69
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004006 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZBN-BYJ-B1-2.5mm2 4.规格:2*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 762.85
14 | 030412003003 | 安全出口消防应急标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装高度:门上框0.2m壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 15
15 | 030412003004 | 单向消疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:单向消疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装部位:底边距地0.5m壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 52
16 | 030412003005 | 双向消疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:双向消疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装部位:底边距地0.5m壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030412001010 | LED消防应急照明灯吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:LED消防应急照明灯吸顶灯 2.规格:3W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 55
18 | 030412003006 | 楼层标志灯 | [项目特征] 1.名称:楼层标志灯 2.安装部位:底边距地2.2壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14
19 | 030411006002 | 金属接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:详设计 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 143
火灾报警系统
1 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 14
3 | 030904001001 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 158
4 | 030904008001 | 总线隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线隔离器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 7
5 | 080903008001 | 火灾显示盘 | [项目特征] 1.名称:火灾显示盘 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输 | 台 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 080903020001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.类别:自动报警系统调试 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1
7 | 080903006001 | 火灾报警系统控制主机 | [项目特征] 1.名称:连接已有火灾报警系统控制主机（品牌：海湾），增加回路板能满足本次报警系统要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输 | 套 | 1
8 | 030411001006 | 配管 JDG管 DN20 | [项目特征] 1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.敷设方式:暗敷 4.接地要求:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1021.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411004007 | 双绞线WDZN-RYJS-B1-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:双绞线WDZN-RYJS-B1-2*1.5mm2 2.配线形式:暗敷 3.规格:WDZN-RYJS-B1-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1135.3
10 | 030411004008 | 配线 WDZBN-BYJ-B1-2*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:暗配 3.型号: WDZBN-BYJ-B1-2.5mm2 4.规格:2*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 111.78
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 84.7889
2 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 12.9548
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 263.4257
4 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 20.6888
5 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 174.2628
6 | 000500090 | 信号通讯工 |  | 工日 | 2.008
7 | 000500140 | 通信综合工 |  | 工日 | 2.912
8 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 19.8071
9 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 12.521
10 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 8.1144
11 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 513.6
12 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.6011
13 | 052300100 | 圆木台 | 63~138×22 | 块 | 123.9
14 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 0.45
15 | 181510810 | 直管接头 | DN20 | 个 | 442.1426
16 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 389.0855
17 | 280304150 | 阻燃聚氯乙烯导线 | BV1.0mm2 | m | 15.27
18 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 1459.306
19 | 280304800@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 65.494
20 | 280309900 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 34.863
21 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 90.64
22 | 290901750@1 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 364.62
23 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 264.915
24 | 290902810@1 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 359.31
25 | 341100100 | 水 |  | m3 | 19.8708
人材机价差表
工程名称：安装改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 29.936
27 | DIAN | 电 |  | kW·h | 64.7876
28 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.39
29 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 26.46
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 镀锌钢管DN100 | 160.8 | m
2 | 镀锌钢管DN65 | 24.12 | m
3 | JDG管 DN20 | 1803.5918 | m
4 | 镀锌钢管接头零件DN65 | 14.304 | 个
5 | 镀锌钢管接头零件DN100 | 61.92 | 个
6 | PC20 | 1408.4008 | m
7 | 洗脸盆 | 3.03 | 个
8 | 室内消防栓 | 19 | 套
9 | 安全出口消防应急标志灯 | 15.15 | 套
10 | 单向消疏散指示灯 | 52.52 | 套
11 | LED消防应急照明灯吸顶灯 | 55.55 | 套
12 | 楼层标志灯 | 14.14 | 套
13 | 双向消疏散指示灯 | 7.07 | 套
14 | 照明开关 | 361.08 | 套
15 | 热水器插座 | 120.36 | 套
16 | 空调插座 | 120.36 | 套
17 | 普通插座 | 842.52 | 套
18 | WDZC-BYJ-B1-4mm2 | 4394.5965 | m
19 | WDZBN-BYJ-B1-2.5mm2 | 2029.1416 | m
20 | WDZN-RYJS-B1-2*1.5mm2 | 1192.065 | m
21 | 金属接线盒 | 145.86 | 个
22 | 声光报警器 | 14 | 个
23 | 消火栓报警按钮 | 14 | 个
24 | 感烟探测器 | 158 | 个
25 | 总线隔离器 | 7 | 个
26 | 火灾显示盘 | 7 | 个
27 | A型应急照明集中电源 | 1 | 台
28 | 火灾报警系统控制主机（带显示器） | 1 | 台
合 计