## 封-1 招标工程量清单
|  | 拆除工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A土建拆除
1.2 | 安装拆除
1.3 | 垃圾外运
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 土建拆除
1 | 011608002003 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:内墙面、天棚面，具体位置由甲方现场指定 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 200
2 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:内墙面 2.抹灰层种类及厚度:水泥砂浆抹灰+涂料面 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 30
3 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:天棚面 2.抹灰层种类及厚度:水泥砂浆抹灰+涂料面 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011605001004 | 平面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:地面砖 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 170
5 | 011605002004 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:砖墙 2.饰面材料种类及厚度:玻化砖 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 87.84
6 | 011607002004 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:涂料防水 2.场内运距:自行考虑 3.部位:卫生间 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 50
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011610001007 | 门套拆除 | [项目特征] 1.室内高度:3m内 2.门窗洞口尺寸:详设计 3.场内运距:自行考虑 4.部位:门套 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 120
8 | 011610001008 | 木门扇拆除 | [项目特征] 1.室内高度:3m内 2.门窗洞口尺寸:详设计 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 扇 | 7
9 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:3m 2.门窗洞口尺寸:现场据实 3.场内运距:自行考虑 4.部位:卫生间及阳台门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011607001003 | 屋面层拆除 | [项目特征] 1.拆除厚度:120mm厚（含卷材） 2.场内运距:自行考虑 3.部位:屋面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 100
11 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:卫生间顶棚，综合考虑 2.龙骨及饰面种类:卫生间顶棚，综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 232.46
安装拆除
1 | 011613001010 | 开关拆除 | [项目特征] 1.拆除种类:暗板式开关 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 354
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011613001011 | 插座拆除 | [项目特征] 1.拆除种类:插座 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1062
3 | 011613001012 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.灯具种类:室内灯 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 472
4 | 011612002006 | 洁具拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:含面盆混合阀、淋浴混合阀、蓬头及软管、水龙头、面盆下水、水箱、角阀、高压水管，镜子，面巾架 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 组 | 118
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011612002007 | 洗脸盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗脸盆及附件 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 3
6 | 011612002008 | 消火栓(箱)拆除 | [项目特征] 1.种类:消火栓(箱)拆除 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 19
7 | 011612001002 | 管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:消防管道 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 120
8 | 01B002 | 其他管道拆除（总价包干） | [项目特征] 1.部位:业主现场指定部位 2.管道种类:66#其他废旧管道 [工作内容] 1.切割 2.管孔封堵 3.拆除物及建筑垃圾清除出厂并合法处置 | 项 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 01B003 | 空调拆除 | [项目特征] 1.拆除范围：66#楼 2.拆除方式：综合考虑，外墙支架拆除后的孔洞采用防水砂浆或耐候胶封堵并抹平，不得污染周边墙面 3.拆除数量：除甲方指定4个房间空调外，全部拆除，含内外机及支吊架、配件 4.拆除完毕并经甲方确认，该项总价包干 [工作内容] 1.空调内外机拆除 2.支吊架及附件拆除 3.外墙支架孔洞封堵 4.拆除空调及建筑垃圾清除出厂并合法处置 | 项 | 1
垃圾外运
1 | 010103002007 | 余方弃置-人工转运 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:厂内运距自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至场内临时弃置点 | m3 | 42.21
2 | 010103002008 | 余方弃置（含弃渣费） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.场内临时弃置点装料运输至场外弃置点 | m3 | 42.21
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：拆除工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 33.4514
2 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 153.2243
3 | CY | 柴油 |  | kg | 158.5482
4 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 4.9606
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 弃渣费 | 42.21 | m3
合 计