## 封-1 招标工程量清单
|  | 室外给排水 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：室外给排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：室外给排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:土石综合 2.开挖方式:机械开挖 3.挖土深度:2m内 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 95.62
2 | 041001001001 | 拆除水泥路面 | [项目特征] 1.材质:水泥路面 2.厚度:250mm厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 53.22
3 | 041001001002 | 拆除沥青路面 | [项目特征] 1.材质:沥青面层 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 53.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040203006001 | 车行道路面恢复 | [项目特征] 1.沥青品种及厚度:4cm厚SMA-13+6cm厚AC-16 2.基础材料种类及厚度:250mm厚C30砼 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.清理下承面 5.拌和、运输 6.摊铺、整型 7.压实 | m2 | 53.22
5 | 010103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:满足规范要求 3.填方来源、运距:自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 94.47
6 | 010103002009 | 余方弃置（含弃渣费） | [项目特征] 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 0.8
7 | 010103002010 | 余方弃置（含弃渣费） | [项目特征] 1.废弃料品种:石渣 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 18.97
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006008 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 PE管，1.0mpa 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5
9 | 031001006009 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50 PE管，1.0mpa 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 81.17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031001006010 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN100 PE管,1.0mpa 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 149.46
11 | 031003003001 | 法兰阀门DN100 | [项目特征] 1.类型:法兰截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100，1.6mpa 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
12 | 031003003002 | 法兰阀门DN65 | [项目特征] 1.类型:法兰截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65，1.6mpa 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031003001002 | 螺纹阀门DN25 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：室外给排水 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：室外给排水 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 1.2755
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 1.1448
3 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 6.6073
4 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 13.1754
5 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 11.4955
6 | 000700030 | 筑路综合工 |  | 工日 | 1.4449
7 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 1.611
8 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.031
9 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.2646
10 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.41
11 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 4983.1974
12 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 2.944
13 | 040301200 | 机制粗砂 |  | t | 6.6848
14 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 16.7727
15 | 040700460 | 石屑 |  | t | 1.0084
16 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0325
17 | 133100700 | 石油沥青 | 30# | kg | 1.8361
18 | 133101400 | 沥青 | 90# | kg | 309.3994
19 | 140300010 | 柴油 |  | t | 0.0032
20 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.4513
21 | 180909400 | 塑料给水管 | DN32管件 | 个 | 1.415
22 | 180909600 | 塑料给水管 | DN50管件 | 个 | 23.2146
23 | 180910200 | 塑料给水管管件 | DN110 | 个 | 40.8026
24 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.041
25 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.1323
26 | 341100100 | 水 |  | m3 | 24.4489
人材机价差表
工程名称：室外给排水 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 44.5941
28 | 840301020@1 | 中粒式沥青混凝土AC-16 |  | m3 | 3.2251
29 | CY | 柴油 |  | kg | 158.7083
30 | DIAN | 电 |  | kW·h | 211.9368
31 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 6.9472
32 | QY | 汽油 |  | kg | 7.7338
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:室外给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | FE管 DN100 | 151.7019 | m
2 | FE管 DN25 | 5.1 | m
3 | FE管 DN50 | 82.7934 | m
4 | 螺纹阀门DN25 | 1.01 | 个
5 | 法兰阀门DN100 | 1 | 个
6 | 法兰阀门DN65 | 1 | 个
7 | 弃渣费 | 0.198 | m3
合 计