门式刚架计算书（中跨）

目  录

1. 设计依据

2. 计算软件信息

3. 结构计算简图

4. 结构计算信息

5. 结构基本信息

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

7. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

9. 节点位移

10. 构件设计结果汇总

11. 构件设计结果

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

5. 位移图

6. 挠度图

7. 计算长度系数图

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 21规范 V2.1.3 。

计算日期为 2025年 1月21日14时53分26秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

| 设计信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构重要性系数 | 1.00 |  |  |
| 风荷载参数 |  |  |  |
| 基本风压(kN/m^2) | 0.40 |  |  |
| 场地粗糙度 | B类 |  |  |
| 风压调整系数 | 1.10 |  |  |
| 封闭形式 | 封闭式 |  |  |
| 刚架位置 | 中间区 |  |  |
| 雪荷载参数 |  |  |  |
| 基本雪压(kN/m^2) | 以实际导算结果为准 |  |  |
| 地震参数 |  |  |  |
| 地震作用计算 | 计算水平地震作用 | 地震力计算方法 | 振型分解法 |
| 计算振型数 | 9 | 周期折减系数 | 0.98 |
| 地震设防烈度 | 6 (0.05g) | 地震分组 | 第一组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 | 场地特征周期(s) | 0.35 |
| 最大地震影响系数 | 0.04 | 结构阻尼比(%) | 5 |
| 按GB50011-2010 地震效应增大系数 | 1.050 | 附加重量节点数 | 0 |
| 主要材料 |  |  |  |
| 主刚架 | Q345 |  |  |

其他信息：

节点总数:     19

柱数:         10

梁数:         10

支座约束数:   5

标准截面总数: 13

荷载分项系数：

恒载:    1.20

活载:    1.40

风载:    1.40

地震:    1.30

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.20

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.15

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.90

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

防火设计计算信息：考虑防火设计

建筑耐火等级：二级

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.23 | 6.85 | 2 | 10.00 | 6.85 |
| 3 | 20.50 | 6.85 | 4 | 31.00 | 6.85 |
| 5 | 40.78 | 6.85 | 6 | 0.23 | 13.30 |
| 7 | 40.78 | 13.30 | 8 | 5.25 | 13.55 |
| 9 | 35.75 | 13.55 | 10 | 15.25 | 14.04 |
| 11 | 25.75 | 14.04 | 12 | 20.50 | 14.29 |
| 13 | 0.11 | 15.30 | 14 | 40.89 | 15.30 |
| 15 | 0.23 | 0.00 | 16 | 10.00 | 0.00 |
| 17 | 20.50 | 0.00 | 18 | 31.00 | 0.00 |
| 19 | 40.78 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 1 | 2 | 16 | 2 |
| 3 | 17 | 3 | 4 | 18 | 4 |
| 5 | 19 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 12 |
| 9 | 6 | 13 | 10 | 7 | 14 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | -0.115 |
| 7 | 0.115 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=220*180*180*6*8*8 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=450*350*350*10*16*16 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=450*350*350*8*14*14 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=450*250*250*8*14*14 |
| 5 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(550~350)*180*180*6*10*10 |
| 6 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=350*180*180*6*8*8 |
| 7 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(350~550)*180*180*6*12*12 |
| 8 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(550~350)*180*180*6*12*12 |
| 9 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(350~550)*180*180*6*10*10 |
| 10 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=700*300*300*12*16*16 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 3 | 两端刚接 | 0 |
| 7 | 3 | 两端刚接 | 0 |
| 8 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 9 | 1 | 一端固结、一端悬臂 | 0 |
| 10 | 1 | 一端固结、一端悬臂 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 两端刚接 |
| 2 | 10 | 两端刚接 |
| 3 | 10 | 两端刚接 |
| 4 | 10 | 两端刚接 |
| 5 | 5 | 两端刚接 |
| 6 | 6 | 两端刚接 |
| 7 | 9 | 两端刚接 |
| 8 | 7 | 两端刚接 |
| 9 | 6 | 两端刚接 |
| 10 | 8 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90.0 | 110.0 | 3662.0 | 778.0 | 41.0 |
| 2 | 175.0 | 225.0 | 58849.8 | 11436.8 | 153.8 |
| 3 | 175.0 | 225.0 | 51599.6 | 10006.0 | 131.8 |
| 4 | 125.0 | 225.0 | 38288.3 | 3647.6 | 103.8 |
| 5 | 90.0 | 225.0 | 21402.4 | 972.8 | 61.8 |
| 6 | 90.0 | 175.0 | 10285.9 | 778.2 | 48.8 |
| 7 | 90.0 | 225.0 | 24589.8 | 1167.2 | 68.8 |
| 8 | 90.0 | 225.0 | 24589.8 | 1167.2 | 68.8 |
| 9 | 90.0 | 225.0 | 21402.4 | 972.8 | 61.8 |
| 10 | 150.0 | 350.0 | 142113.7 | 7209.6 | 176.2 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.4 | 4.4 | 332.9 | 332.9 | 86.4 | 86.4 |
| 2 | 19.6 | 8.6 | 2615.5 | 2615.5 | 653.5 | 653.5 |
| 3 | 19.8 | 8.7 | 2293.3 | 2293.3 | 571.8 | 571.8 |
| 4 | 19.2 | 5.9 | 1701.7 | 1701.7 | 291.8 | 291.8 |
| 5 | 18.6 | 4.0 | 951.2 | 951.2 | 108.1 | 108.1 |
| 6 | 14.5 | 4.0 | 587.8 | 587.8 | 86.5 | 86.5 |
| 7 | 18.9 | 4.1 | 1092.9 | 1092.9 | 129.7 | 129.7 |
| 8 | 18.9 | 4.1 | 1092.9 | 1092.9 | 129.7 | 129.7 |
| 9 | 18.6 | 4.0 | 951.2 | 951.2 | 108.1 | 108.1 |
| 10 | 28.4 | 6.4 | 4060.4 | 4060.4 | 480.6 | 480.6 |

防火材料信息

| 序号 | 名称 | 热传导系数(W/(m*℃)) | 密度(kg/m^3) | 比热(J/(kg*℃) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀 | 无 | 680.00 | 1000.00 | 膨胀 |
| 2 | 非膨胀 | 0.080 | 680.00 | 1000.00 | 非膨胀 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 3 | 0.77 | 6.85 | 0.00 |
| 左风1 | 5 | 3 | 1.65 | 6.85 | 0.00 |
| 左风1 | 6 | 1 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 7 | 1 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 9 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 10 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 3 | -1.65 | 6.85 | 0.00 |
| 右风1 | 5 | 3 | -0.77 | 6.85 | 0.00 |
| 右风1 | 6 | 1 | -1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 7 | 1 | -0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 9 | 1 | -5.22 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 10 | 1 | -5.22 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 3 | 2.04 | 6.85 | 0.00 |
| 左风2 | 5 | 3 | 0.39 | 6.85 | 0.00 |
| 左风2 | 6 | 1 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 7 | 1 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 9 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 10 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 3 | -0.39 | 6.85 | 0.00 |
| 右风2 | 5 | 3 | -2.04 | 6.85 | 0.00 |
| 右风2 | 6 | 1 | -0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 7 | 1 | -2.23 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 9 | 1 | -5.22 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 10 | 1 | -5.22 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.2恒+1.4活1 | (2)1.2恒+1.4活2 |
| (3)1.2恒+1.4活3 | (4)1.2恒+1.4活4 |
| (5)1.0恒+1.4活1 | (6)1.0恒+1.4活2 |
| (7)1.0恒+1.4活3 | (8)1.0恒+1.4活4 |
| (9)1.2恒+1.4左风1 | (10)1.2恒+1.4右风1 |
| (11)1.2恒+1.4左风2 | (12)1.2恒+1.4右风2 |
| (13)1.0恒+1.4左风1 | (14)1.0恒+1.4右风1 |
| (15)1.0恒+1.4左风2 | (16)1.0恒+1.4右风2 |
| (17)1.2恒+1.4活1+0.84左风1 | (18)1.2恒+1.4活1+0.84右风1 |
| (19)1.2恒+1.4活1+0.84左风2 | (20)1.2恒+1.4活1+0.84右风2 |
| (21)1.2恒+1.4活2+0.84左风1 | (22)1.2恒+1.4活2+0.84右风1 |
| (23)1.2恒+1.4活2+0.84左风2 | (24)1.2恒+1.4活2+0.84右风2 |
| (25)1.2恒+1.4活3+0.84左风1 | (26)1.2恒+1.4活3+0.84右风1 |
| (27)1.2恒+1.4活3+0.84左风2 | (28)1.2恒+1.4活3+0.84右风2 |
| (29)1.2恒+1.4活4+0.84左风1 | (30)1.2恒+1.4活4+0.84右风1 |
| (31)1.2恒+1.4活4+0.84左风2 | (32)1.2恒+1.4活4+0.84右风2 |
| (33)1.0恒+1.4活1+0.84左风1 | (34)1.0恒+1.4活1+0.84右风1 |
| (35)1.0恒+1.4活1+0.84左风2 | (36)1.0恒+1.4活1+0.84右风2 |
| (37)1.0恒+1.4活2+0.84左风1 | (38)1.0恒+1.4活2+0.84右风1 |
| (39)1.0恒+1.4活2+0.84左风2 | (40)1.0恒+1.4活2+0.84右风2 |
| (41)1.0恒+1.4活3+0.84左风1 | (42)1.0恒+1.4活3+0.84右风1 |
| (43)1.0恒+1.4活3+0.84左风2 | (44)1.0恒+1.4活3+0.84右风2 |
| (45)1.0恒+1.4活4+0.84左风1 | (46)1.0恒+1.4活4+0.84右风1 |
| (47)1.0恒+1.4活4+0.84左风2 | (48)1.0恒+1.4活4+0.84右风2 |
| (49)1.2恒+0.98活1+1.4左风1 | (50)1.2恒+0.98活1+1.4右风1 |
| (51)1.2恒+0.98活1+1.4左风2 | (52)1.2恒+0.98活1+1.4右风2 |
| (53)1.2恒+0.98活2+1.4左风1 | (54)1.2恒+0.98活2+1.4右风1 |
| (55)1.2恒+0.98活2+1.4左风2 | (56)1.2恒+0.98活2+1.4右风2 |
| (57)1.2恒+0.98活3+1.4左风1 | (58)1.2恒+0.98活3+1.4右风1 |
| (59)1.2恒+0.98活3+1.4左风2 | (60)1.2恒+0.98活3+1.4右风2 |
| (61)1.2恒+0.98活4+1.4左风1 | (62)1.2恒+0.98活4+1.4右风1 |
| (63)1.2恒+0.98活4+1.4左风2 | (64)1.2恒+0.98活4+1.4右风2 |
| (65)1.0恒+0.98活1+1.4左风1 | (66)1.0恒+0.98活1+1.4右风1 |
| (67)1.0恒+0.98活1+1.4左风2 | (68)1.0恒+0.98活1+1.4右风2 |
| (69)1.0恒+0.98活2+1.4左风1 | (70)1.0恒+0.98活2+1.4右风1 |
| (71)1.0恒+0.98活2+1.4左风2 | (72)1.0恒+0.98活2+1.4右风2 |
| (73)1.0恒+0.98活3+1.4左风1 | (74)1.0恒+0.98活3+1.4右风1 |
| (75)1.0恒+0.98活3+1.4左风2 | (76)1.0恒+0.98活3+1.4右风2 |
| (77)1.0恒+0.98活4+1.4左风1 | (78)1.0恒+0.98活4+1.4右风1 |
| (79)1.0恒+0.98活4+1.4左风2 | (80)1.0恒+0.98活4+1.4右风2 |
| (81)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (82)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (83)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (84)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (85)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (86)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (87)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (88)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (97)1.2恒+1.4活1+0.84升温 | (98)1.2恒+1.4活1+0.84降温 |
| (99)1.2恒+1.4活2+0.84升温 | (100)1.2恒+1.4活2+0.84降温 |
| (101)1.2恒+1.4活3+0.84升温 | (102)1.2恒+1.4活3+0.84降温 |
| (103)1.2恒+1.4活4+0.84升温 | (104)1.2恒+1.4活4+0.84降温 |
| (105)1.2恒+0.98活1+1.4升温 | (106)1.2恒+0.98活1+1.4降温 |
| (107)1.2恒+0.98活2+1.4升温 | (108)1.2恒+0.98活2+1.4降温 |
| (109)1.2恒+0.98活3+1.4升温 | (110)1.2恒+0.98活3+1.4降温 |
| (111)1.2恒+0.98活4+1.4升温 | (112)1.2恒+0.98活4+1.4降温 |
| (113)1.0恒+1.4活1+0.84升温 | (114)1.0恒+1.4活1+0.84降温 |
| (115)1.0恒+1.4活2+0.84升温 | (116)1.0恒+1.4活2+0.84降温 |
| (117)1.0恒+1.4活3+0.84升温 | (118)1.0恒+1.4活3+0.84降温 |
| (119)1.0恒+1.4活4+0.84升温 | (120)1.0恒+1.4活4+0.84降温 |
| (121)1.0恒+0.98活1+1.4升温 | (122)1.0恒+0.98活1+1.4降温 |
| (123)1.0恒+0.98活2+1.4升温 | (124)1.0恒+0.98活2+1.4降温 |
| (125)1.0恒+0.98活3+1.4升温 | (126)1.0恒+0.98活3+1.4降温 |
| (127)1.0恒+0.98活4+1.4升温 | (128)1.0恒+0.98活4+1.4降温 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.2恒+1.4活1 | (2)1.2恒+1.4活2 |
| (3)1.2恒+1.4活3 | (4)1.2恒+1.4活4 |
| (5)1.0恒+1.4活1 | (6)1.0恒+1.4活2 |
| (7)1.0恒+1.4活3 | (8)1.0恒+1.4活4 |
| (9)1.2恒+1.4左风1 | (10)1.2恒+1.4右风1 |
| (11)1.2恒+1.4左风2 | (12)1.2恒+1.4右风2 |
| (13)1.0恒+1.4左风1 | (14)1.0恒+1.4右风1 |
| (15)1.0恒+1.4左风2 | (16)1.0恒+1.4右风2 |
| (17)1.2恒+1.4活1+0.84左风1 | (18)1.2恒+1.4活1+0.84右风1 |
| (19)1.2恒+1.4活1+0.84左风2 | (20)1.2恒+1.4活1+0.84右风2 |
| (21)1.2恒+1.4活2+0.84左风1 | (22)1.2恒+1.4活2+0.84右风1 |
| (23)1.2恒+1.4活2+0.84左风2 | (24)1.2恒+1.4活2+0.84右风2 |
| (25)1.2恒+1.4活3+0.84左风1 | (26)1.2恒+1.4活3+0.84右风1 |
| (27)1.2恒+1.4活3+0.84左风2 | (28)1.2恒+1.4活3+0.84右风2 |
| (29)1.2恒+1.4活4+0.84左风1 | (30)1.2恒+1.4活4+0.84右风1 |
| (31)1.2恒+1.4活4+0.84左风2 | (32)1.2恒+1.4活4+0.84右风2 |
| (33)1.0恒+1.4活1+0.84左风1 | (34)1.0恒+1.4活1+0.84右风1 |
| (35)1.0恒+1.4活1+0.84左风2 | (36)1.0恒+1.4活1+0.84右风2 |
| (37)1.0恒+1.4活2+0.84左风1 | (38)1.0恒+1.4活2+0.84右风1 |
| (39)1.0恒+1.4活2+0.84左风2 | (40)1.0恒+1.4活2+0.84右风2 |
| (41)1.0恒+1.4活3+0.84左风1 | (42)1.0恒+1.4活3+0.84右风1 |
| (43)1.0恒+1.4活3+0.84左风2 | (44)1.0恒+1.4活3+0.84右风2 |
| (45)1.0恒+1.4活4+0.84左风1 | (46)1.0恒+1.4活4+0.84右风1 |
| (47)1.0恒+1.4活4+0.84左风2 | (48)1.0恒+1.4活4+0.84右风2 |
| (49)1.2恒+0.98活1+1.4左风1 | (50)1.2恒+0.98活1+1.4右风1 |
| (51)1.2恒+0.98活1+1.4左风2 | (52)1.2恒+0.98活1+1.4右风2 |
| (53)1.2恒+0.98活2+1.4左风1 | (54)1.2恒+0.98活2+1.4右风1 |
| (55)1.2恒+0.98活2+1.4左风2 | (56)1.2恒+0.98活2+1.4右风2 |
| (57)1.2恒+0.98活3+1.4左风1 | (58)1.2恒+0.98活3+1.4右风1 |
| (59)1.2恒+0.98活3+1.4左风2 | (60)1.2恒+0.98活3+1.4右风2 |
| (61)1.2恒+0.98活4+1.4左风1 | (62)1.2恒+0.98活4+1.4右风1 |
| (63)1.2恒+0.98活4+1.4左风2 | (64)1.2恒+0.98活4+1.4右风2 |
| (65)1.0恒+0.98活1+1.4左风1 | (66)1.0恒+0.98活1+1.4右风1 |
| (67)1.0恒+0.98活1+1.4左风2 | (68)1.0恒+0.98活1+1.4右风2 |
| (69)1.0恒+0.98活2+1.4左风1 | (70)1.0恒+0.98活2+1.4右风1 |
| (71)1.0恒+0.98活2+1.4左风2 | (72)1.0恒+0.98活2+1.4右风2 |
| (73)1.0恒+0.98活3+1.4左风1 | (74)1.0恒+0.98活3+1.4右风1 |
| (75)1.0恒+0.98活3+1.4左风2 | (76)1.0恒+0.98活3+1.4右风2 |
| (77)1.0恒+0.98活4+1.4左风1 | (78)1.0恒+0.98活4+1.4右风1 |
| (79)1.0恒+0.98活4+1.4左风2 | (80)1.0恒+0.98活4+1.4右风2 |
| (81)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (82)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (83)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (84)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (85)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (86)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (87)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (88)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (97)1.2恒+1.4活1+0.84升温 | (98)1.2恒+1.4活1+0.84降温 |
| (99)1.2恒+1.4活2+0.84升温 | (100)1.2恒+1.4活2+0.84降温 |
| (101)1.2恒+1.4活3+0.84升温 | (102)1.2恒+1.4活3+0.84降温 |
| (103)1.2恒+1.4活4+0.84升温 | (104)1.2恒+1.4活4+0.84降温 |
| (105)1.2恒+0.98活1+1.4升温 | (106)1.2恒+0.98活1+1.4降温 |
| (107)1.2恒+0.98活2+1.4升温 | (108)1.2恒+0.98活2+1.4降温 |
| (109)1.2恒+0.98活3+1.4升温 | (110)1.2恒+0.98活3+1.4降温 |
| (111)1.2恒+0.98活4+1.4升温 | (112)1.2恒+0.98活4+1.4降温 |
| (113)1.0恒+1.4活1+0.84升温 | (114)1.0恒+1.4活1+0.84降温 |
| (115)1.0恒+1.4活2+0.84升温 | (116)1.0恒+1.4活2+0.84降温 |
| (117)1.0恒+1.4活3+0.84升温 | (118)1.0恒+1.4活3+0.84降温 |
| (119)1.0恒+1.4活4+0.84升温 | (120)1.0恒+1.4活4+0.84降温 |
| (121)1.0恒+0.98活1+1.4升温 | (122)1.0恒+0.98活1+1.4降温 |
| (123)1.0恒+0.98活2+1.4升温 | (124)1.0恒+0.98活2+1.4降温 |
| (125)1.0恒+0.98活3+1.4升温 | (126)1.0恒+0.98活3+1.4降温 |
| (127)1.0恒+0.98活4+1.4升温 | (128)1.0恒+0.98活4+1.4降温 |

(3)柱偶然组合值

| 柱偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

(4)梁偶然组合值

| 梁偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 2208.021 |
| 6 | 211.500 |
| 13 | 0.371 |
| 14 | 0.371 |

水平地震标准值作用底层剪力：        44.890

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 19.362

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.019

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.770 |
| 2 | 0.426 |
| 3 | 0.026 |
| 4 | 0.024 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 5 | 2208.021 |
| 7 | 211.500 |
| 13 | 0.371 |
| 14 | 0.371 |

水平地震标准值作用底层剪力：        44.890

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 19.362

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.019

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.770 |
| 2 | 0.426 |
| 3 | 0.026 |
| 4 | 0.024 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 205.2 | -14.3 | -33.3 | -195.6 | 14.3 | -64.8 |
| 恒荷载 | 2 | 365.5 | -0.1 | -0.5 | -356.0 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 443.0 | 0.0 | 0.0 | -433.4 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 365.5 | 0.1 | 0.5 | -356.0 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 5 | 205.2 | 14.3 | 33.3 | -195.6 | -14.3 | 64.8 |
| 恒荷载 | 6 | 46.3 | -36.1 | -103.5 | -38.6 | 36.1 | -129.3 |
| 恒荷载 | 7 | 46.3 | 36.1 | 103.5 | -38.6 | -36.1 | 129.3 |
| 恒荷载 | 8 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | -75.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 9 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 10 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 1 | -47.8 | 5.1 | 24.0 | 47.8 | 0.2 | -7.3 |
| 左风1 | 2 | 8.7 | 13.6 | 45.9 | -8.7 | -13.6 | 47.1 |
| 左风1 | 3 | -57.5 | 9.4 | 36.1 | 57.5 | -9.4 | 28.5 |
| 左风1 | 4 | -2.8 | 11.9 | 41.4 | 2.8 | -11.9 | 39.8 |
| 左风1 | 5 | -13.1 | 13.4 | 38.5 | 13.1 | -2.1 | 14.6 |
| 左风1 | 6 | -35.7 | 35.8 | 88.6 | 35.7 | -30.4 | 125.0 |
| 左风1 | 7 | -19.8 | -0.2 | 25.7 | 19.8 | 11.8 | -64.4 |
| 左风1 | 8 | -57.0 | 1.1 | 20.6 | 57.0 | -1.1 | -12.8 |
| 左风1 | 9 | 0.0 | 10.4 | 10.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 10 | 0.0 | 10.4 | 10.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 1 | -13.1 | -13.4 | -38.5 | 13.1 | 2.1 | -14.6 |
| 右风1 | 2 | -2.8 | -11.9 | -41.4 | 2.8 | 11.9 | -39.8 |
| 右风1 | 3 | -57.5 | -9.4 | -36.1 | 57.5 | 9.4 | -28.5 |
| 右风1 | 4 | 8.7 | -13.6 | -45.9 | -8.7 | 13.6 | -47.1 |
| 右风1 | 5 | -47.8 | -5.1 | -24.0 | 47.8 | -0.2 | 7.3 |
| 右风1 | 6 | -19.8 | 0.2 | -25.7 | 19.8 | -11.8 | 64.4 |
| 右风1 | 7 | -35.7 | -35.8 | -88.6 | 35.7 | 30.4 | -125.0 |
| 右风1 | 8 | -57.0 | -1.1 | -20.6 | 57.0 | 1.1 | 12.8 |
| 右风1 | 9 | 0.0 | -10.4 | -10.4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 10 | 0.0 | -10.4 | -10.4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 1 | -32.3 | 10.8 | 32.1 | 32.3 | 3.2 | -5.9 |
| 左风2 | 2 | 7.4 | 13.3 | 45.1 | -7.4 | -13.3 | 45.6 |
| 左风2 | 3 | -28.7 | 9.4 | 36.1 | 28.7 | -9.4 | 28.5 |
| 左风2 | 4 | -4.1 | 12.2 | 42.2 | 4.1 | -12.2 | 41.2 |
| 左风2 | 5 | 2.3 | 7.7 | 30.4 | -2.3 | -5.0 | 13.1 |
| 左风2 | 6 | -21.5 | 31.1 | 77.9 | 21.5 | -16.8 | 76.6 |
| 左风2 | 7 | -5.5 | 4.5 | 36.4 | 5.5 | -1.8 | -16.0 |
| 左风2 | 8 | -28.5 | 1.1 | 20.6 | 28.5 | -1.1 | -12.8 |
| 左风2 | 9 | 0.0 | 10.4 | 10.4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 10 | -0.0 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 1 | 2.3 | -7.7 | -30.4 | -2.3 | 5.0 | -13.1 |
| 右风2 | 2 | -4.1 | -12.2 | -42.2 | 4.1 | 12.2 | -41.2 |
| 右风2 | 3 | -28.7 | -9.4 | -36.1 | 28.7 | 9.4 | -28.5 |
| 右风2 | 4 | 7.4 | -13.3 | -45.1 | -7.4 | 13.3 | -45.6 |
| 右风2 | 5 | -32.3 | -10.8 | -32.1 | 32.3 | -3.2 | 5.9 |
| 右风2 | 6 | -5.5 | -4.5 | -36.4 | 5.5 | 1.8 | 16.0 |
| 右风2 | 7 | -21.5 | -31.1 | -77.9 | 21.5 | 16.8 | -76.6 |
| 右风2 | 8 | -28.5 | -1.1 | -20.6 | 28.5 | 1.1 | 12.8 |
| 右风2 | 9 | 0.0 | -10.4 | -10.4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 10 | 0.0 | -10.4 | -10.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 升温 | 1 | 6.4 | -16.8 | -62.9 | -6.4 | 16.8 | -52.5 |
| 升温 | 2 | -5.5 | -10.0 | -35.4 | 5.5 | 10.0 | -33.0 |
| 升温 | 3 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 升温 | 4 | -5.5 | 10.0 | 35.4 | 5.5 | -10.0 | 33.0 |
| 升温 | 5 | 6.4 | 16.8 | 62.9 | -6.4 | -16.8 | 52.5 |
| 升温 | 6 | -0.2 | 2.2 | 13.5 | 0.2 | -2.2 | 0.7 |
| 升温 | 7 | -0.2 | -2.2 | -13.5 | 0.2 | 2.2 | -0.7 |
| 升温 | 8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 升温 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 升温 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 降温 | 1 | -9.6 | 25.3 | 94.3 | 9.6 | -25.3 | 78.7 |
| 降温 | 2 | 8.2 | 15.0 | 53.1 | -8.2 | -15.0 | 49.5 |
| 降温 | 3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | -0.0 | 0.0 |
| 降温 | 4 | 8.2 | -15.0 | -53.1 | -8.2 | 15.0 | -49.5 |
| 降温 | 5 | -9.6 | -25.3 | -94.3 | 9.6 | 25.3 | -78.7 |
| 降温 | 6 | 0.2 | -3.3 | -20.3 | -0.2 | 3.3 | -1.1 |
| 降温 | 7 | 0.2 | 3.3 | 20.3 | -0.2 | -3.3 | 1.1 |
| 降温 | 8 | -0.5 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 降温 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 降温 | 10 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 1 | -6.1 | 8.0 | 31.7 | 6.1 | -8.0 | 23.2 |
| 左地震 | 2 | 2.3 | 10.9 | 38.3 | -2.3 | -10.9 | 36.4 |
| 左地震 | 3 | -0.0 | 9.4 | 35.0 | 0.0 | -9.4 | 29.7 |
| 左地震 | 4 | -2.3 | 10.9 | 38.3 | 2.3 | -10.9 | 36.4 |
| 左地震 | 5 | 6.1 | 8.0 | 31.7 | -6.1 | -8.0 | 23.2 |
| 左地震 | 6 | -0.5 | 3.0 | 14.5 | 0.5 | -3.0 | 5.0 |
| 左地震 | 7 | 0.5 | 3.0 | 14.5 | -0.5 | -3.0 | 5.0 |
| 左地震 | 8 | -0.0 | 3.3 | 13.8 | 0.0 | -3.3 | 10.5 |
| 左地震 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 1 | 6.1 | -8.0 | -31.7 | -6.1 | 8.0 | -23.2 |
| 右地震 | 2 | -2.3 | -10.9 | -38.3 | 2.3 | 10.9 | -36.4 |
| 右地震 | 3 | -0.0 | -9.4 | -35.0 | 0.0 | 9.4 | -29.7 |
| 右地震 | 4 | 2.3 | -10.9 | -38.3 | -2.3 | 10.9 | -36.4 |
| 右地震 | 5 | -6.1 | -8.0 | -31.7 | 6.1 | 8.0 | -23.2 |
| 右地震 | 6 | 0.5 | -3.0 | -14.5 | -0.5 | 3.0 | -5.0 |
| 右地震 | 7 | -0.5 | -3.0 | -14.5 | 0.5 | 3.0 | -5.0 |
| 右地震 | 8 | -0.0 | -3.3 | -13.8 | 0.0 | 3.3 | -10.5 |
| 右地震 | 9 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 10 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | -21.8 | 149.4 | 168.2 | 21.8 | 179.0 | -312.7 |
| 恒荷载 | 2 | -21.7 | 177.1 | 312.8 | 21.7 | 175.6 | -305.2 |
| 恒荷载 | 3 | -21.7 | 175.6 | 305.2 | 21.7 | 177.1 | -312.8 |
| 恒荷载 | 4 | -21.8 | 179.0 | 312.7 | 21.8 | 149.4 | -168.2 |
| 恒荷载 | 5 | 38.0 | 36.0 | 129.4 | -37.0 | -17.1 | 4.0 |
| 恒荷载 | 6 | 37.0 | 17.2 | -4.0 | -35.2 | 19.2 | -6.4 |
| 恒荷载 | 7 | 37.0 | -17.1 | -4.0 | -38.0 | 36.0 | -129.4 |
| 恒荷载 | 8 | 35.2 | -19.2 | 6.4 | -34.2 | 39.3 | -160.2 |
| 恒荷载 | 9 | 35.2 | 19.2 | 6.4 | -37.0 | 17.2 | 4.0 |
| 恒荷载 | 10 | 34.2 | 39.3 | 160.2 | -35.2 | -19.2 | -6.4 |
| 左风1 | 1 | 36.1 | -12.0 | -81.3 | -36.1 | 12.0 | -36.5 |
| 左风1 | 2 | 22.5 | -3.3 | -10.6 | -22.5 | 3.3 | -24.4 |
| 左风1 | 3 | 14.1 | -3.8 | -24.7 | -14.1 | 3.8 | -15.3 |
| 左风1 | 4 | 2.3 | -6.6 | -24.5 | -2.3 | 6.6 | -40.3 |
| 左风1 | 5 | -21.7 | -34.7 | -135.4 | 21.7 | 17.7 | 3.7 |
| 左风1 | 6 | -21.7 | -17.8 | -3.7 | 21.7 | -16.3 | -3.8 |
| 左风1 | 7 | -23.2 | 7.9 | 12.8 | 23.2 | -18.6 | 54.0 |
| 左风1 | 8 | -21.7 | 16.3 | 3.8 | 21.7 | -34.3 | 129.1 |
| 左风1 | 9 | -23.2 | -13.5 | -15.1 | 23.2 | -8.0 | -12.8 |
| 左风1 | 10 | -23.2 | -24.9 | -116.3 | 23.2 | 13.5 | 15.1 |
| 右风1 | 1 | 2.3 | 6.6 | 40.3 | -2.3 | -6.6 | 24.5 |
| 右风1 | 2 | 14.1 | 3.8 | 15.3 | -14.1 | -3.8 | 24.7 |
| 右风1 | 3 | 22.5 | 3.3 | 24.4 | -22.5 | -3.3 | 10.6 |
| 右风1 | 4 | 36.1 | 12.0 | 36.5 | -36.1 | -12.0 | 81.3 |
| 右风1 | 5 | -23.2 | -18.6 | -54.0 | 23.2 | 7.9 | -12.8 |
| 右风1 | 6 | -23.2 | -8.0 | 12.8 | 23.2 | -13.5 | 15.1 |
| 右风1 | 7 | -21.7 | 17.7 | -3.7 | 21.7 | -34.7 | 135.4 |
| 右风1 | 8 | -23.2 | 13.5 | -15.1 | 23.2 | -24.9 | 116.3 |
| 右风1 | 9 | -21.7 | -16.3 | 3.8 | 21.7 | -17.8 | 3.7 |
| 右风1 | 10 | -21.7 | -34.3 | -129.1 | 21.7 | 16.3 | -3.8 |
| 左风2 | 1 | 34.3 | -10.8 | -72.0 | -34.3 | 10.8 | -34.0 |
| 左风2 | 2 | 21.1 | -3.4 | -11.7 | -21.1 | 3.4 | -24.5 |
| 左风2 | 3 | 12.7 | -3.7 | -24.7 | -12.7 | 3.7 | -14.2 |
| 左风2 | 4 | 0.5 | -7.8 | -27.1 | -0.5 | 7.8 | -49.5 |
| 左风2 | 5 | -7.4 | -21.1 | -87.0 | 7.4 | 11.2 | 5.7 |
| 左风2 | 6 | -7.4 | -11.2 | -5.7 | 7.4 | -8.7 | -6.6 |
| 左风2 | 7 | -8.9 | 1.4 | 10.8 | 8.9 | -5.1 | 5.5 |
| 左风2 | 8 | -7.4 | 8.7 | 6.6 | 7.4 | -19.3 | 67.2 |
| 左风2 | 9 | -8.9 | -6.0 | -12.4 | 8.9 | -1.4 | -10.8 |
| 左风2 | 10 | -8.9 | -10.0 | -54.4 | 8.9 | 6.0 | 12.4 |
| 右风2 | 1 | 0.5 | 7.8 | 49.5 | -0.5 | -7.8 | 27.1 |
| 右风2 | 2 | 12.7 | 3.7 | 14.2 | -12.7 | -3.7 | 24.7 |
| 右风2 | 3 | 21.1 | 3.4 | 24.5 | -21.1 | -3.4 | 11.7 |
| 右风2 | 4 | 34.3 | 10.8 | 34.0 | -34.3 | -10.8 | 72.0 |
| 右风2 | 5 | -8.9 | -5.1 | -5.5 | 8.9 | 1.4 | -10.8 |
| 右风2 | 6 | -8.9 | -1.4 | 10.8 | 8.9 | -6.0 | 12.4 |
| 右风2 | 7 | -7.4 | 11.2 | -5.7 | 7.4 | -21.1 | 87.0 |
| 右风2 | 8 | -8.9 | 6.0 | -12.4 | 8.9 | -10.0 | 54.4 |
| 右风2 | 9 | -7.4 | -8.7 | 6.6 | 7.4 | -11.2 | 5.7 |
| 右风2 | 10 | -7.4 | -19.3 | -67.2 | 7.4 | 8.7 | -6.6 |
| 升温 | 1 | 19.0 | 6.6 | 38.9 | -19.0 | -6.6 | 25.3 |
| 升温 | 2 | 29.0 | 1.1 | 7.7 | -29.0 | -1.1 | 3.9 |
| 升温 | 3 | 29.0 | -1.1 | -3.9 | -29.0 | 1.1 | -7.7 |
| 升温 | 4 | 19.0 | -6.6 | -25.3 | -19.0 | 6.6 | -38.9 |
| 升温 | 5 | -2.2 | -0.1 | -0.7 | 2.2 | 0.1 | 0.4 |
| 升温 | 6 | -2.2 | -0.1 | -0.4 | 2.2 | 0.1 | -0.2 |
| 升温 | 7 | -2.2 | 0.1 | -0.4 | 2.2 | -0.1 | 0.7 |
| 升温 | 8 | -2.2 | -0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | -0.5 |
| 升温 | 9 | -2.2 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | -0.1 | 0.4 |
| 升温 | 10 | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | -0.1 | -0.2 |
| 降温 | 1 | -28.6 | -9.9 | -58.4 | 28.6 | 9.9 | -38.0 |
| 降温 | 2 | -43.5 | -1.7 | -11.5 | 43.5 | 1.7 | -5.8 |
| 降温 | 3 | -43.5 | 1.7 | 5.8 | 43.5 | -1.7 | 11.5 |
| 降温 | 4 | -28.6 | 9.9 | 38.0 | 28.6 | -9.9 | 58.4 |
| 降温 | 5 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | -3.3 | -0.1 | -0.6 |
| 降温 | 6 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | -3.3 | -0.1 | 0.3 |
| 降温 | 7 | 3.3 | -0.1 | 0.6 | -3.3 | 0.1 | -1.1 |
| 降温 | 8 | 3.3 | 0.1 | -0.3 | -3.3 | -0.1 | 0.7 |
| 降温 | 9 | 3.3 | -0.1 | -0.3 | -3.3 | 0.1 | -0.6 |
| 降温 | 10 | 3.3 | -0.1 | -0.7 | -3.3 | 0.1 | 0.3 |
| 左地震 | 1 | 2.7 | -5.6 | -33.5 | -2.7 | 5.6 | -21.5 |
| 左地震 | 2 | -0.8 | -3.4 | -14.9 | 0.8 | 3.4 | -20.5 |
| 左地震 | 3 | 0.8 | -3.4 | -20.5 | -0.8 | 3.4 | -14.9 |
| 左地震 | 4 | -2.7 | -5.6 | -21.5 | 2.7 | 5.6 | -33.5 |
| 左地震 | 5 | -1.7 | -0.4 | -5.1 | 1.7 | 0.4 | 2.9 |
| 左地震 | 6 | -0.4 | -0.5 | -2.9 | 0.4 | 0.5 | -2.2 |
| 左地震 | 7 | 1.7 | -0.4 | 2.9 | -1.7 | 0.4 | -5.1 |
| 左地震 | 8 | 1.0 | -0.6 | 2.2 | -1.0 | 0.6 | -5.3 |
| 左地震 | 9 | 0.4 | -0.5 | -2.2 | -0.4 | 0.5 | -2.9 |
| 左地震 | 10 | -1.0 | -0.6 | -5.3 | 1.0 | 0.6 | 2.2 |
| 右地震 | 1 | -2.7 | 5.6 | 33.5 | 2.7 | -5.6 | 21.5 |
| 右地震 | 2 | 0.8 | 3.4 | 14.9 | -0.8 | -3.4 | 20.5 |
| 右地震 | 3 | -0.8 | 3.4 | 20.5 | 0.8 | -3.4 | 14.9 |
| 右地震 | 4 | 2.7 | 5.6 | 21.5 | -2.7 | -5.6 | 33.5 |
| 右地震 | 5 | 1.7 | 0.4 | 5.1 | -1.7 | -0.4 | -2.9 |
| 右地震 | 6 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | -0.4 | -0.5 | 2.2 |
| 右地震 | 7 | -1.7 | 0.4 | -2.9 | 1.7 | -0.4 | 5.1 |
| 右地震 | 8 | -1.0 | 0.6 | -2.2 | 1.0 | -0.6 | 5.3 |
| 右地震 | 9 | -0.4 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | -0.5 | 2.9 |
| 右地震 | 10 | 1.0 | 0.6 | 5.3 | -1.0 | -0.6 | -2.2 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.12 | 0.43 |
| 2 | -0.06 | 0.78 |
| 3 | 0.00 | 0.95 |
| 4 | 0.06 | 0.78 |
| 5 | 0.12 | 0.43 |
| 6 | 0.55 | 0.53 |
| 7 | -0.55 | 0.53 |
| 8 | 1.71 | 26.42 |
| 9 | -1.71 | 26.42 |
| 10 | 1.19 | 23.13 |
| 11 | -1.19 | 23.13 |
| 12 | 0.00 | 1.22 |
| 13 | 3.90 | 0.53 |
| 14 | -3.90 | 0.53 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.06 | 0.48 |
| 2 | -0.03 | 0.97 |
| 3 | 0.00 | 1.10 |
| 4 | 0.03 | 0.97 |
| 5 | 0.06 | 0.48 |
| 6 | 0.44 | 0.54 |
| 7 | -0.44 | 0.54 |
| 8 | 1.13 | 23.51 |
| 9 | -1.13 | 23.51 |
| 10 | 0.78 | 23.82 |
| 11 | -0.78 | 23.82 |
| 12 | 0.00 | 1.27 |
| 13 | 2.09 | 0.54 |
| 14 | -2.09 | 0.54 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 2.98 | 2 | 2.88 |
| 左风1 | 3 | 2.82 | 4 | 2.78 |
| 左风1 | 5 | 2.77 | 6 | 10.42 |
| 左风1 | 7 | 11.10 | 8 | 9.38 |
| 左风1 | 9 | 11.98 | 10 | 9.41 |
| 左风1 | 11 | 11.21 | 12 | 10.74 |
| 左风1 | 13 | 10.66 | 14 | 17.81 |
| 左风1 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 左风1 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 左风1 | 19 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -2.77 | 2 | -2.78 |
| 右风1 | 3 | -2.82 | 4 | -2.88 |
| 右风1 | 5 | -2.98 | 6 | -11.10 |
| 右风1 | 7 | -10.42 | 8 | -11.98 |
| 右风1 | 9 | -9.38 | 10 | -11.21 |
| 右风1 | 11 | -9.41 | 12 | -10.74 |
| 右风1 | 13 | -17.81 | 14 | -10.66 |
| 右风1 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 右风1 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 右风1 | 19 | 0.00 |  |  |
| 左风2 | 1 | 2.97 | 2 | 2.88 |
| 左风2 | 3 | 2.82 | 4 | 2.78 |
| 左风2 | 5 | 2.78 | 6 | 10.64 |
| 左风2 | 7 | 10.87 | 8 | 10.07 |
| 左风2 | 9 | 11.29 | 10 | 9.87 |
| 左风2 | 11 | 10.74 | 12 | 10.74 |
| 左风2 | 13 | 12.41 | 14 | 16.06 |
| 左风2 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 左风2 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 左风2 | 19 | 0.00 |  |  |
| 右风2 | 1 | -2.78 | 2 | -2.78 |
| 右风2 | 3 | -2.82 | 4 | -2.88 |
| 右风2 | 5 | -2.97 | 6 | -10.87 |
| 右风2 | 7 | -10.64 | 8 | -11.29 |
| 右风2 | 9 | -10.07 | 10 | -10.74 |
| 右风2 | 11 | -9.87 | 12 | -10.74 |
| 右风2 | 13 | -16.06 | 14 | -12.41 |
| 右风2 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 右风2 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 右风2 | 19 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 2.61 | 2 | 2.60 |
| 左地震 | 3 | 2.60 | 4 | 2.60 |
| 左地震 | 5 | 2.61 | 6 | 5.49 |
| 左地震 | 7 | 5.49 | 8 | 5.57 |
| 左地震 | 9 | 5.57 | 10 | 5.48 |
| 左地震 | 11 | 5.48 | 12 | 5.50 |
| 左地震 | 13 | 6.50 | 14 | 6.50 |
| 左地震 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 左地震 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 左地震 | 19 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -2.61 | 2 | -2.60 |
| 右地震 | 3 | -2.60 | 4 | -2.60 |
| 右地震 | 5 | -2.61 | 6 | -5.49 |
| 右地震 | 7 | -5.49 | 8 | -5.57 |
| 右地震 | 9 | -5.57 | 10 | -5.48 |
| 右地震 | 11 | -5.48 | 12 | -5.50 |
| 右地震 | 13 | -6.50 | 14 | -6.50 |
| 右地震 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 右地震 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 右地震 | 19 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.54 | - | 0.52 | 0.62 | 41.80 | 10.63 | 44.94 | 79.44 | 827.0 | 通过 |
| 2 | 0.48 | - | 0.47 | 0.50 | 41.80 | 10.63 | 39.50 | 79.44 | 827.0 | 通过 |
| 3 | 0.47 | - | 0.46 | 0.56 | 41.80 | 10.63 | 41.08 | 79.44 | 827.0 | 通过 |
| 4 | 0.48 | - | 0.47 | 0.50 | 41.80 | 10.63 | 39.50 | 79.44 | 827.0 | 通过 |
| 5 | 0.54 | - | 0.52 | 0.62 | 41.80 | 10.63 | 44.94 | 79.44 | 827.0 | 通过 |
| 6 | 0.53 | 0.16 | 0.53 | 0.32 | 52.75 | 12.21 | 102.32 | 74.02 | 667.2 | 通过 |
| 7 | 0.53 | 0.16 | 0.53 | 0.32 | 52.75 | 12.21 | 102.32 | 74.02 | 667.2 | 通过 |
| 8 | 0.32 | 0.06 | 0.36 | 0.27 | 52.75 | 8.64 | 91.83 | 125.48 | 606.0 | 通过 |
| 9 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 34.00 | 10.88 | 42.42 | 45.94 | 64.5 | 通过 |
| 10 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 34.00 | 10.88 | 42.42 | 45.94 | 64.5 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.84 | 0.41 | - | 0.48 | 55.67 | 9.00 | 1351.74 | 通过 |
|  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.87 | 0.42 | - | 0.48 | 55.67 | 9.00 | 1452.00 | 通过 |
|  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.87 | 0.42 | - | 0.48 | 55.67 | 9.00 | 1452.00 | 通过 |
|  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.84 | 0.41 | - | 0.48 | 55.67 | 9.00 | 1351.74 | 通过 |
|  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.92 | 0.23 | 0.92 | 0.90 | 71.67 | 8.70 | 244.1 | 通过 |
| 6 | 0.66 | 0.12 | 0.87 | 0.51 | 55.67 | 10.88 | 383.8 | 通过 |
| 7 | 0.92 | 0.23 | 0.92 | 0.90 | 71.67 | 8.70 | 244.1 | 通过 |
| 8 | 0.94 | 0.25 | 0.91 | 0.92 | 71.00 | 7.25 | 283.7 | 通过 |
| 9 | 0.66 | 0.12 | 0.87 | 0.51 | 55.67 | 10.88 | 383.8 | 通过 |
| 10 | 0.94 | 0.25 | 0.91 | 0.92 | 71.00 | 7.25 | 283.7 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=8.79, Ly=6.85; 长细比：λx=44.9,λy=79.4

构件长度=6.85; 计算长度系数: Ux=1.28 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=450, Tw=10, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 非膨胀( 2); 形状系数: 148.244476(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -12.78 | 258.58 | -4.20 | -8.78 | -252.10 | 3.61 |
| 2 | -128.25 | 515.07 | -56.73 | -267.54 | -498.74 | 57.32 |
| 3 | -121.22 | 555.24 | -53.25 | -243.57 | -543.82 | 53.25 |
| 4 | -19.81 | 218.42 | -7.67 | -32.75 | -207.01 | 7.67 |
| 5 | -6.12 | 217.55 | -1.33 | 4.18 | -212.97 | 0.75 |
| 6 | -121.58 | 474.04 | -53.86 | -254.59 | -459.61 | 54.45 |
| 7 | -114.55 | 514.21 | -50.39 | -230.61 | -504.70 | 50.39 |
| 8 | -13.15 | 177.39 | -4.81 | -19.80 | -167.88 | 4.81 |
| 9 | -6.42 | 179.32 | -10.07 | -87.99 | -167.90 | 17.50 |
| 10 | -93.86 | 227.77 | -35.96 | -98.13 | -216.36 | 20.09 |
| 11 | 4.90 | 200.94 | -2.05 | -85.98 | -189.53 | 21.63 |
| 12 | -82.54 | 249.40 | -27.94 | -96.11 | -237.99 | 24.22 |
| 13 | 0.25 | 138.29 | -7.20 | -75.04 | -128.77 | 14.63 |
| 14 | -87.19 | 186.74 | -33.10 | -85.17 | -177.23 | 17.23 |
| 15 | 11.56 | 159.91 | 0.82 | -73.02 | -150.40 | 18.76 |
| 16 | -75.88 | 208.37 | -25.07 | -83.16 | -198.86 | 21.36 |
| 17 | 7.36 | 218.46 | 0.07 | -14.94 | -211.98 | 3.80 |
| 18 | -45.10 | 247.54 | -15.46 | -21.02 | -241.05 | 5.36 |
| 19 | 14.15 | 231.44 | 4.88 | -13.73 | -224.96 | 6.28 |
| 20 | -38.31 | 260.52 | -10.65 | -19.81 | -254.03 | 7.84 |
| 21 | -108.11 | 474.95 | -52.46 | -273.70 | -458.62 | 57.50 |
| 22 | -160.57 | 504.03 | -67.99 | -279.79 | -487.69 | 59.06 |
| 23 | -101.32 | 487.93 | -47.65 | -272.50 | -471.59 | 59.98 |
| 24 | -153.78 | 517.01 | -63.18 | -278.58 | -500.67 | 61.54 |
| 25 | -101.07 | 515.12 | -48.98 | -249.73 | -503.70 | 53.44 |
| 26 | -153.54 | 544.19 | -64.52 | -255.81 | -532.78 | 55.00 |
| 27 | -94.28 | 528.09 | -44.17 | -248.52 | -516.68 | 55.92 |
| 28 | -146.75 | 557.17 | -59.71 | -254.60 | -545.76 | 57.48 |
| 29 | 0.33 | 178.30 | -3.41 | -38.91 | -166.89 | 7.86 |
| 30 | -52.14 | 207.38 | -18.94 | -45.00 | -195.96 | 9.42 |
| 31 | 7.12 | 191.28 | 1.41 | -37.71 | -179.87 | 10.34 |
| 32 | -45.35 | 220.35 | -14.13 | -43.79 | -208.94 | 11.90 |
| 33 | 14.03 | 177.43 | 2.93 | -1.99 | -172.85 | 0.93 |
| 34 | -38.44 | 206.51 | -12.60 | -8.07 | -201.92 | 2.49 |
| 35 | 20.82 | 190.41 | 7.75 | -0.78 | -185.83 | 3.41 |
| 36 | -31.65 | 219.49 | -7.79 | -6.86 | -214.90 | 4.97 |
| 37 | -101.44 | 433.92 | -49.60 | -260.75 | -419.49 | 54.64 |
| 38 | -153.91 | 463.00 | -65.13 | -266.83 | -448.56 | 56.20 |
| 39 | -94.65 | 446.90 | -44.78 | -259.54 | -432.46 | 57.12 |
| 40 | -147.12 | 475.98 | -60.32 | -265.63 | -461.54 | 58.68 |
| 41 | -94.41 | 474.09 | -46.12 | -236.78 | -464.58 | 50.58 |
| 42 | -146.87 | 503.16 | -61.65 | -242.86 | -493.65 | 52.14 |
| 43 | -87.62 | 487.06 | -41.31 | -235.57 | -477.55 | 53.05 |
| 44 | -140.08 | 516.14 | -56.84 | -241.65 | -506.63 | 54.61 |
| 45 | 6.99 | 137.27 | -0.54 | -25.96 | -127.76 | 5.00 |
| 46 | -45.47 | 166.35 | -16.08 | -32.04 | -156.84 | 6.56 |
| 47 | 13.78 | 150.25 | 4.27 | -24.75 | -140.74 | 7.48 |
| 48 | -38.68 | 179.32 | -11.26 | -30.84 | -169.81 | 9.03 |
| 49 | 12.63 | 188.00 | -0.98 | -39.73 | -180.03 | 8.00 |
| 50 | -74.81 | 236.46 | -26.87 | -49.87 | -228.49 | 10.59 |
| 51 | 23.94 | 209.63 | 7.04 | -37.72 | -201.66 | 12.13 |
| 52 | -63.50 | 258.08 | -18.85 | -47.86 | -250.12 | 14.72 |
| 53 | -68.20 | 367.54 | -37.75 | -220.87 | -352.68 | 45.59 |
| 54 | -155.64 | 416.00 | -63.64 | -231.00 | -401.14 | 48.19 |
| 55 | -56.88 | 389.17 | -29.73 | -218.85 | -374.31 | 49.72 |
| 56 | -144.32 | 437.63 | -55.62 | -228.99 | -422.77 | 52.32 |
| 57 | -63.28 | 395.65 | -35.32 | -204.08 | -384.24 | 42.74 |
| 58 | -150.72 | 444.11 | -61.21 | -214.22 | -432.70 | 45.34 |
| 59 | -51.96 | 417.28 | -27.30 | -202.07 | -405.87 | 46.87 |
| 60 | -139.40 | 465.74 | -53.19 | -212.21 | -454.33 | 49.47 |
| 61 | 7.70 | 159.88 | -3.41 | -56.51 | -148.47 | 10.84 |
| 62 | -79.73 | 208.34 | -29.30 | -66.65 | -196.93 | 13.44 |
| 63 | 19.02 | 181.51 | 4.61 | -54.50 | -170.10 | 14.97 |
| 64 | -68.42 | 229.97 | -21.28 | -64.64 | -218.56 | 17.57 |
| 65 | 19.29 | 146.97 | 1.88 | -26.78 | -140.90 | 5.13 |
| 66 | -68.15 | 195.43 | -24.01 | -36.92 | -189.36 | 7.73 |
| 67 | 30.61 | 168.60 | 9.91 | -24.76 | -162.53 | 9.26 |
| 68 | -56.83 | 217.05 | -15.98 | -34.90 | -210.99 | 11.86 |
| 69 | -61.53 | 326.51 | -34.89 | -207.91 | -313.55 | 42.72 |
| 70 | -148.97 | 374.97 | -60.78 | -218.05 | -362.01 | 45.32 |
| 71 | -50.22 | 348.14 | -26.86 | -205.90 | -335.18 | 46.85 |
| 72 | -137.66 | 396.60 | -52.76 | -216.04 | -383.64 | 49.45 |
| 73 | -56.61 | 354.62 | -32.45 | -191.13 | -345.11 | 39.88 |
| 74 | -144.05 | 403.08 | -58.34 | -201.27 | -393.57 | 42.48 |
| 75 | -45.30 | 376.25 | -24.43 | -189.12 | -366.74 | 44.01 |
| 76 | -132.74 | 424.71 | -50.32 | -199.26 | -415.20 | 46.61 |
| 77 | 14.37 | 118.85 | -0.55 | -43.56 | -109.34 | 7.97 |
| 78 | -73.07 | 167.31 | -26.44 | -53.70 | -157.80 | 10.57 |
| 79 | 25.69 | 140.48 | 7.47 | -41.55 | -130.97 | 12.11 |
| 80 | -61.75 | 188.94 | -18.42 | -51.68 | -179.43 | 14.70 |
| 81 | 12.85 | 243.58 | -1.23 | -18.06 | -234.28 | 0.98 |
| 82 | -69.51 | 259.41 | -22.01 | -78.29 | -250.11 | 21.76 |
| 83 | -36.63 | 353.51 | -23.74 | -128.95 | -339.98 | 23.99 |
| 84 | -119.00 | 369.34 | -44.52 | -189.19 | -355.81 | 44.77 |
| 85 | -33.62 | 370.72 | -22.25 | -118.68 | -359.31 | 22.25 |
| 86 | -115.98 | 386.55 | -43.03 | -178.91 | -375.14 | 43.03 |
| 87 | 9.84 | 226.37 | -2.72 | -28.33 | -214.96 | 2.72 |
| 88 | -72.52 | 242.20 | -23.50 | -88.56 | -230.79 | 23.50 |
| 89 | 17.57 | 201.67 | 0.71 | -10.03 | -193.91 | -0.92 |
| 90 | -64.79 | 217.50 | -20.07 | -70.26 | -209.75 | 19.86 |
| 91 | -23.66 | 293.27 | -18.05 | -102.44 | -282.00 | 18.26 |
| 92 | -106.03 | 309.10 | -38.83 | -162.68 | -297.83 | 39.04 |
| 93 | -21.15 | 307.61 | -16.81 | -93.88 | -298.10 | 16.81 |
| 94 | -103.51 | 323.44 | -37.59 | -154.11 | -313.93 | 37.59 |
| 95 | 15.06 | 187.32 | -0.53 | -18.59 | -177.81 | 0.53 |
| 96 | -67.30 | 203.15 | -21.31 | -78.82 | -193.64 | 21.31 |
| 97 | -65.61 | 263.96 | -18.34 | -52.84 | -257.48 | 17.76 |
| 98 | 66.47 | 250.52 | 17.02 | 57.32 | -244.03 | -17.61 |
| 99 | -181.08 | 520.45 | -70.87 | -311.60 | -504.11 | 71.46 |
| 100 | -49.00 | 507.01 | -35.51 | -201.45 | -490.67 | 36.10 |
| 101 | -174.05 | 560.62 | -67.40 | -287.63 | -549.20 | 67.40 |
| 102 | -41.97 | 547.17 | -32.03 | -177.47 | -535.76 | 32.03 |
| 103 | -72.65 | 223.80 | -21.82 | -76.81 | -212.39 | 21.82 |
| 104 | 59.43 | 210.35 | 13.54 | 33.34 | -198.94 | -13.54 |
| 105 | -109.00 | 263.83 | -31.67 | -102.90 | -255.86 | 31.26 |
| 106 | 111.14 | 241.42 | 27.27 | 80.70 | -233.45 | -27.68 |
| 107 | -189.82 | 443.37 | -68.44 | -284.03 | -428.51 | 68.85 |
| 108 | 30.31 | 420.96 | -9.50 | -100.44 | -406.10 | 9.91 |
| 109 | -184.90 | 471.48 | -66.01 | -267.25 | -460.07 | 66.01 |
| 110 | 35.23 | 449.07 | -7.07 | -83.65 | -437.66 | 7.07 |
| 111 | -113.92 | 235.71 | -34.10 | -119.68 | -224.30 | 34.10 |
| 112 | 106.21 | 213.30 | 24.84 | 63.92 | -201.89 | -24.84 |
| 113 | -58.95 | 222.93 | -15.48 | -39.89 | -218.35 | 14.89 |
| 114 | 73.13 | 209.49 | 19.88 | 70.27 | -204.90 | -20.47 |
| 115 | -174.42 | 479.42 | -68.01 | -298.65 | -464.99 | 68.60 |
| 116 | -42.34 | 465.98 | -32.65 | -188.49 | -451.54 | 33.23 |
| 117 | -167.38 | 519.59 | -64.53 | -274.68 | -510.07 | 64.53 |
| 118 | -35.30 | 506.14 | -29.17 | -164.52 | -496.63 | 29.17 |
| 119 | -65.98 | 182.77 | -18.96 | -63.86 | -173.26 | 18.96 |
| 120 | 66.10 | 169.32 | 16.41 | 46.30 | -159.81 | -16.41 |
| 121 | -102.33 | 222.80 | -28.81 | -89.94 | -216.74 | 28.39 |
| 122 | 117.80 | 200.39 | 30.13 | 93.65 | -194.32 | -30.54 |
| 123 | -183.16 | 402.34 | -65.58 | -271.08 | -389.38 | 65.99 |
| 124 | 36.97 | 379.93 | -6.64 | -87.48 | -366.97 | 7.05 |
| 125 | -178.24 | 430.45 | -63.14 | -254.30 | -420.94 | 63.14 |
| 126 | 41.90 | 408.04 | -4.20 | -70.70 | -398.53 | 4.20 |
| 127 | -107.25 | 194.68 | -31.24 | -106.73 | -185.17 | 31.24 |
| 128 | 112.88 | 172.27 | 27.70 | 76.87 | -162.76 | -27.70 |

强度计算最大应力对应组合号: 99, M=-181.08, N=520.45, M=-311.60, N=-504.11

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =163.67

强度计算最大应力比 =0.537

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =157.42

平面内稳定计算最大应力比 =0.516

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =188.10

平面外稳定计算最大应力比 =0.617

腹板容许高厚比计算对应组合号: 5, M=-6.12, N=217.55, M=4.18, N=-212.97

对应的应力梯度α0 =0.28

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =39.69

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=41.80 > [H0/TW]=39.69

翼缘宽厚比 B/T =10.62 < [B/T]=12.38

--- 按规范 GB 50017 8.4.2条规定,采用有效截面的强度、稳定计算 ---

(仅限于焊接箱形、H形、实腹式组合截面按0度、180度布置)

强度计算最大应力对应组合号: 5, M=-6.12, N=217.55, M=4.18, N=-212.97

柱构件的有效截面特性(m):

截面号 A We1x We2x We1y We2y e

2 0.1507E-01 0.2618E-02 0.2612E-02 0.6535E-03 0.6535E-03 -0.2665E-03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =18.55

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.54

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.74

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

--- 基于有效截面的强度、稳定计算结束 ---

压杆,平面内长细比 λ=45. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=79. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -23.61 | 209.58 | -9.68 | -40.14 | -201.83 | 9.47 |
| 2 | -64.85 | 301.18 | -28.44 | -132.56 | -289.91 | 28.65 |
| 3 | -62.33 | 315.53 | -27.20 | -124.00 | -306.02 | 27.20 |
| 4 | -26.12 | 195.24 | -10.92 | -48.71 | -185.73 | 10.92 |
| 5 | -20.27 | 189.07 | -8.25 | -33.67 | -182.27 | 8.04 |
| 6 | -61.51 | 280.67 | -27.01 | -126.08 | -270.35 | 27.22 |
| 7 | -59.00 | 295.01 | -25.77 | -117.52 | -286.45 | 25.77 |
| 8 | -22.79 | 174.72 | -9.49 | -42.23 | -166.16 | 9.49 |
| 9 | -23.73 | 186.05 | -12.29 | -67.70 | -176.54 | 14.41 |
| 10 | -48.71 | 199.89 | -19.68 | -70.60 | -190.38 | 15.15 |
| 11 | -20.50 | 192.23 | -9.99 | -67.13 | -182.72 | 15.59 |
| 12 | -45.48 | 206.07 | -17.39 | -70.02 | -196.56 | 16.33 |
| 13 | -20.40 | 165.53 | -10.85 | -61.22 | -156.97 | 12.98 |
| 14 | -45.38 | 179.38 | -18.25 | -64.12 | -170.82 | 13.72 |
| 15 | -17.17 | 171.71 | -8.56 | -60.65 | -163.15 | 14.16 |
| 16 | -42.15 | 185.56 | -15.96 | -63.55 | -177.00 | 14.90 |

防火设计控制组合号: 2, M=-64.85, N=301.18, M=-132.56, N=-289.91

强度计算荷载比 =0.26

平面内稳定计算荷载比 =0.25

平面外稳定计算荷载比 =0.30

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.27℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 656.20℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2571(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.57(mm)

构件重量 (Kg)=827.02

2. 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=7.73, Ly=6.85; 长细比：λx=39.5,λy=79.4

构件长度=6.85; 计算长度系数: Ux=1.13 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=450, Tw=10, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 非膨胀( 2); 形状系数: 148.244476(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 106.45 | 713.93 | 44.03 | 195.17 | -702.52 | -44.03 |
| 2 | -106.10 | 759.77 | -43.44 | -191.49 | -748.36 | 43.44 |
| 3 | -16.98 | 1069.42 | -6.56 | -27.98 | -1058.01 | 6.56 |
| 4 | 17.33 | 404.28 | 7.15 | 31.66 | -392.86 | -7.15 |
| 5 | 106.55 | 640.82 | 44.05 | 195.18 | -631.31 | -44.05 |
| 6 | -106.00 | 686.66 | -43.43 | -191.49 | -677.15 | 43.43 |
| 7 | -16.88 | 996.32 | -6.55 | -27.97 | -986.80 | 6.55 |
| 8 | 17.43 | 331.17 | 7.17 | 31.66 | -321.66 | -7.17 |
| 9 | 63.63 | 450.84 | 18.90 | 65.85 | -439.43 | -18.90 |
| 10 | -58.60 | 434.69 | -16.69 | -55.74 | -423.28 | 16.69 |
| 11 | 62.59 | 449.00 | 18.46 | 63.84 | -437.59 | -18.46 |
| 12 | -59.65 | 432.85 | -17.14 | -57.75 | -421.44 | 17.14 |
| 13 | 63.74 | 377.74 | 18.92 | 65.86 | -368.23 | -18.92 |
| 14 | -58.50 | 361.58 | -16.68 | -55.74 | -352.07 | 16.68 |
| 15 | 62.69 | 375.90 | 18.47 | 63.85 | -366.38 | -18.47 |
| 16 | -59.55 | 359.74 | -17.12 | -57.74 | -350.23 | 17.12 |
| 17 | 144.99 | 721.25 | 55.43 | 234.71 | -709.84 | -55.43 |
| 18 | 71.65 | 711.56 | 34.07 | 161.75 | -700.15 | -34.07 |
| 19 | 144.36 | 720.15 | 55.16 | 233.51 | -708.74 | -55.16 |
| 20 | 71.02 | 710.46 | 33.81 | 160.55 | -699.04 | -33.81 |
| 21 | -67.56 | 767.09 | -32.05 | -151.96 | -755.68 | 32.05 |
| 22 | -140.90 | 757.40 | -53.40 | -224.91 | -745.99 | 53.40 |
| 23 | -68.18 | 765.99 | -32.31 | -153.16 | -754.57 | 32.31 |
| 24 | -141.53 | 756.29 | -53.67 | -226.11 | -744.88 | 53.67 |
| 25 | 21.56 | 1076.74 | 4.84 | 11.56 | -1065.33 | -4.84 |
| 26 | -51.78 | 1067.05 | -16.52 | -61.40 | -1055.64 | 16.52 |
| 27 | 20.93 | 1075.64 | 4.57 | 10.36 | -1064.23 | -4.57 |
| 28 | -52.41 | 1065.95 | -16.79 | -62.60 | -1054.53 | 16.79 |
| 29 | 55.87 | 411.60 | 18.55 | 71.19 | -400.19 | -18.55 |
| 30 | -17.47 | 401.91 | -2.81 | -1.76 | -390.49 | 2.81 |
| 31 | 55.25 | 410.49 | 18.28 | 69.99 | -399.08 | -18.28 |
| 32 | -18.10 | 400.80 | -3.07 | -2.97 | -389.39 | 3.07 |
| 33 | 145.09 | 648.15 | 55.45 | 234.72 | -638.64 | -55.45 |
| 34 | 71.75 | 638.45 | 34.09 | 161.76 | -628.94 | -34.09 |
| 35 | 144.47 | 647.04 | 55.18 | 233.51 | -637.53 | -55.18 |
| 36 | 71.12 | 637.35 | 33.82 | 160.56 | -627.84 | -33.82 |
| 37 | -67.46 | 693.98 | -32.03 | -151.95 | -684.47 | 32.03 |
| 38 | -140.80 | 684.29 | -53.39 | -224.91 | -674.78 | 53.39 |
| 39 | -68.08 | 692.88 | -32.30 | -153.15 | -683.37 | 32.30 |
| 40 | -141.43 | 683.19 | -53.65 | -226.11 | -673.68 | 53.65 |
| 41 | 21.66 | 1003.64 | 4.85 | 11.57 | -994.13 | -4.85 |
| 42 | -51.68 | 993.95 | -16.51 | -61.39 | -984.43 | 16.51 |
| 43 | 21.04 | 1002.53 | 4.58 | 10.36 | -993.02 | -4.58 |
| 44 | -52.31 | 992.84 | -16.77 | -62.59 | -983.33 | 16.77 |
| 45 | 55.97 | 338.49 | 18.57 | 71.20 | -328.98 | -18.57 |
| 46 | -17.37 | 328.80 | -2.79 | -1.76 | -319.29 | 2.79 |
| 47 | 55.35 | 337.39 | 18.30 | 70.00 | -327.88 | -18.30 |
| 48 | -18.00 | 327.70 | -3.06 | -2.96 | -318.19 | 3.06 |
| 49 | 138.57 | 643.55 | 49.79 | 202.50 | -632.13 | -49.79 |
| 50 | 16.34 | 627.39 | 14.20 | 80.91 | -615.98 | -14.20 |
| 51 | 137.53 | 641.71 | 49.35 | 200.50 | -630.29 | -49.35 |
| 52 | 15.29 | 625.55 | 13.75 | 78.90 | -614.14 | -13.75 |
| 53 | -10.21 | 675.63 | -11.44 | -68.17 | -664.22 | 11.44 |
| 54 | -132.45 | 659.48 | -47.04 | -189.76 | -648.07 | 47.04 |
| 55 | -11.26 | 673.79 | -11.89 | -70.17 | -662.38 | 11.89 |
| 56 | -133.49 | 657.64 | -47.48 | -191.76 | -646.23 | 47.48 |
| 57 | 52.17 | 892.39 | 14.37 | 46.30 | -880.98 | -14.37 |
| 58 | -70.06 | 876.24 | -21.22 | -75.30 | -864.82 | 21.22 |
| 59 | 51.12 | 890.55 | 13.93 | 44.29 | -879.14 | -13.93 |
| 60 | -71.11 | 874.40 | -21.67 | -77.30 | -862.98 | 21.67 |
| 61 | 76.19 | 426.79 | 23.97 | 88.04 | -415.38 | -23.97 |
| 62 | -46.05 | 410.64 | -11.62 | -33.55 | -399.22 | 11.62 |
| 63 | 75.14 | 424.95 | 23.53 | 86.04 | -413.54 | -23.53 |
| 64 | -47.09 | 408.80 | -12.07 | -35.56 | -397.38 | 12.07 |
| 65 | 138.67 | 570.44 | 49.81 | 202.51 | -560.93 | -49.81 |
| 66 | 16.44 | 554.29 | 14.21 | 80.91 | -544.78 | -14.21 |
| 67 | 137.63 | 568.60 | 49.36 | 200.50 | -559.09 | -49.36 |
| 68 | 15.39 | 552.45 | 13.77 | 78.91 | -542.94 | -13.77 |
| 69 | -10.11 | 602.53 | -11.43 | -68.16 | -593.02 | 11.43 |
| 70 | -132.35 | 586.37 | -47.02 | -189.75 | -576.86 | 47.02 |
| 71 | -11.16 | 600.69 | -11.87 | -70.16 | -591.17 | 11.87 |
| 72 | -133.39 | 584.53 | -47.47 | -191.75 | -575.02 | 47.47 |
| 73 | 52.27 | 819.28 | 14.39 | 46.30 | -809.77 | -14.39 |
| 74 | -69.96 | 803.13 | -21.20 | -75.29 | -793.62 | 21.20 |
| 75 | 51.23 | 817.44 | 13.95 | 44.30 | -807.93 | -13.95 |
| 76 | -71.01 | 801.29 | -21.65 | -77.29 | -791.78 | 21.65 |
| 77 | 76.29 | 353.68 | 23.99 | 88.05 | -344.17 | -23.99 |
| 78 | -45.95 | 337.53 | -11.60 | -33.55 | -328.02 | 11.60 |
| 79 | 75.24 | 351.84 | 23.55 | 86.04 | -342.33 | -23.55 |
| 80 | -46.99 | 335.69 | -12.05 | -35.55 | -326.18 | 12.05 |
| 81 | 95.12 | 559.56 | 32.99 | 130.87 | -548.15 | -32.99 |
| 82 | -4.57 | 553.68 | 4.64 | 36.36 | -542.27 | -4.64 |
| 83 | 4.02 | 579.21 | -4.50 | -34.84 | -567.80 | 4.50 |
| 84 | -95.66 | 573.32 | -32.85 | -129.35 | -561.91 | 32.85 |
| 85 | 42.22 | 711.92 | 11.31 | 35.24 | -700.50 | -11.31 |
| 86 | -57.47 | 706.03 | -17.04 | -59.27 | -694.62 | 17.04 |
| 87 | 56.92 | 426.86 | 17.18 | 60.80 | -415.44 | -17.18 |
| 88 | -42.76 | 420.97 | -11.16 | -33.71 | -409.56 | 11.16 |
| 89 | 87.57 | 466.79 | 29.85 | 116.94 | -457.28 | -29.85 |
| 90 | -12.11 | 460.91 | 1.51 | 22.43 | -451.40 | -1.51 |
| 91 | 11.66 | 483.16 | -1.39 | -21.16 | -473.65 | 1.39 |
| 92 | -88.02 | 477.28 | -29.74 | -115.67 | -467.77 | 29.74 |
| 93 | 43.49 | 593.76 | 11.78 | 37.24 | -584.24 | -11.78 |
| 94 | -56.20 | 587.87 | -16.56 | -57.27 | -578.36 | 16.56 |
| 95 | 55.74 | 356.20 | 16.68 | 58.54 | -346.69 | -16.68 |
| 96 | -43.94 | 350.32 | -11.67 | -35.97 | -340.81 | 11.67 |
| 97 | 76.74 | 709.34 | 35.65 | 167.48 | -697.93 | -35.65 |
| 98 | 151.01 | 720.82 | 56.60 | 236.72 | -709.41 | -56.60 |
| 99 | -135.81 | 755.18 | -51.82 | -219.19 | -743.76 | 51.82 |
| 100 | -61.54 | 766.66 | -30.87 | -149.95 | -755.24 | 30.87 |
| 101 | -46.69 | 1064.83 | -14.94 | -55.67 | -1053.42 | 14.94 |
| 102 | 27.58 | 1076.31 | 6.01 | 13.57 | -1064.90 | -6.01 |
| 103 | -12.38 | 399.68 | -1.23 | 3.96 | -388.27 | 1.23 |
| 104 | 61.89 | 411.17 | 19.72 | 73.20 | -399.75 | -19.72 |
| 105 | 24.82 | 623.69 | 16.83 | 90.45 | -612.28 | -16.83 |
| 106 | 148.60 | 642.83 | 51.74 | 205.85 | -631.41 | -51.74 |
| 107 | -123.97 | 655.78 | -44.41 | -180.22 | -644.36 | 44.41 |
| 108 | -0.18 | 674.91 | -9.49 | -64.82 | -663.50 | 9.49 |
| 109 | -61.58 | 872.53 | -18.59 | -65.76 | -861.12 | 18.59 |
| 110 | 62.20 | 891.67 | 16.33 | 49.64 | -880.26 | -16.33 |
| 111 | -37.57 | 406.93 | -8.99 | -24.01 | -395.52 | 8.99 |
| 112 | 86.22 | 426.07 | 25.93 | 91.39 | -414.66 | -25.93 |
| 113 | 76.84 | 636.23 | 35.67 | 167.48 | -626.72 | -35.67 |
| 114 | 151.11 | 647.71 | 56.62 | 236.72 | -638.20 | -56.62 |
| 115 | -135.71 | 682.07 | -51.81 | -219.18 | -672.56 | 51.81 |
| 116 | -61.44 | 693.55 | -30.86 | -149.94 | -684.04 | 30.86 |
| 117 | -46.59 | 991.72 | -14.93 | -55.67 | -982.21 | 14.93 |
| 118 | 27.68 | 1003.20 | 6.02 | 13.58 | -993.69 | -6.02 |
| 119 | -12.28 | 326.58 | -1.21 | 3.97 | -317.07 | 1.21 |
| 120 | 61.99 | 338.06 | 19.74 | 73.21 | -328.55 | -19.74 |
| 121 | 24.92 | 550.58 | 16.84 | 90.45 | -541.07 | -16.84 |
| 122 | 148.70 | 569.72 | 51.76 | 205.86 | -560.21 | -51.76 |
| 123 | -123.87 | 582.67 | -44.39 | -180.21 | -573.16 | 44.39 |
| 124 | -0.08 | 601.81 | -9.47 | -64.81 | -592.29 | 9.47 |
| 125 | -61.48 | 799.43 | -18.57 | -65.75 | -789.92 | 18.57 |
| 126 | 62.30 | 818.56 | 16.34 | 49.65 | -809.05 | -16.34 |
| 127 | -37.46 | 333.83 | -8.97 | -24.01 | -324.31 | 8.97 |
| 128 | 86.32 | 352.96 | 25.94 | 91.40 | -343.45 | -25.94 |

强度计算最大应力对应组合号: 98, M=151.01, N=720.82, M=236.72, N=-709.41

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =147.85

强度计算最大应力比 =0.485

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =143.13

平面内稳定计算最大应力比 =0.469

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 28, M=-52.41, N=1065.95, M=-62.60, N=-1054.53

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =153.88

平面外稳定计算最大应力比 =0.505

腹板容许高厚比计算对应组合号: 27, M=20.93, N=1075.64, M=10.36, N=-1064.23

对应的应力梯度α0 =0.21

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =38.63

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=41.80 > [H0/TW]=38.63

翼缘宽厚比 B/T =10.62 < [B/T]=12.38

--- 按规范 GB 50017 8.4.2条规定,采用有效截面的强度、稳定计算 ---

(仅限于焊接箱形、H形、实腹式组合截面按0度、180度布置)

强度计算最大应力对应组合号:102, M=27.58, N=1076.31, M=13.57, N=-1064.90

柱构件的有效截面特性(m):

截面号 A We1x We2x We1y We2y e

2 0.1505E-01 0.2612E-02 0.2618E-02 0.6535E-03 0.6535E-03 0.2598E-03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =90.75

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =92.76

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =154.53

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

--- 基于有效截面的强度、稳定计算结束 ---

压杆,平面内长细比 λ=39. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=79. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 37.73 | 463.85 | 15.68 | 69.68 | -454.34 | -15.68 |
| 2 | -38.18 | 480.22 | -15.56 | -68.41 | -470.71 | 15.56 |
| 3 | -6.35 | 590.81 | -2.39 | -10.01 | -581.30 | 2.39 |
| 4 | 5.90 | 353.26 | 2.51 | 11.28 | -343.75 | -2.51 |
| 5 | 37.78 | 427.30 | 15.69 | 69.69 | -418.74 | -15.69 |
| 6 | -38.13 | 443.67 | -15.55 | -68.41 | -435.11 | 15.55 |
| 7 | -6.30 | 554.26 | -2.38 | -10.01 | -545.70 | 2.38 |
| 8 | 5.95 | 316.71 | 2.52 | 11.29 | -308.15 | -2.52 |
| 9 | 17.85 | 369.02 | 5.35 | 18.79 | -359.51 | -5.35 |
| 10 | -17.08 | 364.40 | -4.82 | -15.95 | -354.89 | 4.82 |
| 11 | 17.55 | 368.49 | 5.22 | 18.22 | -358.98 | -5.22 |
| 12 | -17.37 | 363.88 | -4.95 | -16.52 | -354.37 | 4.95 |
| 13 | 17.90 | 332.47 | 5.36 | 18.79 | -323.91 | -5.36 |
| 14 | -17.02 | 327.85 | -4.81 | -15.95 | -319.29 | 4.81 |
| 15 | 17.60 | 331.94 | 5.23 | 18.22 | -323.38 | -5.23 |
| 16 | -17.32 | 327.33 | -4.94 | -16.52 | -318.77 | 4.94 |

防火设计控制组合号: 2, M=-38.18, N=480.22, M=-68.41, N=-470.71

强度计算荷载比 =0.21

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.26

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.27℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 657.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2567(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.54(mm)

构件重量 (Kg)=827.02

3. 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=8.04, Ly=6.85; 长细比：λx=41.1,λy=79.4

构件长度=6.85; 计算长度系数: Ux=1.17 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=450, Tw=10, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 非膨胀( 2); 形状系数: 148.244476(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 81.92 | 857.43 | 38.71 | 183.25 | -846.02 | -38.71 |
| 2 | -81.92 | 857.43 | -38.71 | -183.25 | -846.02 | 38.71 |
| 3 | 0.00 | 1244.60 | 0.00 | 0.00 | -1233.19 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 470.26 | 0.00 | 0.00 | -458.85 | -0.00 |
| 5 | 81.92 | 768.84 | 38.71 | 183.25 | -759.33 | -38.71 |
| 6 | -81.92 | 768.84 | -38.71 | -183.25 | -759.33 | 38.71 |
| 7 | 0.00 | 1156.01 | 0.00 | 0.00 | -1146.50 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 381.67 | 0.00 | 0.00 | -372.16 | -0.00 |
| 9 | 50.52 | 451.06 | 13.19 | 39.86 | -439.65 | -13.19 |
| 10 | -50.52 | 451.06 | -13.19 | -39.86 | -439.65 | 13.19 |
| 11 | 50.52 | 491.35 | 13.19 | 39.86 | -479.93 | -13.19 |
| 12 | -50.52 | 491.35 | -13.19 | -39.86 | -479.93 | 13.19 |
| 13 | 50.52 | 362.47 | 13.19 | 39.86 | -352.96 | -13.19 |
| 14 | -50.52 | 362.47 | -13.19 | -39.86 | -352.96 | 13.19 |
| 15 | 50.52 | 402.76 | 13.19 | 39.86 | -393.25 | -13.19 |
| 16 | -50.52 | 402.76 | -13.19 | -39.86 | -393.25 | 13.19 |
| 17 | 112.23 | 809.14 | 46.63 | 207.16 | -797.73 | -46.63 |
| 18 | 51.61 | 809.14 | 30.79 | 159.33 | -797.73 | -30.79 |
| 19 | 112.23 | 833.32 | 46.63 | 207.16 | -821.90 | -46.63 |
| 20 | 51.61 | 833.32 | 30.79 | 159.33 | -821.90 | -30.79 |
| 21 | -51.61 | 809.14 | -30.79 | -159.33 | -797.73 | 30.79 |
| 22 | -112.23 | 809.14 | -46.63 | -207.16 | -797.73 | 46.63 |
| 23 | -51.61 | 833.32 | -30.79 | -159.33 | -821.90 | 30.79 |
| 24 | -112.23 | 833.32 | -46.63 | -207.16 | -821.90 | 46.63 |
| 25 | 30.31 | 1196.32 | 7.92 | 23.91 | -1184.90 | -7.92 |
| 26 | -30.31 | 1196.32 | -7.92 | -23.91 | -1184.90 | 7.92 |
| 27 | 30.31 | 1220.49 | 7.92 | 23.91 | -1209.07 | -7.92 |
| 28 | -30.31 | 1220.49 | -7.92 | -23.91 | -1209.07 | 7.92 |
| 29 | 30.31 | 421.97 | 7.92 | 23.91 | -410.56 | -7.92 |
| 30 | -30.31 | 421.97 | -7.92 | -23.91 | -410.56 | 7.92 |
| 31 | 30.31 | 446.14 | 7.92 | 23.91 | -434.73 | -7.92 |
| 32 | -30.31 | 446.14 | -7.92 | -23.91 | -434.73 | 7.92 |
| 33 | 112.23 | 720.55 | 46.63 | 207.16 | -711.04 | -46.63 |
| 34 | 51.61 | 720.55 | 30.79 | 159.33 | -711.04 | -30.79 |
| 35 | 112.23 | 744.72 | 46.63 | 207.16 | -735.21 | -46.63 |
| 36 | 51.61 | 744.72 | 30.79 | 159.33 | -735.21 | -30.79 |
| 37 | -51.61 | 720.55 | -30.79 | -159.33 | -711.04 | 30.79 |
| 38 | -112.23 | 720.55 | -46.63 | -207.16 | -711.04 | 46.63 |
| 39 | -51.61 | 744.72 | -30.79 | -159.33 | -735.21 | 30.79 |
| 40 | -112.23 | 744.72 | -46.63 | -207.16 | -735.21 | 46.63 |
| 41 | 30.31 | 1107.73 | 7.92 | 23.91 | -1098.21 | -7.92 |
| 42 | -30.31 | 1107.73 | -7.92 | -23.91 | -1098.21 | 7.92 |
| 43 | 30.31 | 1131.90 | 7.92 | 23.91 | -1122.39 | -7.92 |
| 44 | -30.31 | 1131.90 | -7.92 | -23.91 | -1122.39 | 7.92 |
| 45 | 30.31 | 333.38 | 7.92 | 23.91 | -323.87 | -7.92 |
| 46 | -30.31 | 333.38 | -7.92 | -23.91 | -323.87 | 7.92 |
| 47 | 30.31 | 357.55 | 7.92 | 23.91 | -348.04 | -7.92 |
| 48 | -30.31 | 357.55 | -7.92 | -23.91 | -348.04 | 7.92 |
| 49 | 107.86 | 679.19 | 40.29 | 168.13 | -667.77 | -40.29 |
| 50 | 6.83 | 679.19 | 13.90 | 88.42 | -667.77 | -13.90 |
| 51 | 107.86 | 719.47 | 40.29 | 168.13 | -708.06 | -40.29 |
| 52 | 6.83 | 719.47 | 13.90 | 88.42 | -708.06 | -13.90 |
| 53 | -6.83 | 679.19 | -13.90 | -88.42 | -667.77 | 13.90 |
| 54 | -107.86 | 679.19 | -40.29 | -168.13 | -667.77 | 40.29 |
| 55 | -6.83 | 719.47 | -13.90 | -88.42 | -708.06 | 13.90 |
| 56 | -107.86 | 719.47 | -40.29 | -168.13 | -708.06 | 40.29 |
| 57 | 50.52 | 950.21 | 13.19 | 39.86 | -938.79 | -13.19 |
| 58 | -50.52 | 950.21 | -13.19 | -39.86 | -938.79 | 13.19 |
| 59 | 50.52 | 990.49 | 13.19 | 39.86 | -979.08 | -13.19 |
| 60 | -50.52 | 990.49 | -13.19 | -39.86 | -979.08 | 13.19 |
| 61 | 50.52 | 408.17 | 13.19 | 39.86 | -396.75 | -13.19 |
| 62 | -50.52 | 408.17 | -13.19 | -39.86 | -396.75 | 13.19 |
| 63 | 50.52 | 448.45 | 13.19 | 39.86 | -437.04 | -13.19 |
| 64 | -50.52 | 448.45 | -13.19 | -39.86 | -437.04 | 13.19 |
| 65 | 107.86 | 590.59 | 40.29 | 168.13 | -581.08 | -40.29 |
| 66 | 6.83 | 590.59 | 13.90 | 88.42 | -581.08 | -13.90 |
| 67 | 107.86 | 630.88 | 40.29 | 168.13 | -621.37 | -40.29 |
| 68 | 6.83 | 630.88 | 13.90 | 88.42 | -621.37 | -13.90 |
| 69 | -6.83 | 590.59 | -13.90 | -88.42 | -581.08 | 13.90 |
| 70 | -107.86 | 590.59 | -40.29 | -168.13 | -581.08 | 40.29 |
| 71 | -6.83 | 630.88 | -13.90 | -88.42 | -621.37 | 13.90 |
| 72 | -107.86 | 630.88 | -40.29 | -168.13 | -621.37 | 40.29 |
| 73 | 50.52 | 861.61 | 13.19 | 39.86 | -852.10 | -13.19 |
| 74 | -50.52 | 861.61 | -13.19 | -39.86 | -852.10 | 13.19 |
| 75 | 50.52 | 901.90 | 13.19 | 39.86 | -892.39 | -13.19 |
| 76 | -50.52 | 901.90 | -13.19 | -39.86 | -892.39 | 13.19 |
| 77 | 50.52 | 319.57 | 13.19 | 39.86 | -310.06 | -13.19 |
| 78 | -50.52 | 319.57 | -13.19 | -39.86 | -310.06 | 13.19 |
| 79 | 50.52 | 359.86 | 13.19 | 39.86 | -350.35 | -13.19 |
| 80 | -50.52 | 359.86 | -13.19 | -39.86 | -350.35 | 13.19 |
| 81 | 80.60 | 671.21 | 28.86 | 117.11 | -659.80 | -28.86 |
| 82 | -10.38 | 671.21 | 4.32 | 39.96 | -659.80 | -4.32 |
| 83 | 10.38 | 671.21 | -4.32 | -39.96 | -659.80 | 4.32 |
| 84 | -80.60 | 671.21 | -28.86 | -117.11 | -659.80 | 28.86 |
| 85 | 45.49 | 837.14 | 12.27 | 38.57 | -825.73 | -12.27 |
| 86 | -45.49 | 837.14 | -12.27 | -38.57 | -825.73 | 12.27 |
| 87 | 45.49 | 505.28 | 12.27 | 38.57 | -493.87 | -12.27 |
| 88 | -45.49 | 505.28 | -12.27 | -38.57 | -493.87 | 12.27 |
| 89 | 74.75 | 559.34 | 26.09 | 104.02 | -549.83 | -26.09 |
| 90 | -16.23 | 559.34 | 1.56 | 26.87 | -549.83 | -1.56 |
| 91 | 16.23 | 559.34 | -1.56 | -26.87 | -549.83 | 1.56 |
| 92 | -74.75 | 559.34 | -26.09 | -104.02 | -549.83 | 26.09 |
| 93 | 45.49 | 697.62 | 12.27 | 38.57 | -688.11 | -12.27 |
| 94 | -45.49 | 697.62 | -12.27 | -38.57 | -688.11 | 12.27 |
| 95 | 45.49 | 421.07 | 12.27 | 38.57 | -411.56 | -12.27 |
| 96 | -45.49 | 421.07 | -12.27 | -38.57 | -411.56 | 12.27 |
| 97 | 81.92 | 855.86 | 38.71 | 183.25 | -844.45 | -38.71 |
| 98 | 81.92 | 859.79 | 38.71 | 183.25 | -848.38 | -38.71 |
| 99 | -81.92 | 855.86 | -38.71 | -183.25 | -844.45 | 38.71 |
| 100 | -81.92 | 859.79 | -38.71 | -183.25 | -848.38 | 38.71 |
| 101 | 0.00 | 1243.03 | 0.00 | 0.00 | -1231.62 | -0.00 |
| 102 | 0.00 | 1246.96 | 0.00 | 0.00 | -1235.55 | -0.00 |
| 103 | 0.00 | 468.69 | 0.00 | 0.00 | -457.28 | -0.00 |
| 104 | 0.00 | 472.62 | 0.00 | 0.00 | -461.21 | -0.00 |
| 105 | 57.34 | 757.05 | 27.10 | 128.27 | -745.63 | -27.10 |
| 106 | 57.34 | 763.60 | 27.10 | 128.27 | -752.18 | -27.10 |
| 107 | -57.34 | 757.05 | -27.10 | -128.27 | -745.63 | 27.10 |
| 108 | -57.34 | 763.60 | -27.10 | -128.27 | -752.18 | 27.10 |
| 109 | 0.00 | 1028.07 | 0.00 | 0.00 | -1016.65 | -0.00 |
| 110 | 0.00 | 1034.62 | 0.00 | 0.00 | -1023.20 | -0.00 |
| 111 | 0.00 | 486.03 | 0.00 | 0.00 | -474.61 | -0.00 |
| 112 | 0.00 | 492.58 | 0.00 | 0.00 | -481.16 | -0.00 |
| 113 | 81.92 | 767.27 | 38.71 | 183.25 | -757.76 | -38.71 |
| 114 | 81.92 | 771.20 | 38.71 | 183.25 | -761.69 | -38.71 |
| 115 | -81.92 | 767.27 | -38.71 | -183.25 | -757.76 | 38.71 |
| 116 | -81.92 | 771.20 | -38.71 | -183.25 | -761.69 | 38.71 |
| 117 | 0.00 | 1154.44 | 0.00 | 0.00 | -1144.93 | -0.00 |
| 118 | 0.00 | 1158.37 | 0.00 | 0.00 | -1148.86 | -0.00 |
| 119 | 0.00 | 380.10 | 0.00 | 0.00 | -370.59 | -0.00 |
| 120 | 0.00 | 384.03 | 0.00 | 0.00 | -374.52 | -0.00 |
| 121 | 57.34 | 668.46 | 27.10 | 128.27 | -658.94 | -27.10 |
| 122 | 57.34 | 675.01 | 27.10 | 128.27 | -665.49 | -27.10 |
| 123 | -57.34 | 668.46 | -27.10 | -128.27 | -658.94 | 27.10 |
| 124 | -57.34 | 675.01 | -27.10 | -128.27 | -665.49 | 27.10 |
| 125 | 0.00 | 939.48 | 0.00 | 0.00 | -929.96 | -0.00 |
| 126 | 0.00 | 946.03 | 0.00 | 0.00 | -936.51 | -0.00 |
| 127 | 0.00 | 397.44 | 0.00 | 0.00 | -387.92 | -0.00 |
| 128 | 0.00 | 403.99 | 0.00 | 0.00 | -394.47 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 19, M=112.23, N=833.32, M=207.16, N=-821.90

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =144.02

强度计算最大应力比 =0.472

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =141.73

平面内稳定计算最大应力比 =0.465

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 27, M=30.31, N=1220.49, M=23.91, N=-1209.07

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =169.85

平面外稳定计算最大应力比 =0.557

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力对应组合号:102, M=0.00, N=1246.96, M=0.00, N=-1235.55

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =141.78

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力比 =0.465

腹板容许高厚比计算对应组合号: 28, M=-30.31, N=1220.49, M=-23.91, N=-1209.07

对应的应力梯度α0 =0.25

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =39.27

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=41.80 > [H0/TW]=39.27

翼缘宽厚比 B/T =10.62 < [B/T]=12.38

--- 按规范 GB 50017 8.4.2条规定,采用有效截面的强度、稳定计算 ---

(仅限于焊接箱形、H形、实腹式组合截面按0度、180度布置)

强度计算最大应力对应组合号: 27, M=30.31, N=1220.49, M=23.91, N=-1209.07

柱构件的有效截面特性(m):

截面号 A We1x We2x We1y We2y e

2 0.1504E-01 0.2612E-02 0.2618E-02 0.6535E-03 0.6535E-03 0.2572E-03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =102.55

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =105.81

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =173.68

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

--- 基于有效截面的强度、稳定计算结束 ---

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=79. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 29.26 | 559.34 | 13.83 | 65.45 | -549.83 | -13.83 |
| 2 | -29.26 | 559.34 | -13.83 | -65.45 | -549.83 | 13.83 |
| 3 | 0.00 | 697.62 | 0.00 | 0.00 | -688.11 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 421.07 | 0.00 | 0.00 | -411.56 | -0.00 |
| 5 | 29.26 | 515.05 | 13.83 | 65.45 | -506.49 | -13.83 |
| 6 | -29.26 | 515.05 | -13.83 | -65.45 | -506.49 | 13.83 |
| 7 | 0.00 | 653.32 | 0.00 | 0.00 | -644.76 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 376.77 | 0.00 | 0.00 | -368.21 | -0.00 |
| 9 | 14.43 | 419.96 | 3.77 | 11.39 | -410.45 | -3.77 |
| 10 | -14.43 | 419.96 | -3.77 | -11.39 | -410.45 | 3.77 |
| 11 | 14.43 | 431.47 | 3.77 | 11.39 | -421.96 | -3.77 |
| 12 | -14.43 | 431.47 | -3.77 | -11.39 | -421.96 | 3.77 |
| 13 | 14.43 | 375.66 | 3.77 | 11.39 | -367.10 | -3.77 |
| 14 | -14.43 | 375.66 | -3.77 | -11.39 | -367.10 | 3.77 |
| 15 | 14.43 | 387.17 | 3.77 | 11.39 | -378.61 | -3.77 |
| 16 | -14.43 | 387.17 | -3.77 | -11.39 | -378.61 | 3.77 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=697.62, M=0.00, N=-688.11

强度计算荷载比 =0.15

平面内稳定计算荷载比 =0.17

平面外稳定计算荷载比 =0.31

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.27℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 653.28℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2591(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.73(mm)

构件重量 (Kg)=827.02

4. 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=7.73, Ly=6.85; 长细比：λx=39.5,λy=79.4

构件长度=6.85; 计算长度系数: Ux=1.13 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=450, Tw=10, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 非膨胀( 2); 形状系数: 148.244476(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 106.10 | 759.77 | 43.44 | 191.49 | -748.36 | -43.44 |
| 2 | -106.45 | 713.93 | -44.03 | -195.17 | -702.52 | 44.03 |
| 3 | 16.98 | 1069.42 | 6.56 | 27.98 | -1058.01 | -6.56 |
| 4 | -17.33 | 404.28 | -7.15 | -31.66 | -392.86 | 7.15 |
| 5 | 106.00 | 686.66 | 43.43 | 191.49 | -677.15 | -43.43 |
| 6 | -106.55 | 640.82 | -44.05 | -195.18 | -631.31 | 44.05 |
| 7 | 16.88 | 996.32 | 6.55 | 27.97 | -986.80 | -6.55 |
| 8 | -17.43 | 331.17 | -7.17 | -31.66 | -321.66 | 7.17 |
| 9 | 58.60 | 434.69 | 16.69 | 55.74 | -423.28 | -16.69 |
| 10 | -63.63 | 450.84 | -18.90 | -65.85 | -439.43 | 18.90 |
| 11 | 59.65 | 432.85 | 17.14 | 57.75 | -421.44 | -17.14 |
| 12 | -62.59 | 449.00 | -18.46 | -63.84 | -437.59 | 18.46 |
| 13 | 58.50 | 361.58 | 16.68 | 55.74 | -352.07 | -16.68 |
| 14 | -63.74 | 377.74 | -18.92 | -65.86 | -368.23 | 18.92 |
| 15 | 59.55 | 359.74 | 17.12 | 57.74 | -350.23 | -17.12 |
| 16 | -62.69 | 375.90 | -18.47 | -63.85 | -366.38 | 18.47 |
| 17 | 140.90 | 757.40 | 53.40 | 224.91 | -745.99 | -53.40 |
| 18 | 67.56 | 767.09 | 32.05 | 151.96 | -755.68 | -32.05 |
| 19 | 141.53 | 756.29 | 53.67 | 226.11 | -744.88 | -53.67 |
| 20 | 68.19 | 765.99 | 32.31 | 153.16 | -754.57 | -32.31 |
| 21 | -71.65 | 711.56 | -34.07 | -161.75 | -700.15 | 34.07 |
| 22 | -144.99 | 721.25 | -55.43 | -234.71 | -709.84 | 55.43 |
| 23 | -71.02 | 710.46 | -33.81 | -160.55 | -699.04 | 33.81 |
| 24 | -144.36 | 720.15 | -55.16 | -233.51 | -708.74 | 55.16 |
| 25 | 51.78 | 1067.05 | 16.52 | 61.40 | -1055.64 | -16.52 |
| 26 | -21.56 | 1076.74 | -4.84 | -11.56 | -1065.33 | 4.84 |
| 27 | 52.41 | 1065.95 | 16.79 | 62.60 | -1054.53 | -16.79 |
| 28 | -20.93 | 1075.64 | -4.57 | -10.36 | -1064.23 | 4.57 |
| 29 | 17.47 | 401.91 | 2.81 | 1.76 | -390.49 | -2.81 |
| 30 | -55.87 | 411.60 | -18.55 | -71.19 | -400.19 | 18.55 |
| 31 | 18.10 | 400.80 | 3.07 | 2.97 | -389.39 | -3.07 |
| 32 | -55.25 | 410.49 | -18.28 | -69.99 | -399.08 | 18.28 |
| 33 | 140.80 | 684.29 | 53.39 | 224.91 | -674.78 | -53.39 |
| 34 | 67.46 | 693.98 | 32.03 | 151.95 | -684.47 | -32.03 |
| 35 | 141.43 | 683.19 | 53.65 | 226.11 | -673.68 | -53.65 |
| 36 | 68.08 | 692.88 | 32.30 | 153.15 | -683.37 | -32.30 |
| 37 | -71.75 | 638.45 | -34.09 | -161.76 | -628.94 | 34.09 |
| 38 | -145.09 | 648.15 | -55.45 | -234.72 | -638.64 | 55.45 |
| 39 | -71.12 | 637.35 | -33.82 | -160.56 | -627.84 | 33.82 |
| 40 | -144.47 | 647.04 | -55.18 | -233.51 | -637.53 | 55.18 |
| 41 | 51.68 | 993.95 | 16.51 | 61.39 | -984.43 | -16.51 |
| 42 | -21.66 | 1003.64 | -4.85 | -11.57 | -994.13 | 4.85 |
| 43 | 52.31 | 992.84 | 16.77 | 62.59 | -983.33 | -16.77 |
| 44 | -21.04 | 1002.53 | -4.58 | -10.36 | -993.02 | 4.58 |
| 45 | 17.37 | 328.80 | 2.79 | 1.76 | -319.29 | -2.79 |
| 46 | -55.97 | 338.49 | -18.57 | -71.20 | -328.98 | 18.57 |
| 47 | 18.00 | 327.70 | 3.06 | 2.96 | -318.19 | -3.06 |
| 48 | -55.35 | 337.39 | -18.30 | -70.00 | -327.88 | 18.30 |
| 49 | 132.45 | 659.48 | 47.04 | 189.76 | -648.07 | -47.04 |
| 50 | 10.21 | 675.63 | 11.44 | 68.17 | -664.22 | -11.44 |
| 51 | 133.49 | 657.64 | 47.48 | 191.76 | -646.23 | -47.48 |
| 52 | 11.26 | 673.79 | 11.89 | 70.17 | -662.38 | -11.89 |
| 53 | -16.34 | 627.39 | -14.20 | -80.91 | -615.98 | 14.20 |
| 54 | -138.57 | 643.55 | -49.79 | -202.50 | -632.13 | 49.79 |
| 55 | -15.29 | 625.55 | -13.75 | -78.90 | -614.14 | 13.75 |
| 56 | -137.53 | 641.71 | -49.35 | -200.50 | -630.29 | 49.35 |
| 57 | 70.06 | 876.24 | 21.22 | 75.30 | -864.82 | -21.22 |
| 58 | -52.17 | 892.39 | -14.37 | -46.30 | -880.98 | 14.37 |
| 59 | 71.11 | 874.40 | 21.67 | 77.30 | -862.98 | -21.67 |
| 60 | -51.12 | 890.55 | -13.93 | -44.29 | -879.14 | 13.93 |
| 61 | 46.05 | 410.64 | 11.62 | 33.55 | -399.22 | -11.62 |
| 62 | -76.19 | 426.79 | -23.97 | -88.04 | -415.38 | 23.97 |
| 63 | 47.09 | 408.80 | 12.07 | 35.56 | -397.38 | -12.07 |
| 64 | -75.14 | 424.95 | -23.53 | -86.04 | -413.54 | 23.53 |
| 65 | 132.35 | 586.37 | 47.02 | 189.75 | -576.86 | -47.02 |
| 66 | 10.11 | 602.53 | 11.43 | 68.16 | -593.02 | -11.43 |
| 67 | 133.39 | 584.53 | 47.47 | 191.75 | -575.02 | -47.47 |
| 68 | 11.16 | 600.69 | 11.87 | 70.16 | -591.17 | -11.87 |
| 69 | -16.44 | 554.29 | -14.21 | -80.91 | -544.78 | 14.21 |
| 70 | -138.67 | 570.44 | -49.81 | -202.51 | -560.93 | 49.81 |
| 71 | -15.39 | 552.45 | -13.77 | -78.91 | -542.94 | 13.77 |
| 72 | -137.63 | 568.60 | -49.36 | -200.50 | -559.09 | 49.36 |
| 73 | 69.96 | 803.13 | 21.20 | 75.29 | -793.62 | -21.20 |
| 74 | -52.27 | 819.28 | -14.39 | -46.30 | -809.77 | 14.39 |
| 75 | 71.01 | 801.29 | 21.65 | 77.29 | -791.78 | -21.65 |
| 76 | -51.23 | 817.44 | -13.95 | -44.30 | -807.93 | 13.95 |
| 77 | 45.95 | 337.53 | 11.60 | 33.55 | -328.02 | -11.60 |
| 78 | -76.29 | 353.68 | -23.99 | -88.05 | -344.17 | 23.99 |
| 79 | 46.99 | 335.69 | 12.05 | 35.55 | -326.18 | -12.05 |
| 80 | -75.24 | 351.84 | -23.55 | -86.04 | -342.33 | 23.55 |
| 81 | 95.66 | 573.32 | 32.85 | 129.35 | -561.91 | -32.85 |
| 82 | -4.02 | 579.21 | 4.50 | 34.84 | -567.80 | -4.50 |
| 83 | 4.57 | 553.68 | -4.64 | -36.36 | -542.27 | 4.64 |
| 84 | -95.12 | 559.56 | -32.99 | -130.87 | -548.15 | 32.99 |
| 85 | 57.47 | 706.03 | 17.04 | 59.27 | -694.62 | -17.04 |
| 86 | -42.22 | 711.92 | -11.31 | -35.24 | -700.50 | 11.31 |
| 87 | 42.76 | 420.97 | 11.16 | 33.71 | -409.56 | -11.16 |
| 88 | -56.92 | 426.86 | -17.18 | -60.80 | -415.44 | 17.18 |
| 89 | 88.02 | 477.28 | 29.74 | 115.67 | -467.77 | -29.74 |
| 90 | -11.66 | 483.16 | 1.39 | 21.16 | -473.65 | -1.39 |
| 91 | 12.11 | 460.91 | -1.51 | -22.43 | -451.40 | 1.51 |
| 92 | -87.57 | 466.79 | -29.85 | -116.94 | -457.28 | 29.85 |
| 93 | 56.20 | 587.87 | 16.56 | 57.27 | -578.36 | -16.56 |
| 94 | -43.49 | 593.76 | -11.78 | -37.24 | -584.24 | 11.78 |
| 95 | 43.94 | 350.32 | 11.67 | 35.97 | -340.81 | -11.67 |
| 96 | -55.74 | 356.20 | -16.68 | -58.54 | -346.69 | 16.68 |
| 97 | 135.81 | 755.18 | 51.82 | 219.19 | -743.76 | -51.82 |
| 98 | 61.54 | 766.66 | 30.87 | 149.95 | -755.24 | -30.87 |
| 99 | -76.74 | 709.34 | -35.65 | -167.48 | -697.93 | 35.65 |
| 100 | -151.01 | 720.82 | -56.60 | -236.72 | -709.41 | 56.60 |
| 101 | 46.69 | 1064.83 | 14.94 | 55.67 | -1053.42 | -14.94 |
| 102 | -27.58 | 1076.31 | -6.01 | -13.57 | -1064.90 | 6.01 |
| 103 | 12.38 | 399.68 | 1.23 | -3.96 | -388.27 | -1.23 |
| 104 | -61.89 | 411.17 | -19.72 | -73.20 | -399.75 | 19.72 |
| 105 | 123.97 | 655.78 | 44.41 | 180.22 | -644.36 | -44.41 |
| 106 | 0.18 | 674.91 | 9.49 | 64.82 | -663.50 | -9.49 |
| 107 | -24.82 | 623.69 | -16.83 | -90.45 | -612.28 | 16.83 |
| 108 | -148.60 | 642.83 | -51.74 | -205.85 | -631.41 | 51.74 |
| 109 | 61.58 | 872.53 | 18.59 | 65.76 | -861.12 | -18.59 |
| 110 | -62.20 | 891.67 | -16.33 | -49.64 | -880.26 | 16.33 |
| 111 | 37.57 | 406.93 | 8.99 | 24.01 | -395.52 | -8.99 |
| 112 | -86.22 | 426.07 | -25.93 | -91.39 | -414.66 | 25.93 |
| 113 | 135.71 | 682.07 | 51.81 | 219.18 | -672.56 | -51.81 |
| 114 | 61.44 | 693.55 | 30.86 | 149.94 | -684.04 | -30.86 |
| 115 | -76.84 | 636.23 | -35.67 | -167.48 | -626.72 | 35.67 |
| 116 | -151.11 | 647.71 | -56.62 | -236.72 | -638.20 | 56.62 |
| 117 | 46.59 | 991.72 | 14.93 | 55.67 | -982.21 | -14.93 |
| 118 | -27.68 | 1003.20 | -6.02 | -13.58 | -993.69 | 6.02 |
| 119 | 12.28 | 326.58 | 1.21 | -3.97 | -317.07 | -1.21 |
| 120 | -61.99 | 338.06 | -19.74 | -73.21 | -328.55 | 19.74 |
| 121 | 123.87 | 582.67 | 44.39 | 180.21 | -573.16 | -44.39 |
| 122 | 0.08 | 601.81 | 9.47 | 64.81 | -592.29 | -9.47 |
| 123 | -24.92 | 550.58 | -16.84 | -90.45 | -541.07 | 16.84 |
| 124 | -148.70 | 569.72 | -51.76 | -205.86 | -560.21 | 51.76 |
| 125 | 61.48 | 799.43 | 18.57 | 65.75 | -789.92 | -18.57 |
| 126 | -62.30 | 818.56 | -16.34 | -49.65 | -809.05 | 16.34 |
| 127 | 37.47 | 333.83 | 8.97 | 24.01 | -324.31 | -8.97 |
| 128 | -86.32 | 352.96 | -25.94 | -91.40 | -343.45 | 25.94 |

强度计算最大应力对应组合号:100, M=-151.01, N=720.82, M=-236.72, N=-709.41

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =147.85

强度计算最大应力比 =0.485

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =143.13

平面内稳定计算最大应力比 =0.469

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 27, M=52.41, N=1065.95, M=62.60, N=-1054.53

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =153.88

平面外稳定计算最大应力比 =0.505

腹板容许高厚比计算对应组合号: 28, M=-20.93, N=1075.64, M=-10.36, N=-1064.23

对应的应力梯度α0 =0.21

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =38.63

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=41.80 > [H0/TW]=38.63

翼缘宽厚比 B/T =10.62 < [B/T]=12.38

--- 按规范 GB 50017 8.4.2条规定,采用有效截面的强度、稳定计算 ---

(仅限于焊接箱形、H形、实腹式组合截面按0度、180度布置)

强度计算最大应力对应组合号:102, M=-27.58, N=1076.31, M=-13.57, N=-1064.90

柱构件的有效截面特性(m):

截面号 A We1x We2x We1y We2y e

2 0.1505E-01 0.2618E-02 0.2612E-02 0.6535E-03 0.6535E-03 -0.2598E-03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =90.75

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =92.76

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =154.53

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

--- 基于有效截面的强度、稳定计算结束 ---

压杆,平面内长细比 λ=39. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=79. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 38.18 | 480.22 | 15.56 | 68.41 | -470.71 | -15.56 |
| 2 | -37.73 | 463.85 | -15.68 | -69.68 | -454.34 | 15.68 |
| 3 | 6.35 | 590.81 | 2.39 | 10.01 | -581.30 | -2.39 |
| 4 | -5.90 | 353.26 | -2.51 | -11.28 | -343.75 | 2.51 |
| 5 | 38.13 | 443.67 | 15.55 | 68.41 | -435.11 | -15.55 |
| 6 | -37.78 | 427.30 | -15.69 | -69.69 | -418.74 | 15.69 |
| 7 | 6.30 | 554.26 | 2.38 | 10.01 | -545.70 | -2.38 |
| 8 | -5.95 | 316.71 | -2.52 | -11.29 | -308.15 | 2.52 |
| 9 | 17.08 | 364.40 | 4.82 | 15.95 | -354.89 | -4.82 |
| 10 | -17.85 | 369.02 | -5.35 | -18.79 | -359.51 | 5.35 |
| 11 | 17.37 | 363.88 | 4.95 | 16.52 | -354.37 | -4.95 |
| 12 | -17.55 | 368.49 | -5.22 | -18.22 | -358.98 | 5.22 |
| 13 | 17.02 | 327.85 | 4.81 | 15.95 | -319.29 | -4.81 |
| 14 | -17.90 | 332.47 | -5.36 | -18.79 | -323.91 | 5.36 |
| 15 | 17.32 | 327.33 | 4.94 | 16.52 | -318.77 | -4.94 |
| 16 | -17.60 | 331.94 | -5.23 | -18.22 | -323.38 | 5.23 |

防火设计控制组合号: 1, M=38.18, N=480.22, M=68.41, N=-470.71

强度计算荷载比 =0.21

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.26

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.27℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 657.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2567(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.54(mm)

构件重量 (Kg)=827.02

5. 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=8.79, Ly=6.85; 长细比：λx=44.9,λy=79.4

构件长度=6.85; 计算长度系数: Ux=1.28 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=450, Tw=10, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 非膨胀( 2); 形状系数: 148.244476(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 128.25 | 515.07 | 56.73 | 267.54 | -498.74 | -57.32 |
| 2 | 12.78 | 258.58 | 4.20 | 8.78 | -252.10 | -3.61 |
| 3 | 121.22 | 555.24 | 53.25 | 243.57 | -543.82 | -53.25 |
| 4 | 19.81 | 218.42 | 7.67 | 32.75 | -207.01 | -7.67 |
| 5 | 121.58 | 474.04 | 53.86 | 254.59 | -459.61 | -54.45 |
| 6 | 6.12 | 217.55 | 1.33 | -4.18 | -212.97 | -0.75 |
| 7 | 114.55 | 514.21 | 50.39 | 230.61 | -504.70 | -50.39 |
| 8 | 13.15 | 177.39 | 4.81 | 19.80 | -167.88 | -4.81 |
| 9 | 93.86 | 227.77 | 35.96 | 98.13 | -216.36 | -20.09 |
| 10 | 6.42 | 179.32 | 10.07 | 87.99 | -167.90 | -17.50 |
| 11 | 82.54 | 249.40 | 27.94 | 96.11 | -237.99 | -24.22 |
| 12 | -4.90 | 200.94 | 2.05 | 85.98 | -189.53 | -21.63 |
| 13 | 87.19 | 186.74 | 33.10 | 85.17 | -177.23 | -17.23 |
| 14 | -0.25 | 138.29 | 7.21 | 75.04 | -128.77 | -14.63 |
| 15 | 75.88 | 208.37 | 25.07 | 83.16 | -198.86 | -21.36 |
| 16 | -11.56 | 159.91 | -0.82 | 73.02 | -150.40 | -18.76 |
| 17 | 160.57 | 504.03 | 67.99 | 279.79 | -487.69 | -59.06 |
| 18 | 108.11 | 474.95 | 52.46 | 273.70 | -458.62 | -57.50 |
| 19 | 153.78 | 517.01 | 63.18 | 278.58 | -500.67 | -61.54 |
| 20 | 101.32 | 487.93 | 47.65 | 272.50 | -471.59 | -59.98 |
| 21 | 45.10 | 247.54 | 15.46 | 21.02 | -241.05 | -5.36 |
| 22 | -7.36 | 218.47 | -0.07 | 14.94 | -211.98 | -3.80 |
| 23 | 38.31 | 260.52 | 10.65 | 19.81 | -254.03 | -7.84 |
| 24 | -14.15 | 231.44 | -4.88 | 13.73 | -224.96 | -6.28 |
| 25 | 153.54 | 544.19 | 64.52 | 255.81 | -532.78 | -55.00 |
| 26 | 101.07 | 515.12 | 48.98 | 249.73 | -503.70 | -53.44 |
| 27 | 146.75 | 557.17 | 59.71 | 254.60 | -545.76 | -57.48 |
| 28 | 94.28 | 528.09 | 44.17 | 248.52 | -516.68 | -55.92 |
| 29 | 52.14 | 207.38 | 18.94 | 45.00 | -195.96 | -9.42 |
| 30 | -0.33 | 178.30 | 3.41 | 38.91 | -166.89 | -7.86 |
| 31 | 45.35 | 220.35 | 14.13 | 43.79 | -208.94 | -11.90 |
| 32 | -7.12 | 191.28 | -1.41 | 37.71 | -179.87 | -10.34 |
| 33 | 153.91 | 463.00 | 65.13 | 266.83 | -448.56 | -56.20 |
| 34 | 101.44 | 433.92 | 49.60 | 260.75 | -419.49 | -54.64 |
| 35 | 147.12 | 475.98 | 60.32 | 265.63 | -461.54 | -58.68 |
| 36 | 94.65 | 446.90 | 44.78 | 259.54 | -432.46 | -57.12 |
| 37 | 38.44 | 206.51 | 12.60 | 8.07 | -201.92 | -2.49 |
| 38 | -14.03 | 177.43 | -2.93 | 1.99 | -172.85 | -0.93 |
| 39 | 31.65 | 219.49 | 7.79 | 6.86 | -214.90 | -4.97 |
| 40 | -20.82 | 190.41 | -7.75 | 0.78 | -185.83 | -3.41 |
| 41 | 146.87 | 503.16 | 61.65 | 242.86 | -493.65 | -52.14 |
| 42 | 94.41 | 474.09 | 46.12 | 236.78 | -464.58 | -50.58 |
| 43 | 140.08 | 516.14 | 56.84 | 241.65 | -506.63 | -54.61 |
| 44 | 87.62 | 487.06 | 41.31 | 235.57 | -477.55 | -53.05 |
| 45 | 45.47 | 166.35 | 16.08 | 32.04 | -156.84 | -6.56 |
| 46 | -6.99 | 137.27 | 0.54 | 25.96 | -127.76 | -5.00 |
| 47 | 38.68 | 179.32 | 11.26 | 30.84 | -169.81 | -9.03 |
| 48 | -13.78 | 150.25 | -4.27 | 24.75 | -140.74 | -7.48 |
| 49 | 155.64 | 416.00 | 63.64 | 231.00 | -401.14 | -48.19 |
| 50 | 68.20 | 367.54 | 37.75 | 220.87 | -352.68 | -45.59 |
| 51 | 144.32 | 437.63 | 55.62 | 228.99 | -422.77 | -52.32 |
| 52 | 56.88 | 389.17 | 29.73 | 218.85 | -374.31 | -49.72 |
| 53 | 74.81 | 236.46 | 26.87 | 49.87 | -228.49 | -10.59 |
| 54 | -12.63 | 188.00 | 0.98 | 39.73 | -180.03 | -8.00 |
| 55 | 63.50 | 258.08 | 18.85 | 47.86 | -250.12 | -14.72 |
| 56 | -23.94 | 209.63 | -7.04 | 37.72 | -201.66 | -12.13 |
| 57 | 150.72 | 444.11 | 61.21 | 214.22 | -432.70 | -45.34 |
| 58 | 63.28 | 395.65 | 35.32 | 204.08 | -384.24 | -42.74 |
| 59 | 139.40 | 465.74 | 53.19 | 212.21 | -454.33 | -49.47 |
| 60 | 51.96 | 417.28 | 27.30 | 202.07 | -405.87 | -46.87 |
| 61 | 79.73 | 208.34 | 29.30 | 66.65 | -196.93 | -13.44 |
| 62 | -7.70 | 159.88 | 3.41 | 56.51 | -148.47 | -10.84 |
| 63 | 68.42 | 229.97 | 21.28 | 64.64 | -218.56 | -17.57 |
| 64 | -19.02 | 181.51 | -4.61 | 54.50 | -170.10 | -14.97 |
| 65 | 148.97 | 374.97 | 60.78 | 218.05 | -362.01 | -45.32 |
| 66 | 61.53 | 326.51 | 34.89 | 207.91 | -313.55 | -42.72 |
| 67 | 137.66 | 396.60 | 52.76 | 216.04 | -383.64 | -49.45 |
| 68 | 50.22 | 348.14 | 26.86 | 205.90 | -335.18 | -46.85 |
| 69 | 68.15 | 195.43 | 24.01 | 36.92 | -189.36 | -7.73 |
| 70 | -19.29 | 146.97 | -1.88 | 26.78 | -140.90 | -5.13 |
| 71 | 56.83 | 217.05 | 15.98 | 34.90 | -210.99 | -11.86 |
| 72 | -30.61 | 168.60 | -9.91 | 24.76 | -162.53 | -9.26 |
| 73 | 144.05 | 403.08 | 58.34 | 201.27 | -393.57 | -42.48 |
| 74 | 56.61 | 354.62 | 32.45 | 191.13 | -345.11 | -39.88 |
| 75 | 132.74 | 424.71 | 50.32 | 199.26 | -415.20 | -46.61 |
| 76 | 45.30 | 376.25 | 24.43 | 189.12 | -366.74 | -44.01 |
| 77 | 73.07 | 167.31 | 26.44 | 53.70 | -157.80 | -10.57 |
| 78 | -14.37 | 118.85 | 0.55 | 43.56 | -109.34 | -7.97 |
| 79 | 61.75 | 188.94 | 18.42 | 51.68 | -179.43 | -14.70 |
| 80 | -25.69 | 140.48 | -7.47 | 41.55 | -130.97 | -12.11 |
| 81 | 119.00 | 369.34 | 44.52 | 189.19 | -355.81 | -44.77 |
| 82 | 36.63 | 353.51 | 23.74 | 128.96 | -339.98 | -23.99 |
| 83 | 69.51 | 259.41 | 22.01 | 78.29 | -250.11 | -21.76 |
| 84 | -12.85 | 243.58 | 1.23 | 18.06 | -234.28 | -0.98 |
| 85 | 115.98 | 386.55 | 43.03 | 178.91 | -375.14 | -43.03 |
| 86 | 33.62 | 370.72 | 22.25 | 118.68 | -359.31 | -22.25 |
| 87 | 72.52 | 242.20 | 23.50 | 88.56 | -230.79 | -23.50 |
| 88 | -9.84 | 226.37 | 2.72 | 28.33 | -214.96 | -2.72 |
| 89 | 106.03 | 309.10 | 38.83 | 162.68 | -297.83 | -39.04 |
| 90 | 23.66 | 293.27 | 18.05 | 102.44 | -282.00 | -18.26 |
| 91 | 64.79 | 217.50 | 20.07 | 70.26 | -209.75 | -19.86 |
| 92 | -17.57 | 201.67 | -0.71 | 10.03 | -193.91 | 0.92 |
| 93 | 103.51 | 323.44 | 37.59 | 154.11 | -313.93 | -37.59 |
| 94 | 21.15 | 307.61 | 16.81 | 93.88 | -298.10 | -16.81 |
| 95 | 67.30 | 203.15 | 21.31 | 78.82 | -193.64 | -21.31 |
| 96 | -15.06 | 187.32 | 0.53 | 18.59 | -177.81 | -0.53 |
| 97 | 181.08 | 520.45 | 70.87 | 311.60 | -504.11 | -71.46 |
| 98 | 49.00 | 507.01 | 35.51 | 201.45 | -490.67 | -36.10 |
| 99 | 65.61 | 263.96 | 18.34 | 52.84 | -257.48 | -17.76 |
| 100 | -66.47 | 250.52 | -17.02 | -57.32 | -244.03 | 17.61 |
| 101 | 174.05 | 560.62 | 67.40 | 287.63 | -549.20 | -67.40 |
| 102 | 41.97 | 547.17 | 32.04 | 177.47 | -535.76 | -32.04 |
| 103 | 72.65 | 223.80 | 21.82 | 76.81 | -212.39 | -21.82 |
| 104 | -59.43 | 210.35 | -13.54 | -33.34 | -198.94 | 13.54 |
| 105 | 189.82 | 443.37 | 68.44 | 284.03 | -428.51 | -68.85 |
| 106 | -30.31 | 420.96 | 9.50 | 100.44 | -406.10 | -9.91 |
| 107 | 109.00 | 263.83 | 31.67 | 102.90 | -255.86 | -31.26 |
| 108 | -111.14 | 241.42 | -27.27 | -80.70 | -233.45 | 27.68 |
| 109 | 184.90 | 471.49 | 66.01 | 267.25 | -460.07 | -66.01 |
| 110 | -35.23 | 449.07 | 7.07 | 83.65 | -437.66 | -7.07 |
| 111 | 113.92 | 235.71 | 34.10 | 119.68 | -224.30 | -34.10 |
| 112 | -106.21 | 213.30 | -24.84 | -63.92 | -201.89 | 24.84 |
| 113 | 174.42 | 479.42 | 68.01 | 298.65 | -464.99 | -68.60 |
| 114 | 42.34 | 465.98 | 32.65 | 188.49 | -451.54 | -33.23 |
| 115 | 58.95 | 222.93 | 15.48 | 39.89 | -218.35 | -14.89 |
| 116 | -73.13 | 209.49 | -19.88 | -70.27 | -204.90 | 20.47 |
| 117 | 167.38 | 519.59 | 64.53 | 274.68 | -510.07 | -64.53 |
| 118 | 35.30 | 506.14 | 29.17 | 164.52 | -496.63 | -29.17 |
| 119 | 65.98 | 182.77 | 18.96 | 63.86 | -173.26 | -18.96 |
| 120 | -66.10 | 169.32 | -16.41 | -46.30 | -159.81 | 16.41 |
| 121 | 183.16 | 402.34 | 65.58 | 271.08 | -389.38 | -65.99 |
| 122 | -36.97 | 379.93 | 6.64 | 87.48 | -366.97 | -7.05 |
| 123 | 102.33 | 222.80 | 28.81 | 89.94 | -216.74 | -28.39 |
| 124 | -117.80 | 200.39 | -30.13 | -93.65 | -194.32 | 30.54 |
| 125 | 178.24 | 430.45 | 63.14 | 254.30 | -420.94 | -63.14 |
| 126 | -41.90 | 408.04 | 4.21 | 70.70 | -398.53 | -4.21 |
| 127 | 107.26 | 194.68 | 31.24 | 106.73 | -185.17 | -31.24 |
| 128 | -112.88 | 172.27 | -27.70 | -76.87 | -162.76 | 27.70 |

强度计算最大应力对应组合号: 97, M=181.08, N=520.45, M=311.60, N=-504.11

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =163.67

强度计算最大应力比 =0.537

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =157.42

平面内稳定计算最大应力比 =0.516

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =188.10

平面外稳定计算最大应力比 =0.617

腹板容许高厚比计算对应组合号: 6, M=6.12, N=217.55, M=-4.18, N=-212.97

对应的应力梯度α0 =0.28

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =39.69

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=41.80 > [H0/TW]=39.69

翼缘宽厚比 B/T =10.62 < [B/T]=12.38

--- 按规范 GB 50017 8.4.2条规定,采用有效截面的强度、稳定计算 ---

(仅限于焊接箱形、H形、实腹式组合截面按0度、180度布置)

强度计算最大应力对应组合号: 6, M=6.12, N=217.55, M=-4.18, N=-212.97

柱构件的有效截面特性(m):

截面号 A We1x We2x We1y We2y e

2 0.1507E-01 0.2612E-02 0.2618E-02 0.6535E-03 0.6535E-03 0.2665E-03

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =18.55

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.54

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.74

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

--- 基于有效截面的强度、稳定计算结束 ---

压杆,平面内长细比 λ=45. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=79. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 64.85 | 301.18 | 28.44 | 132.56 | -289.91 | -28.65 |
| 2 | 23.61 | 209.58 | 9.68 | 40.14 | -201.83 | -9.47 |
| 3 | 62.33 | 315.53 | 27.20 | 124.00 | -306.02 | -27.20 |
| 4 | 26.12 | 195.24 | 10.92 | 48.71 | -185.73 | -10.92 |
| 5 | 61.51 | 280.67 | 27.01 | 126.08 | -270.35 | -27.22 |
| 6 | 20.27 | 189.07 | 8.25 | 33.67 | -182.27 | -8.04 |
| 7 | 59.00 | 295.01 | 25.77 | 117.52 | -286.45 | -25.77 |
| 8 | 22.79 | 174.72 | 9.49 | 42.23 | -166.16 | -9.49 |
| 9 | 48.71 | 199.89 | 19.68 | 70.60 | -190.38 | -15.15 |
| 10 | 23.73 | 186.05 | 12.29 | 67.70 | -176.54 | -14.41 |
| 11 | 45.48 | 206.07 | 17.39 | 70.02 | -196.56 | -16.33 |
| 12 | 20.50 | 192.23 | 9.99 | 67.13 | -182.72 | -15.59 |
| 13 | 45.38 | 179.38 | 18.25 | 64.12 | -170.82 | -13.72 |
| 14 | 20.40 | 165.53 | 10.85 | 61.22 | -156.97 | -12.98 |
| 15 | 42.15 | 185.56 | 15.96 | 63.55 | -177.00 | -14.90 |
| 16 | 17.17 | 171.71 | 8.56 | 60.65 | -163.15 | -14.16 |

防火设计控制组合号: 1, M=64.85, N=301.18, M=132.56, N=-289.91

强度计算荷载比 =0.26

平面内稳定计算荷载比 =0.25

平面外稳定计算荷载比 =0.30

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.27℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 656.20℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2571(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.57(mm)

构件重量 (Kg)=827.02

6. 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=20.25, Ly=6.45; 长细比：λx=102.3,λy=74.0

构件长度=6.45; 计算长度系数: Ux=3.14 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=450, Tw=8, T1=14, T2=14

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 非膨胀( 2); 形状系数: 173.345474(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -94.09 | 54.34 | -37.23 | -136.91 | -44.43 | 49.36 |
| 2 | -292.99 | 91.62 | -89.69 | -294.65 | -83.11 | 77.56 |
| 3 | -286.45 | 92.42 | -89.46 | -290.59 | -83.21 | 89.46 |
| 4 | -100.63 | 53.54 | -37.46 | -140.96 | -44.33 | 37.46 |
| 5 | -73.40 | 45.09 | -30.02 | -111.04 | -36.72 | 42.14 |
| 6 | -272.30 | 82.37 | -82.47 | -268.79 | -75.39 | 70.34 |
| 7 | -265.76 | 83.17 | -82.25 | -264.73 | -75.49 | 82.25 |
| 8 | -79.94 | 44.29 | -30.24 | -115.10 | -36.62 | 30.24 |
| 9 | -0.12 | 5.50 | 6.86 | 19.79 | 3.71 | 0.76 |
| 10 | -160.13 | 27.81 | -43.05 | -65.04 | -18.61 | 26.77 |
| 11 | -15.05 | 25.44 | 0.27 | -48.00 | -16.23 | 19.82 |
| 12 | -175.06 | 47.76 | -49.64 | -132.83 | -38.55 | 45.83 |
| 13 | 20.57 | -3.75 | 14.08 | 45.66 | 11.42 | -6.46 |
| 14 | -139.44 | 18.56 | -35.83 | -39.17 | -10.89 | 19.55 |
| 15 | 5.64 | 16.19 | 7.49 | -22.13 | -8.52 | 12.60 |
| 16 | -154.37 | 38.51 | -42.42 | -106.96 | -30.83 | 38.61 |
| 17 | -19.68 | 24.34 | -7.13 | -31.91 | -14.43 | 23.83 |
| 18 | -115.68 | 37.73 | -37.08 | -82.81 | -27.82 | 39.44 |
| 19 | -28.64 | 36.31 | -11.08 | -72.58 | -26.40 | 35.27 |
| 20 | -124.64 | 49.69 | -41.03 | -123.48 | -39.79 | 50.87 |
| 21 | -218.58 | 61.62 | -59.58 | -189.66 | -53.11 | 52.03 |
| 22 | -314.58 | 75.01 | -89.53 | -240.56 | -66.50 | 67.64 |
| 23 | -227.54 | 73.58 | -63.54 | -230.33 | -65.07 | 63.47 |
| 24 | -323.54 | 86.97 | -93.49 | -281.23 | -78.46 | 79.07 |
| 25 | -212.03 | 62.42 | -59.36 | -185.60 | -53.21 | 63.93 |
| 26 | -308.04 | 75.80 | -89.31 | -236.50 | -66.60 | 79.54 |
| 27 | -220.99 | 74.38 | -63.31 | -226.27 | -65.17 | 75.37 |
| 28 | -317.00 | 87.77 | -93.26 | -277.17 | -78.56 | 90.98 |
| 29 | -26.22 | 23.54 | -7.36 | -35.97 | -14.33 | 11.93 |
| 30 | -122.23 | 36.93 | -37.30 | -86.87 | -27.72 | 27.53 |
| 31 | -35.18 | 35.51 | -11.31 | -76.64 | -26.30 | 23.37 |
| 32 | -131.19 | 48.89 | -41.26 | -127.54 | -39.69 | 38.97 |
| 33 | 1.01 | 15.09 | 0.09 | -6.04 | -6.72 | 16.61 |
| 34 | -94.99 | 28.48 | -29.86 | -56.94 | -20.11 | 32.22 |
| 35 | -7.95 | 27.06 | -3.87 | -46.72 | -18.68 | 28.05 |
| 36 | -103.95 | 40.44 | -33.81 | -97.61 | -32.07 | 43.65 |
| 37 | -197.89 | 52.37 | -52.37 | -163.79 | -45.39 | 44.81 |
| 38 | -293.89 | 65.76 | -82.31 | -214.69 | -58.78 | 60.42 |
| 39 | -206.85 | 64.33 | -56.32 | -204.46 | -57.36 | 56.25 |
| 40 | -302.85 | 77.72 | -86.27 | -255.36 | -70.75 | 71.85 |
| 41 | -191.34 | 53.17 | -52.14 | -159.73 | -45.49 | 56.72 |
| 42 | -287.35 | 66.55 | -82.09 | -210.63 | -58.88 | 72.32 |
| 43 | -200.30 | 65.13 | -56.10 | -200.40 | -57.46 | 68.15 |
| 44 | -296.31 | 78.52 | -86.04 | -251.30 | -70.85 | 83.76 |
| 45 | -5.53 | 14.29 | -0.14 | -10.10 | -6.62 | 4.71 |
| 46 | -101.54 | 27.68 | -30.08 | -61.00 | -20.01 | 20.31 |
| 47 | -14.49 | 26.26 | -4.09 | -50.77 | -18.58 | 16.15 |
| 48 | -110.50 | 39.64 | -34.04 | -101.67 | -31.97 | 31.75 |
| 49 | 20.92 | 4.69 | 11.11 | 32.60 | 5.01 | 5.00 |
| 50 | -139.09 | 27.00 | -38.80 | -52.23 | -17.30 | 31.00 |
| 51 | 5.99 | 24.63 | 4.53 | -35.19 | -14.93 | 24.06 |
| 52 | -154.03 | 46.94 | -45.39 | -120.02 | -37.25 | 50.06 |
| 53 | -118.31 | 30.78 | -25.60 | -77.83 | -22.06 | 24.74 |
| 54 | -278.32 | 53.10 | -75.52 | -162.66 | -44.38 | 50.74 |
| 55 | -133.24 | 50.72 | -32.19 | -145.61 | -42.01 | 43.80 |
| 56 | -293.26 | 73.04 | -82.10 | -230.44 | -64.32 | 69.81 |
| 57 | -113.73 | 31.34 | -25.45 | -74.99 | -22.13 | 33.07 |
| 58 | -273.74 | 53.65 | -75.36 | -159.81 | -44.45 | 59.08 |
| 59 | -128.66 | 51.28 | -32.04 | -142.77 | -42.08 | 52.13 |
| 60 | -288.68 | 73.60 | -81.95 | -227.60 | -64.39 | 78.14 |
| 61 | 16.34 | 4.13 | 10.96 | 29.75 | 5.08 | -3.34 |
| 62 | -143.67 | 26.44 | -38.96 | -55.07 | -17.23 | 22.67 |
| 63 | 1.41 | 24.07 | 4.37 | -38.03 | -14.86 | 15.73 |
| 64 | -158.61 | 46.38 | -45.54 | -122.86 | -37.18 | 41.73 |
| 65 | 41.61 | -4.56 | 18.33 | 58.46 | 12.72 | -2.22 |
| 66 | -118.40 | 17.75 | -31.58 | -26.37 | -9.59 | 23.79 |
| 67 | 26.68 | 15.38 | 11.74 | -9.32 | -7.22 | 16.84 |
| 68 | -133.34 | 37.69 | -38.17 | -94.15 | -29.53 | 42.85 |
| 69 | -97.62 | 21.53 | -18.39 | -51.96 | -14.35 | 17.52 |
| 70 | -257.63 | 43.85 | -68.30 | -136.79 | -36.66 | 43.53 |
| 71 | -112.55 | 41.47 | -24.97 | -119.75 | -34.29 | 36.58 |
| 72 | -272.57 | 63.79 | -74.89 | -204.57 | -56.60 | 62.59 |
| 73 | -93.04 | 22.09 | -18.23 | -49.12 | -14.42 | 25.85 |
| 74 | -253.05 | 44.40 | -68.14 | -133.95 | -36.73 | 51.86 |
| 75 | -107.97 | 42.03 | -24.82 | -116.90 | -34.36 | 44.91 |
| 76 | -267.99 | 64.35 | -74.73 | -201.73 | -56.67 | 70.92 |
| 77 | 37.03 | -5.12 | 18.18 | 55.62 | 12.79 | -10.55 |
| 78 | -122.98 | 17.19 | -31.74 | -29.21 | -9.52 | 15.45 |
| 79 | 22.10 | 14.82 | 11.59 | -12.16 | -7.15 | 8.51 |
| 80 | -137.92 | 37.13 | -38.33 | -96.99 | -29.46 | 34.51 |
| 81 | -92.46 | 54.32 | -36.79 | -140.81 | -44.81 | 41.99 |
| 82 | -130.07 | 55.69 | -44.62 | -153.91 | -46.18 | 49.82 |
| 83 | -177.70 | 70.30 | -59.27 | -208.42 | -61.39 | 54.08 |
| 84 | -215.31 | 71.66 | -67.10 | -221.52 | -62.75 | 61.90 |
| 85 | -174.90 | 70.64 | -59.18 | -206.68 | -61.43 | 59.18 |
| 86 | -212.51 | 72.01 | -67.00 | -219.78 | -62.80 | 67.00 |
| 87 | -95.26 | 53.98 | -36.89 | -142.55 | -44.77 | 36.89 |
| 88 | -132.87 | 55.34 | -44.71 | -155.65 | -46.14 | 44.71 |
| 89 | -73.91 | 45.15 | -30.01 | -116.25 | -37.23 | 34.34 |
| 90 | -111.52 | 46.52 | -37.83 | -129.35 | -38.60 | 42.17 |
| 91 | -144.95 | 58.47 | -48.74 | -172.59 | -51.04 | 44.41 |
| 92 | -182.56 | 59.83 | -56.57 | -185.69 | -52.41 | 52.24 |
| 93 | -142.61 | 58.75 | -48.66 | -171.14 | -51.08 | 48.66 |
| 94 | -180.22 | 60.12 | -56.49 | -184.24 | -52.45 | 56.49 |
| 95 | -76.25 | 44.87 | -30.09 | -117.70 | -37.19 | 30.09 |
| 96 | -113.86 | 46.23 | -37.91 | -130.80 | -38.56 | 37.91 |
| 97 | -82.71 | 54.20 | -35.38 | -136.32 | -44.30 | 47.50 |
| 98 | -111.15 | 54.55 | -40.02 | -137.79 | -44.64 | 52.14 |
| 99 | -281.61 | 91.48 | -87.83 | -294.06 | -82.97 | 75.71 |
| 100 | -310.05 | 91.83 | -92.47 | -295.54 | -83.32 | 80.34 |
| 101 | -275.07 | 92.28 | -87.61 | -290.00 | -83.07 | 87.61 |
| 102 | -303.51 | 92.63 | -92.25 | -291.48 | -83.42 | 92.25 |
| 103 | -89.26 | 53.40 | -35.60 | -140.38 | -44.19 | 35.60 |
| 104 | -117.70 | 53.75 | -40.24 | -141.85 | -44.54 | 40.24 |
| 105 | -84.15 | 54.46 | -35.96 | -141.41 | -44.76 | 44.45 |
| 106 | -131.55 | 55.04 | -43.69 | -143.87 | -45.34 | 52.18 |
| 107 | -223.38 | 80.55 | -72.68 | -251.83 | -71.83 | 64.19 |
| 108 | -270.78 | 81.13 | -80.41 | -254.29 | -72.41 | 71.92 |
| 109 | -218.79 | 81.11 | -72.53 | -248.99 | -71.90 | 72.53 |
| 110 | -266.19 | 81.69 | -80.26 | -251.45 | -72.48 | 80.26 |
| 111 | -88.73 | 53.90 | -36.12 | -144.25 | -44.69 | 36.12 |
| 112 | -136.13 | 54.48 | -43.85 | -146.71 | -45.27 | 43.85 |
| 113 | -62.02 | 44.95 | -28.16 | -110.45 | -36.58 | 40.29 |
| 114 | -90.46 | 45.30 | -32.80 | -111.92 | -36.93 | 44.92 |
| 115 | -260.92 | 82.23 | -80.61 | -268.20 | -75.25 | 68.49 |
| 116 | -289.36 | 82.58 | -85.25 | -269.67 | -75.60 | 73.13 |
| 117 | -254.38 | 83.03 | -80.39 | -264.14 | -75.35 | 80.39 |
| 118 | -282.82 | 83.38 | -85.03 | -265.61 | -75.70 | 85.03 |
| 119 | -68.57 | 44.15 | -28.38 | -114.51 | -36.48 | 28.38 |
| 120 | -97.01 | 44.50 | -33.02 | -115.98 | -36.83 | 33.02 |
| 121 | -63.46 | 45.21 | -28.75 | -115.54 | -37.04 | 37.23 |
| 122 | -110.86 | 45.79 | -36.48 | -118.00 | -37.62 | 44.96 |
| 123 | -202.69 | 71.30 | -65.46 | -225.97 | -64.12 | 56.98 |
| 124 | -250.09 | 71.88 | -73.19 | -228.43 | -64.70 | 64.71 |
| 125 | -198.10 | 71.86 | -65.31 | -223.13 | -64.19 | 65.31 |
| 126 | -245.50 | 72.44 | -73.04 | -225.58 | -64.77 | 73.04 |
| 127 | -68.04 | 44.65 | -28.90 | -118.39 | -36.97 | 28.90 |
| 128 | -115.44 | 45.23 | -36.63 | -120.84 | -37.55 | 36.63 |

强度计算控制组合号: 24, M=-323.54, N=86.97, M=-281.23, N=-78.46

强度计算应力比 =0.525

抗剪强度计算控制组合号: 24, V=-93.49

抗剪强度计算应力比 =0.158

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 24, M=-323.54, N=86.97, M=-281.23, N=-78.46

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =161.90

平面内稳定计算最大应力比 =0.531

临界弯矩Mcr(kN*m) =3264.01

平面外稳定计算最大应力比 =0.320

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.525 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.158 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=52.75 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.21 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=102. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=74. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -92.72 | 45.84 | -33.92 | -122.80 | -37.91 | 38.25 |
| 2 | -163.75 | 59.15 | -52.65 | -179.14 | -51.73 | 48.32 |
| 3 | -161.42 | 59.44 | -52.57 | -177.69 | -51.76 | 52.57 |
| 4 | -95.06 | 45.55 | -34.00 | -124.25 | -37.88 | 34.00 |
| 5 | -82.37 | 41.21 | -30.31 | -109.87 | -34.06 | 34.64 |
| 6 | -153.41 | 54.52 | -49.05 | -166.21 | -47.87 | 44.71 |
| 7 | -151.07 | 54.81 | -48.97 | -164.76 | -47.90 | 48.97 |
| 8 | -84.71 | 40.93 | -30.39 | -111.32 | -34.02 | 30.39 |
| 9 | -68.01 | 31.96 | -21.76 | -79.34 | -24.29 | 23.93 |
| 10 | -113.73 | 38.34 | -36.02 | -103.57 | -30.67 | 31.36 |
| 11 | -72.28 | 37.66 | -23.64 | -98.71 | -29.99 | 29.38 |
| 12 | -118.00 | 44.04 | -37.90 | -122.94 | -36.36 | 36.81 |
| 13 | -57.67 | 27.34 | -18.15 | -66.40 | -20.43 | 20.33 |
| 14 | -103.39 | 33.71 | -32.41 | -90.64 | -26.81 | 27.76 |
| 15 | -61.94 | 33.04 | -20.03 | -85.77 | -26.13 | 25.77 |
| 16 | -107.65 | 39.41 | -34.29 | -110.01 | -32.51 | 33.20 |

防火设计控制的偶然组合号: 2, M=-163.75, N=59.15, M=-179.14, N=-51.73

强度计算荷载比 =0.29

平面内稳定计算荷载比 =0.29

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.46℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.56℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3085(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =24.68(mm)

构件重量 (Kg)=667.24

7. 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=20.25, Ly=6.45; 长细比：λx=102.3,λy=74.0

构件长度=6.45; 计算长度系数: Ux=3.14 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=450, Tw=8, T1=14, T2=14

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 非膨胀( 2); 形状系数: 173.345474(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 292.99 | 91.62 | 89.69 | 294.65 | -83.11 | -77.56 |
| 2 | 94.09 | 54.34 | 37.23 | 136.91 | -44.43 | -49.36 |
| 3 | 286.45 | 92.42 | 89.46 | 290.59 | -83.21 | -89.46 |
| 4 | 100.63 | 53.54 | 37.46 | 140.97 | -44.33 | -37.46 |
| 5 | 272.30 | 82.37 | 82.47 | 268.79 | -75.39 | -70.34 |
| 6 | 73.40 | 45.09 | 30.02 | 111.04 | -36.72 | -42.14 |
| 7 | 265.76 | 83.17 | 82.25 | 264.73 | -75.49 | -82.25 |
| 8 | 79.94 | 44.29 | 30.24 | 115.10 | -36.62 | -30.24 |
| 9 | 160.13 | 27.81 | 43.05 | 65.04 | -18.61 | -26.77 |
| 10 | 0.12 | 5.50 | -6.86 | -19.79 | 3.71 | -0.76 |
| 11 | 175.06 | 47.76 | 49.64 | 132.83 | -38.55 | -45.83 |
| 12 | 15.05 | 25.44 | -0.27 | 48.00 | -16.23 | -19.82 |
| 13 | 139.44 | 18.56 | 35.83 | 39.17 | -10.89 | -19.55 |
| 14 | -20.57 | -3.75 | -14.08 | -45.66 | 11.42 | 6.46 |
| 15 | 154.37 | 38.51 | 42.42 | 106.96 | -30.83 | -38.61 |
| 16 | -5.64 | 16.19 | -7.49 | 22.13 | -8.52 | -12.60 |
| 17 | 314.58 | 75.01 | 89.53 | 240.56 | -66.50 | -67.64 |
| 18 | 218.58 | 61.62 | 59.58 | 189.66 | -53.11 | -52.03 |
| 19 | 323.54 | 86.97 | 93.49 | 281.23 | -78.46 | -79.07 |
| 20 | 227.54 | 73.58 | 63.54 | 230.33 | -65.07 | -63.47 |
| 21 | 115.68 | 37.73 | 37.08 | 82.81 | -27.82 | -39.44 |
| 22 | 19.68 | 24.34 | 7.13 | 31.91 | -14.43 | -23.83 |
| 23 | 124.64 | 49.69 | 41.03 | 123.48 | -39.79 | -50.87 |
| 24 | 28.64 | 36.31 | 11.08 | 72.58 | -26.40 | -35.27 |
| 25 | 308.04 | 75.80 | 89.31 | 236.50 | -66.60 | -79.54 |
| 26 | 212.03 | 62.42 | 59.36 | 185.60 | -53.21 | -63.93 |
| 27 | 317.00 | 87.77 | 93.26 | 277.17 | -78.56 | -90.98 |
| 28 | 220.99 | 74.38 | 63.31 | 226.27 | -65.17 | -75.37 |
| 29 | 122.23 | 36.93 | 37.30 | 86.87 | -27.72 | -27.53 |
| 30 | 26.22 | 23.54 | 7.36 | 35.97 | -14.33 | -11.93 |
| 31 | 131.19 | 48.89 | 41.26 | 127.54 | -39.69 | -38.97 |
| 32 | 35.18 | 35.51 | 11.31 | 76.64 | -26.30 | -23.37 |
| 33 | 293.89 | 65.76 | 82.31 | 214.69 | -58.78 | -60.42 |
| 34 | 197.89 | 52.37 | 52.37 | 163.79 | -45.39 | -44.81 |
| 35 | 302.85 | 77.72 | 86.27 | 255.36 | -70.75 | -71.85 |
| 36 | 206.85 | 64.33 | 56.32 | 204.46 | -57.36 | -56.25 |
| 37 | 94.99 | 28.48 | 29.86 | 56.94 | -20.11 | -32.22 |
| 38 | -1.01 | 15.09 | -0.09 | 6.04 | -6.72 | -16.61 |
| 39 | 103.95 | 40.44 | 33.81 | 97.61 | -32.07 | -43.65 |
| 40 | 7.95 | 27.06 | 3.87 | 46.72 | -18.68 | -28.05 |
| 41 | 287.35 | 66.55 | 82.09 | 210.63 | -58.88 | -72.32 |
| 42 | 191.34 | 53.17 | 52.14 | 159.73 | -45.49 | -56.72 |
| 43 | 296.31 | 78.52 | 86.04 | 251.30 | -70.85 | -83.76 |
| 44 | 200.30 | 65.13 | 56.10 | 200.40 | -57.46 | -68.15 |
| 45 | 101.54 | 27.68 | 30.08 | 61.00 | -20.01 | -20.31 |
| 46 | 5.53 | 14.29 | 0.14 | 10.10 | -6.62 | -4.71 |
| 47 | 110.50 | 39.64 | 34.04 | 101.67 | -31.97 | -31.75 |
| 48 | 14.49 | 26.26 | 4.09 | 50.77 | -18.58 | -16.15 |
| 49 | 278.32 | 53.10 | 75.52 | 162.66 | -44.38 | -50.74 |
| 50 | 118.31 | 30.78 | 25.60 | 77.83 | -22.06 | -24.74 |
| 51 | 293.26 | 73.04 | 82.10 | 230.44 | -64.32 | -69.81 |
| 52 | 133.24 | 50.72 | 32.19 | 145.61 | -42.01 | -43.80 |
| 53 | 139.09 | 27.00 | 38.80 | 52.23 | -17.30 | -31.00 |
| 54 | -20.92 | 4.69 | -11.11 | -32.60 | 5.01 | -5.00 |
| 55 | 154.03 | 46.94 | 45.39 | 120.02 | -37.25 | -50.06 |
| 56 | -5.99 | 24.63 | -4.53 | 35.19 | -14.93 | -24.06 |
| 57 | 273.74 | 53.65 | 75.36 | 159.81 | -44.45 | -59.08 |
| 58 | 113.73 | 31.34 | 25.45 | 74.99 | -22.13 | -33.07 |
| 59 | 288.68 | 73.60 | 81.95 | 227.60 | -64.39 | -78.14 |
| 60 | 128.66 | 51.28 | 32.04 | 142.77 | -42.08 | -52.13 |
| 61 | 143.67 | 26.44 | 38.96 | 55.07 | -17.23 | -22.67 |
| 62 | -16.34 | 4.13 | -10.96 | -29.75 | 5.08 | 3.34 |
| 63 | 158.61 | 46.38 | 45.54 | 122.86 | -37.18 | -41.73 |
| 64 | -1.40 | 24.07 | -4.37 | 38.03 | -14.86 | -15.73 |
| 65 | 257.63 | 43.85 | 68.30 | 136.79 | -36.66 | -43.53 |
| 66 | 97.62 | 21.53 | 18.39 | 51.96 | -14.35 | -17.52 |
| 67 | 272.57 | 63.79 | 74.89 | 204.57 | -56.60 | -62.59 |
| 68 | 112.55 | 41.47 | 24.97 | 119.75 | -34.29 | -36.58 |
| 69 | 118.40 | 17.75 | 31.58 | 26.37 | -9.59 | -23.79 |
| 70 | -41.61 | -4.56 | -18.33 | -58.46 | 12.72 | 2.22 |
| 71 | 133.34 | 37.69 | 38.17 | 94.15 | -29.53 | -42.85 |
| 72 | -26.68 | 15.38 | -11.74 | 9.32 | -7.22 | -16.84 |
| 73 | 253.05 | 44.40 | 68.14 | 133.95 | -36.73 | -51.86 |
| 74 | 93.04 | 22.09 | 18.23 | 49.12 | -14.42 | -25.85 |
| 75 | 267.99 | 64.35 | 74.73 | 201.73 | -56.67 | -70.92 |
| 76 | 107.97 | 42.03 | 24.82 | 116.90 | -34.36 | -44.91 |
| 77 | 122.98 | 17.19 | 31.74 | 29.21 | -9.52 | -15.45 |
| 78 | -37.03 | -5.12 | -18.18 | -55.62 | 12.79 | 10.55 |
| 79 | 137.92 | 37.13 | 38.33 | 96.99 | -29.46 | -34.51 |
| 80 | -22.10 | 14.82 | -11.59 | 12.16 | -7.15 | -8.51 |
| 81 | 215.31 | 71.66 | 67.10 | 221.52 | -62.75 | -61.90 |
| 82 | 177.70 | 70.30 | 59.27 | 208.42 | -61.39 | -54.08 |
| 83 | 130.07 | 55.69 | 44.62 | 153.91 | -46.18 | -49.82 |
| 84 | 92.46 | 54.32 | 36.79 | 140.81 | -44.81 | -41.99 |
| 85 | 212.51 | 72.01 | 67.00 | 219.78 | -62.80 | -67.00 |
| 86 | 174.90 | 70.64 | 59.18 | 206.68 | -61.43 | -59.18 |
| 87 | 132.87 | 55.34 | 44.72 | 155.65 | -46.14 | -44.72 |
| 88 | 95.26 | 53.98 | 36.89 | 142.55 | -44.77 | -36.89 |
| 89 | 182.56 | 59.83 | 56.57 | 185.69 | -52.41 | -52.24 |
| 90 | 144.95 | 58.47 | 48.74 | 172.59 | -51.04 | -44.41 |
| 91 | 111.52 | 46.52 | 37.84 | 129.35 | -38.60 | -42.17 |
| 92 | 73.91 | 45.15 | 30.01 | 116.25 | -37.23 | -34.34 |
| 93 | 180.22 | 60.12 | 56.49 | 184.24 | -52.45 | -56.49 |
| 94 | 142.61 | 58.75 | 48.66 | 171.14 | -51.08 | -48.66 |
| 95 | 113.86 | 46.23 | 37.91 | 130.80 | -38.56 | -37.91 |
| 96 | 76.25 | 44.87 | 30.09 | 117.70 | -37.19 | -30.09 |
| 97 | 281.62 | 91.48 | 87.83 | 294.06 | -82.97 | -75.71 |
| 98 | 310.05 | 91.83 | 92.47 | 295.54 | -83.32 | -80.34 |
| 99 | 82.71 | 54.20 | 35.38 | 136.32 | -44.30 | -47.50 |
| 100 | 111.15 | 54.55 | 40.02 | 137.79 | -44.64 | -52.14 |
| 101 | 275.07 | 92.28 | 87.61 | 290.00 | -83.07 | -87.61 |
| 102 | 303.51 | 92.63 | 92.25 | 291.48 | -83.42 | -92.25 |
| 103 | 89.26 | 53.40 | 35.60 | 140.37 | -44.19 | -35.60 |
| 104 | 117.70 | 53.75 | 40.24 | 141.85 | -44.54 | -40.24 |
| 105 | 223.38 | 80.55 | 72.68 | 251.83 | -71.83 | -64.19 |
| 106 | 270.77 | 81.13 | 80.41 | 254.29 | -72.41 | -71.92 |
| 107 | 84.15 | 54.46 | 35.96 | 141.41 | -44.76 | -44.45 |
| 108 | 131.54 | 55.04 | 43.69 | 143.87 | -45.34 | -52.18 |
| 109 | 218.80 | 81.11 | 72.53 | 248.99 | -71.90 | -72.53 |
| 110 | 266.19 | 81.69 | 80.26 | 251.45 | -72.48 | -80.26 |
| 111 | 88.73 | 53.90 | 36.12 | 144.25 | -44.69 | -36.12 |
| 112 | 136.13 | 54.48 | 43.85 | 146.71 | -45.27 | -43.85 |
| 113 | 260.93 | 82.23 | 80.61 | 268.20 | -75.25 | -68.49 |
| 114 | 289.36 | 82.58 | 85.25 | 269.67 | -75.60 | -73.13 |
| 115 | 62.02 | 44.95 | 28.16 | 110.45 | -36.58 | -40.29 |
| 116 | 90.46 | 45.30 | 32.80 | 111.92 | -36.93 | -44.92 |
| 117 | 254.38 | 83.03 | 80.39 | 264.14 | -75.35 | -80.39 |
| 118 | 282.82 | 83.38 | 85.03 | 265.61 | -75.70 | -85.03 |
| 119 | 68.57 | 44.15 | 28.38 | 114.51 | -36.48 | -28.38 |
| 120 | 97.01 | 44.50 | 33.02 | 115.98 | -36.83 | -33.02 |
| 121 | 202.69 | 71.30 | 65.46 | 225.97 | -64.12 | -56.98 |
| 122 | 250.08 | 71.88 | 73.19 | 228.43 | -64.70 | -64.71 |
| 123 | 63.46 | 45.21 | 28.75 | 115.54 | -37.04 | -37.23 |
| 124 | 110.85 | 45.79 | 36.48 | 118.00 | -37.63 | -44.96 |
| 125 | 198.11 | 71.86 | 65.31 | 223.13 | -64.19 | -65.31 |
| 126 | 245.50 | 72.44 | 73.04 | 225.58 | -64.77 | -73.04 |
| 127 | 68.04 | 44.65 | 28.90 | 118.39 | -36.97 | -28.90 |
| 128 | 115.44 | 45.23 | 36.63 | 120.84 | -37.55 | -36.63 |

强度计算控制组合号: 19, M=323.54, N=86.97, M=281.23, N=-78.46

强度计算应力比 =0.525

抗剪强度计算控制组合号: 19, V=93.49

抗剪强度计算应力比 =0.158

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 19, M=323.54, N=86.97, M=281.23, N=-78.46

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =161.90

平面内稳定计算最大应力比 =0.531

临界弯矩Mcr(kN*m) =3264.01

平面外稳定计算最大应力比 =0.320

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.525 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.158 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=52.75 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.21 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=102. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=74. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 163.75 | 59.15 | 52.65 | 179.14 | -51.73 | -48.32 |
| 2 | 92.72 | 45.84 | 33.92 | 122.80 | -37.91 | -38.25 |
| 3 | 161.42 | 59.44 | 52.57 | 177.69 | -51.76 | -52.57 |
| 4 | 95.06 | 45.55 | 34.00 | 124.25 | -37.88 | -34.00 |
| 5 | 153.41 | 54.52 | 49.05 | 166.21 | -47.87 | -44.71 |
| 6 | 82.37 | 41.21 | 30.31 | 109.87 | -34.06 | -34.64 |
| 7 | 151.07 | 54.81 | 48.97 | 164.76 | -47.90 | -48.97 |
| 8 | 84.71 | 40.93 | 30.39 | 111.32 | -34.02 | -30.39 |
| 9 | 113.73 | 38.34 | 36.02 | 103.58 | -30.67 | -31.36 |
| 10 | 68.01 | 31.96 | 21.76 | 79.34 | -24.29 | -23.93 |
| 11 | 118.00 | 44.04 | 37.90 | 122.94 | -36.36 | -36.81 |
| 12 | 72.28 | 37.66 | 23.64 | 98.71 | -29.99 | -29.38 |
| 13 | 103.39 | 33.71 | 32.41 | 90.64 | -26.81 | -27.76 |
| 14 | 57.67 | 27.34 | 18.15 | 66.40 | -20.43 | -20.33 |
| 15 | 107.65 | 39.41 | 34.29 | 110.01 | -32.51 | -33.20 |
| 16 | 61.94 | 33.04 | 20.03 | 85.77 | -26.13 | -25.77 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=163.75, N=59.15, M=179.14, N=-51.73

强度计算荷载比 =0.29

平面内稳定计算荷载比 =0.29

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.46℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.56℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3085(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =24.68(mm)

构件重量 (Kg)=667.24

8. 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=17.64, Ly=7.44; 长细比：λx=91.8,λy=125.5

构件长度=7.44; 计算长度系数: Ux=2.37 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=450, Tw=8, T1=14, T2=14

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 非膨胀( 2); 形状系数: 181.572861(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 125.08 | 131.87 | 33.95 | 135.21 | -123.50 | -22.42 |
| 2 | -125.08 | 131.86 | -33.95 | -135.21 | -123.50 | 22.42 |
| 3 | 0.00 | 168.10 | 0.00 | 0.00 | -159.73 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | -87.27 | -0.00 |
| 5 | 125.08 | 115.43 | 33.95 | 135.21 | -108.46 | -22.42 |
| 6 | -125.08 | 115.43 | -33.95 | -135.21 | -108.46 | 22.42 |
| 7 | 0.00 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | -144.69 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | -72.23 | -0.00 |
| 9 | 28.89 | 18.80 | 1.47 | -17.92 | -10.44 | -1.47 |
| 10 | -28.89 | 18.80 | -1.47 | 17.92 | -10.44 | 1.47 |
| 11 | 28.89 | 58.78 | 1.47 | -17.92 | -50.42 | -1.47 |
| 12 | -28.89 | 58.78 | -1.47 | 17.92 | -50.42 | 1.47 |
| 13 | 28.89 | 2.37 | 1.47 | -17.92 | 4.60 | -1.47 |
| 14 | -28.89 | 2.37 | -1.47 | 17.92 | 4.60 | 1.47 |
| 15 | 28.89 | 42.34 | 1.47 | -17.92 | -35.37 | -1.47 |
| 16 | -28.89 | 42.34 | -1.47 | 17.92 | -35.37 | 1.47 |
| 17 | 142.42 | 83.98 | 34.83 | 124.46 | -75.61 | -23.31 |
| 18 | 107.75 | 83.98 | 33.06 | 145.97 | -75.61 | -21.54 |
| 19 | 142.42 | 107.96 | 34.83 | 124.46 | -99.60 | -23.31 |
| 20 | 107.75 | 107.96 | 33.06 | 145.97 | -99.60 | -21.54 |
| 21 | -107.75 | 83.98 | -33.06 | -145.97 | -75.61 | 21.54 |
| 22 | -142.42 | 83.98 | -34.83 | -124.46 | -75.61 | 23.31 |
| 23 | -107.75 | 107.96 | -33.06 | -145.97 | -99.60 | 21.54 |
| 24 | -142.42 | 107.96 | -34.83 | -124.46 | -99.60 | 23.31 |
| 25 | 17.33 | 120.21 | 0.88 | -10.75 | -111.85 | -0.88 |
| 26 | -17.33 | 120.21 | -0.88 | 10.75 | -111.85 | 0.88 |
| 27 | 17.33 | 144.19 | 0.88 | -10.75 | -135.83 | -0.88 |
| 28 | -17.33 | 144.19 | -0.88 | 10.75 | -135.83 | 0.88 |
| 29 | 17.33 | 47.74 | 0.88 | -10.75 | -39.38 | -0.88 |
| 30 | -17.33 | 47.74 | -0.88 | 10.75 | -39.38 | 0.88 |
| 31 | 17.33 | 71.73 | 0.88 | -10.75 | -63.37 | -0.88 |
| 32 | -17.33 | 71.73 | -0.88 | 10.75 | -63.37 | 0.88 |
| 33 | 142.42 | 67.54 | 34.83 | 124.46 | -60.57 | -23.31 |
| 34 | 107.75 | 67.54 | 33.06 | 145.97 | -60.57 | -21.54 |
| 35 | 142.42 | 91.53 | 34.83 | 124.46 | -84.56 | -23.31 |
| 36 | 107.75 | 91.53 | 33.06 | 145.97 | -84.56 | -21.54 |
| 37 | -107.75 | 67.54 | -33.06 | -145.97 | -60.57 | 21.54 |
| 38 | -142.42 | 67.54 | -34.83 | -124.46 | -60.57 | 23.31 |
| 39 | -107.75 | 91.53 | -33.06 | -145.97 | -84.56 | 21.54 |
| 40 | -142.42 | 91.53 | -34.83 | -124.46 | -84.56 | 23.31 |
| 41 | 17.33 | 103.77 | 0.88 | -10.75 | -96.80 | -0.88 |
| 42 | -17.33 | 103.77 | -0.88 | 10.75 | -96.80 | 0.88 |
| 43 | 17.33 | 127.76 | 0.88 | -10.75 | -120.79 | -0.88 |
| 44 | -17.33 | 127.76 | -0.88 | 10.75 | -120.79 | 0.88 |
| 45 | 17.33 | 31.31 | 0.88 | -10.75 | -24.34 | -0.88 |
| 46 | -17.33 | 31.31 | -0.88 | 10.75 | -24.34 | 0.88 |
| 47 | 17.33 | 55.29 | 0.88 | -10.75 | -48.32 | -0.88 |
| 48 | -17.33 | 55.29 | -0.88 | 10.75 | -48.32 | 0.88 |
| 49 | 116.45 | 42.08 | 25.24 | 76.73 | -33.71 | -17.17 |
| 50 | 58.67 | 42.08 | 22.29 | 112.57 | -33.71 | -14.22 |
| 51 | 116.45 | 82.05 | 25.24 | 76.73 | -73.69 | -17.17 |
| 52 | 58.67 | 82.05 | 22.29 | 112.57 | -73.69 | -14.22 |
| 53 | -58.67 | 42.08 | -22.29 | -112.57 | -33.71 | 14.22 |
| 54 | -116.45 | 42.08 | -25.24 | -76.73 | -33.71 | 17.17 |
| 55 | -58.67 | 82.05 | -22.29 | -112.57 | -73.69 | 14.22 |
| 56 | -116.45 | 82.05 | -25.24 | -76.73 | -73.69 | 17.17 |
| 57 | 28.89 | 67.44 | 1.47 | -17.92 | -59.08 | -1.47 |
| 58 | -28.89 | 67.44 | -1.47 | 17.92 | -59.08 | 1.47 |
| 59 | 28.89 | 107.42 | 1.47 | -17.92 | -99.05 | -1.47 |
| 60 | -28.89 | 107.42 | -1.47 | 17.92 | -99.05 | 1.47 |
| 61 | 28.89 | 16.71 | 1.47 | -17.92 | -8.35 | -1.47 |
| 62 | -28.89 | 16.71 | -1.47 | 17.92 | -8.35 | 1.47 |
| 63 | 28.89 | 56.69 | 1.47 | -17.92 | -48.33 | -1.47 |
| 64 | -28.89 | 56.69 | -1.47 | 17.92 | -48.33 | 1.47 |
| 65 | 116.45 | 25.64 | 25.24 | 76.73 | -18.67 | -17.17 |
| 66 | 58.67 | 25.64 | 22.29 | 112.57 | -18.67 | -14.22 |
| 67 | 116.45 | 65.62 | 25.24 | 76.73 | -58.65 | -17.17 |
| 68 | 58.67 | 65.62 | 22.29 | 112.57 | -58.65 | -14.22 |
| 69 | -58.67 | 25.64 | -22.29 | -112.57 | -18.67 | 14.22 |
| 70 | -116.45 | 25.64 | -25.24 | -76.73 | -18.67 | 17.17 |
| 71 | -58.67 | 65.62 | -22.29 | -112.57 | -58.65 | 14.22 |
| 72 | -116.45 | 65.62 | -25.24 | -76.73 | -58.65 | 17.17 |
| 73 | 28.89 | 51.00 | 1.47 | -17.92 | -44.03 | -1.47 |
| 74 | -28.89 | 51.00 | -1.47 | 17.92 | -44.03 | 1.47 |
| 75 | 28.89 | 90.98 | 1.47 | -17.92 | -84.01 | -1.47 |
| 76 | -28.89 | 90.98 | -1.47 | 17.92 | -84.01 | 1.47 |
| 77 | 28.89 | 0.28 | 1.47 | -17.92 | 6.69 | -1.47 |
| 78 | -28.89 | 0.28 | -1.47 | 17.92 | 6.69 | 1.47 |
| 79 | 28.89 | 40.25 | 1.47 | -17.92 | -33.28 | -1.47 |
| 80 | -28.89 | 40.25 | -1.47 | 17.92 | -33.28 | 1.47 |
| 81 | 71.58 | 112.87 | 18.80 | 71.61 | -104.50 | -13.86 |
| 82 | 35.63 | 112.87 | 10.30 | 44.29 | -104.50 | -5.36 |
| 83 | -35.63 | 112.87 | -10.30 | -44.29 | -104.50 | 5.36 |
| 84 | -71.58 | 112.87 | -18.80 | -71.61 | -104.50 | 13.86 |
| 85 | 17.98 | 128.39 | 4.25 | 13.66 | -120.03 | -4.25 |
| 86 | -17.98 | 128.39 | -4.25 | -13.66 | -120.03 | 4.25 |
| 87 | 17.98 | 97.34 | 4.25 | 13.66 | -88.98 | -4.25 |
| 88 | -17.98 | 97.34 | -4.25 | -13.66 | -88.98 | 4.25 |
| 89 | 62.65 | 94.06 | 16.37 | 61.95 | -87.09 | -12.26 |
| 90 | 26.70 | 94.06 | 7.87 | 34.63 | -87.09 | -3.76 |
| 91 | -26.70 | 94.06 | -7.87 | -34.63 | -87.09 | 3.76 |
| 92 | -62.65 | 94.06 | -16.37 | -61.95 | -87.09 | 12.26 |
| 93 | 17.98 | 107.00 | 4.25 | 13.66 | -100.03 | -4.25 |
| 94 | -17.98 | 107.00 | -4.25 | -13.66 | -100.03 | 4.25 |
| 95 | 17.98 | 81.12 | 4.25 | 13.66 | -74.15 | -4.25 |
| 96 | -17.98 | 81.12 | -4.25 | -13.66 | -74.15 | 4.25 |
| 97 | 125.08 | 132.14 | 33.95 | 135.21 | -123.78 | -22.42 |
| 98 | 125.08 | 131.45 | 33.95 | 135.21 | -123.08 | -22.42 |
| 99 | -125.08 | 132.14 | -33.95 | -135.21 | -123.78 | 22.42 |
| 100 | -125.08 | 131.45 | -33.95 | -135.21 | -123.08 | 22.42 |
| 101 | 0.00 | 168.38 | 0.00 | 0.00 | -160.01 | -0.00 |
| 102 | -0.00 | 167.68 | -0.00 | -0.00 | -159.32 | 0.00 |
| 103 | 0.00 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | -87.55 | -0.00 |
| 104 | -0.00 | 95.21 | -0.00 | -0.00 | -86.85 | 0.00 |
| 105 | 87.56 | 122.36 | 23.76 | 94.65 | -113.99 | -15.70 |
| 106 | 87.56 | 121.19 | 23.76 | 94.65 | -112.83 | -15.70 |
| 107 | -87.56 | 122.36 | -23.76 | -94.65 | -113.99 | 15.70 |
| 108 | -87.56 | 121.19 | -23.76 | -94.65 | -112.83 | 15.70 |
| 109 | 0.00 | 147.72 | 0.00 | 0.00 | -139.36 | -0.00 |
| 110 | -0.00 | 146.56 | -0.00 | -0.00 | -138.19 | 0.00 |
| 111 | 0.00 | 96.99 | 0.00 | 0.00 | -88.63 | -0.00 |
| 112 | -0.00 | 95.83 | -0.00 | -0.00 | -87.47 | 0.00 |
| 113 | 125.08 | 115.71 | 33.95 | 135.21 | -108.74 | -22.42 |
| 114 | 125.08 | 115.01 | 33.95 | 135.21 | -108.04 | -22.42 |
| 115 | -125.08 | 115.71 | -33.95 | -135.21 | -108.74 | 22.42 |
| 116 | -125.08 | 115.01 | -33.95 | -135.21 | -108.04 | 22.42 |
| 117 | 0.00 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | -144.97 | -0.00 |
| 118 | -0.00 | 151.24 | -0.00 | -0.00 | -144.27 | 0.00 |
| 119 | 0.00 | 79.48 | 0.00 | 0.00 | -72.51 | -0.00 |
| 120 | -0.00 | 78.78 | -0.00 | -0.00 | -71.81 | 0.00 |
| 121 | 87.56 | 105.92 | 23.76 | 94.65 | -98.95 | -15.70 |
| 122 | 87.56 | 104.76 | 23.76 | 94.65 | -97.79 | -15.70 |
| 123 | -87.56 | 105.92 | -23.76 | -94.65 | -98.95 | 15.70 |
| 124 | -87.56 | 104.76 | -23.76 | -94.65 | -97.79 | 15.70 |
| 125 | 0.00 | 131.28 | 0.00 | 0.00 | -124.31 | -0.00 |
| 126 | -0.00 | 130.12 | -0.00 | -0.00 | -123.15 | 0.00 |
| 127 | 0.00 | 80.56 | 0.00 | 0.00 | -73.59 | -0.00 |
| 128 | -0.00 | 79.39 | -0.00 | -0.00 | -72.43 | 0.00 |

强度计算控制组合号: 20, M=107.75, N=107.96, M=145.97, N=-99.60

强度计算应力比 =0.323

抗剪强度计算控制组合号: 19, V=34.83

抗剪强度计算应力比 =0.059

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 20, M=107.75, N=107.96, M=145.97, N=-99.60

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =109.11

平面内稳定计算最大应力比 =0.358

临界弯矩Mcr(kN*m) =1032.85

平面外稳定计算最大应力比 =0.269

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.323 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.059 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=52.75 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.64 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=92. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=125. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 44.67 | 94.06 | 12.12 | 48.29 | -87.09 | -8.01 |
| 2 | -44.67 | 94.06 | -12.12 | -48.29 | -87.09 | 8.01 |
| 3 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | -100.03 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | -74.15 | -0.00 |
| 5 | 44.67 | 85.84 | 12.12 | 48.29 | -79.57 | -8.01 |
| 6 | -44.67 | 85.84 | -12.12 | -48.29 | -79.56 | 8.01 |
| 7 | 0.00 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | -92.51 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | -66.62 | -0.00 |
| 9 | 8.25 | 59.38 | 0.42 | -5.12 | -52.41 | -0.42 |
| 10 | -8.25 | 59.38 | -0.42 | 5.12 | -52.41 | 0.42 |
| 11 | 8.25 | 70.80 | 0.42 | -5.12 | -63.83 | -0.42 |
| 12 | -8.25 | 70.80 | -0.42 | 5.12 | -63.83 | 0.42 |
| 13 | 8.25 | 51.16 | 0.42 | -5.12 | -44.89 | -0.42 |
| 14 | -8.25 | 51.16 | -0.42 | 5.12 | -44.89 | 0.42 |
| 15 | 8.25 | 62.58 | 0.42 | -5.12 | -56.31 | -0.42 |
| 16 | -8.25 | 62.58 | -0.42 | 5.12 | -56.31 | 0.42 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=44.67, N=94.06, M=48.29, N=-87.09

强度计算荷载比 =0.11

平面内稳定计算荷载比 =0.15

平面外稳定计算荷载比 =0.13

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.51℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.32℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3223(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =25.78(mm)

构件重量 (Kg)=606.00

9. 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=4.00, Ly=2.00; 长细比：λx=42.4,λy=45.9

构件长度=2.00; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=180, B2=180, H=220, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 279.727081(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 11 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 13 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 15 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 17 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 18 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 19 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 26 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 27 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 28 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 29 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 35 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 42 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 43 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 44 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 45 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 50 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 51 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 52 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 53 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 55 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 57 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 58 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 59 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 60 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 61 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 63 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 65 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 66 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 67 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 68 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 69 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 71 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 73 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 74 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 75 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 76 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 77 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 79 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 81 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 82 | -0.05 | 0.89 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 83 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 84 | -0.05 | 0.89 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 85 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 86 | -0.05 | 0.89 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 87 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 88 | -0.05 | 0.89 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 89 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 90 | -0.05 | 0.74 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 91 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 92 | -0.05 | 0.74 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 93 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 94 | -0.05 | 0.74 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 95 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 96 | -0.05 | 0.74 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 97 | 0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 98 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 99 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | -0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 102 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 103 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 106 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 107 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 108 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | -0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 110 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 111 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 112 | 0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 114 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 115 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | -0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 118 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 119 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 122 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 123 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 124 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | -0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 126 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 127 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 128 | 0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算控制组合号: 54, M=-14.61, N=0.89, M=-0.00, N=0.00

强度计算应力比 =0.160

抗剪强度计算控制组合号: 59, V=14.61

抗剪强度计算应力比 =0.068

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 54, M=-14.61, N=0.89, M=-0.00, N=0.00

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =44.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.145

临界弯矩Mcr(kN*m) =829.75

平面外稳定计算最大应力比 =0.076

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.160 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.068 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=34.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.88 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=42. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=46. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 0.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.67 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.67 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 4.17 | 0.74 | 4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | -4.17 | 0.74 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 11 | 4.17 | 0.74 | 4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | -4.17 | 0.74 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 13 | 4.17 | 0.67 | 4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -4.17 | 0.67 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 15 | 4.17 | 0.67 | 4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | -4.17 | 0.67 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 10, M=-4.17, N=0.74, M=0.00, N=0.00

强度计算荷载比 =0.05

平面内稳定计算荷载比 =0.04

平面外稳定计算荷载比 =0.02

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.83℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 656.75℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2505(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =3.28(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=64.54

10. 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=4.00, Ly=2.00; 长细比：λx=42.4,λy=45.9

构件长度=2.00; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=180, B2=180, H=220, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 279.727081(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 11 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 15 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 18 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 19 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 23 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 27 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 31 | 8.76 | 0.89 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | -8.76 | 0.89 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 35 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 39 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 43 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 47 | 8.76 | 0.74 | 8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | -8.76 | 0.74 | -8.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 51 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 55 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 59 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 63 | 14.61 | 0.89 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | -14.61 | 0.89 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 67 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 71 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 75 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 79 | 14.61 | 0.74 | 14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | -14.61 | 0.74 | -14.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 82 | -0.05 | 0.89 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 83 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 84 | -0.05 | 0.89 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 85 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 86 | -0.05 | 0.89 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 87 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 88 | -0.05 | 0.89 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 89 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 90 | -0.05 | 0.74 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 91 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 92 | -0.05 | 0.74 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 93 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 94 | -0.05 | 0.74 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 95 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 96 | -0.05 | 0.74 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 97 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 98 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 100 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 102 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 104 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 106 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 108 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 110 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 112 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 114 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 116 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 118 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 120 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 122 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 124 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 126 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 128 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算控制组合号: 56, M=-14.61, N=0.89, M=-0.00, N=0.00

强度计算应力比 =0.160

抗剪强度计算控制组合号: 56, V=-14.61

抗剪强度计算应力比 =0.068

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 56, M=-14.61, N=0.89, M=-0.00, N=0.00

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =44.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.145

临界弯矩Mcr(kN*m) =829.75

平面外稳定计算最大应力比 =0.076

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.160 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.068 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=34.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.88 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=42. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=46. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.67 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 4.17 | 0.74 | 4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | -4.17 | 0.74 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 11 | 4.17 | 0.74 | 4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | -4.17 | 0.74 | -4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 4.17 | 0.67 | 4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -4.17 | 0.67 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 15 | 4.17 | 0.67 | 4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | -4.17 | 0.67 | -4.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 12, M=-4.17, N=0.74, M=-0.00, N=0.00

强度计算荷载比 =0.05

平面内稳定计算荷载比 =0.04

平面外稳定计算荷载比 =0.02

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.83℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 656.75℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2505(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =3.28(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=64.54

11、 钢 梁 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 长度: L=9.77, Ly=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=700, Tw=12, T1=16, T2=16

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 146.230698(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 515.68 | -38.24 | 450.48 | -328.13 | 55.64 | 205.28 |
| 2 | 147.72 | -27.76 | 154.40 | -949.52 | 10.35 | 525.27 |
| 3 | 442.46 | 8.18 | 444.29 | -700.65 | -8.18 | 497.12 |
| 4 | 220.94 | -74.17 | 160.58 | -577.00 | 74.17 | 233.43 |
| 5 | 482.03 | -33.88 | 420.60 | -265.59 | 51.29 | 169.49 |
| 6 | 114.08 | -23.40 | 124.52 | -886.98 | 6.00 | 489.48 |
| 7 | 408.82 | 12.53 | 414.42 | -638.11 | -12.53 | 461.33 |
| 8 | 187.29 | -69.82 | 130.70 | -514.46 | 69.82 | 197.64 |
| 9 | 88.11 | 24.36 | 162.40 | -426.37 | -24.36 | 231.61 |
| 10 | 258.26 | -22.96 | 188.55 | -340.95 | 22.96 | 205.47 |
| 11 | 101.03 | 21.90 | 164.09 | -422.80 | -21.90 | 229.93 |
| 12 | 271.18 | -25.42 | 190.23 | -337.38 | 25.42 | 203.78 |
| 13 | 54.46 | 28.71 | 132.52 | -363.83 | -28.71 | 195.82 |
| 14 | 224.61 | -18.60 | 158.67 | -278.40 | 18.60 | 169.68 |
| 15 | 67.38 | 26.25 | 134.21 | -360.26 | -26.25 | 194.13 |
| 16 | 237.53 | -21.06 | 160.36 | -274.84 | 21.06 | 167.99 |
| 17 | 447.42 | -7.95 | 440.36 | -358.80 | 25.35 | 215.40 |
| 18 | 549.51 | -36.33 | 456.04 | -307.54 | 53.74 | 199.71 |
| 19 | 455.18 | -9.42 | 441.37 | -356.66 | 26.83 | 214.39 |
| 20 | 557.27 | -37.81 | 457.05 | -305.40 | 55.21 | 198.70 |
| 21 | 79.47 | 2.53 | 144.28 | -980.19 | -19.93 | 535.39 |
| 22 | 181.56 | -25.86 | 159.97 | -928.94 | 8.45 | 519.70 |
| 23 | 87.22 | 1.06 | 145.29 | -978.05 | -18.46 | 534.38 |
| 24 | 189.31 | -27.33 | 160.98 | -926.80 | 9.93 | 518.69 |
| 25 | 374.21 | 38.47 | 434.17 | -731.32 | -38.47 | 507.24 |
| 26 | 476.30 | 10.08 | 449.86 | -680.07 | -10.08 | 491.55 |
| 27 | 381.96 | 36.99 | 435.19 | -729.18 | -36.99 | 506.23 |
| 28 | 484.05 | 8.60 | 450.87 | -677.93 | -8.60 | 490.54 |
| 29 | 152.69 | -43.88 | 150.46 | -607.67 | 43.88 | 243.55 |
| 30 | 254.77 | -72.27 | 166.15 | -556.42 | 72.27 | 227.87 |
| 31 | 160.44 | -45.36 | 151.47 | -605.53 | 45.36 | 242.54 |
| 32 | 262.53 | -73.75 | 167.16 | -554.28 | 73.75 | 226.85 |
| 33 | 413.78 | -3.59 | 410.48 | -296.25 | 21.00 | 179.61 |
| 34 | 515.87 | -31.98 | 426.16 | -245.00 | 49.38 | 163.92 |
| 35 | 421.53 | -5.07 | 411.49 | -294.11 | 22.47 | 178.60 |
| 36 | 523.62 | -33.46 | 427.18 | -242.86 | 50.86 | 162.91 |
| 37 | 45.83 | 6.88 | 114.40 | -917.65 | -24.29 | 499.60 |
| 38 | 147.92 | -21.50 | 130.09 | -866.40 | 4.10 | 483.91 |
| 39 | 53.58 | 5.41 | 115.41 | -915.51 | -22.81 | 498.59 |
| 40 | 155.67 | -22.98 | 131.10 | -864.26 | 5.57 | 482.90 |
| 41 | 340.57 | 42.82 | 404.30 | -668.78 | -42.82 | 471.45 |
| 42 | 442.66 | 14.43 | 419.98 | -617.52 | -14.43 | 455.76 |
| 43 | 348.32 | 41.35 | 405.31 | -666.64 | -41.35 | 470.44 |
| 44 | 450.41 | 12.96 | 421.00 | -615.38 | -12.96 | 454.75 |
| 45 | 119.04 | -39.53 | 120.58 | -545.13 | 39.53 | 207.76 |
| 46 | 221.13 | -67.92 | 136.27 | -493.87 | 67.92 | 192.07 |
| 47 | 126.79 | -41.00 | 121.60 | -542.99 | 41.00 | 206.75 |
| 48 | 228.88 | -69.39 | 137.28 | -491.73 | 69.39 | 191.06 |
| 49 | 307.78 | 15.88 | 352.25 | -393.38 | -3.70 | 224.99 |
| 50 | 477.93 | -31.43 | 378.39 | -307.96 | 43.62 | 198.84 |
| 51 | 320.70 | 13.42 | 353.93 | -389.81 | -1.24 | 223.30 |
| 52 | 490.85 | -33.89 | 380.08 | -304.39 | 46.08 | 197.15 |
| 53 | 50.21 | 23.21 | 144.99 | -828.36 | -35.40 | 448.98 |
| 54 | 220.36 | -24.10 | 171.14 | -742.93 | 11.92 | 422.83 |
| 55 | 63.13 | 20.76 | 146.68 | -824.79 | -32.94 | 447.29 |
| 56 | 233.28 | -26.56 | 172.83 | -739.37 | 14.38 | 421.15 |
| 57 | 256.53 | 48.37 | 347.92 | -654.15 | -48.37 | 429.27 |
| 58 | 426.68 | 1.06 | 374.07 | -568.72 | -1.06 | 403.13 |
| 59 | 269.45 | 45.91 | 349.61 | -650.58 | -45.91 | 427.59 |
| 60 | 439.60 | -1.40 | 375.75 | -565.16 | 1.40 | 401.44 |
| 61 | 101.46 | -9.28 | 149.32 | -567.59 | 9.28 | 244.69 |
| 62 | 271.61 | -56.59 | 175.47 | -482.17 | 56.59 | 218.55 |
| 63 | 114.38 | -11.73 | 151.01 | -564.02 | 11.73 | 243.01 |
| 64 | 284.53 | -59.05 | 177.15 | -478.60 | 59.05 | 216.86 |
| 65 | 274.13 | 20.23 | 322.37 | -330.84 | -8.05 | 189.20 |
| 66 | 444.28 | -27.08 | 348.51 | -245.41 | 39.26 | 163.05 |
| 67 | 287.06 | 17.78 | 324.06 | -327.27 | -5.59 | 187.51 |
| 68 | 457.20 | -29.54 | 350.20 | -241.85 | 41.72 | 161.36 |
| 69 | 16.57 | 27.57 | 115.12 | -765.81 | -39.75 | 413.19 |
| 70 | 186.72 | -19.75 | 141.26 | -680.39 | 7.56 | 387.04 |
| 71 | 29.49 | 25.11 | 116.80 | -762.25 | -37.29 | 411.50 |
| 72 | 199.64 | -22.20 | 142.95 | -676.82 | 10.02 | 385.36 |
| 73 | 222.88 | 52.72 | 318.04 | -591.60 | -52.72 | 393.48 |
| 74 | 393.03 | 5.41 | 344.19 | -506.18 | -5.41 | 367.34 |
| 75 | 235.81 | 50.27 | 319.73 | -588.04 | -50.27 | 391.80 |
| 76 | 405.95 | 2.95 | 345.87 | -502.61 | -2.95 | 365.65 |
| 77 | 67.82 | -4.92 | 119.44 | -505.05 | 4.92 | 208.90 |
| 78 | 237.97 | -52.24 | 145.59 | -419.62 | 52.24 | 182.76 |
| 79 | 80.74 | -7.38 | 121.13 | -501.48 | 7.38 | 207.22 |
| 80 | 250.89 | -54.69 | 147.28 | -416.06 | 54.69 | 181.07 |
| 81 | 292.79 | -27.84 | 288.20 | -382.95 | 35.30 | 217.99 |
| 82 | 379.91 | -34.79 | 302.80 | -327.17 | 42.25 | 203.39 |
| 83 | 135.10 | -23.35 | 161.31 | -649.26 | 15.89 | 355.13 |
| 84 | 222.22 | -30.30 | 175.91 | -593.48 | 22.85 | 340.53 |
| 85 | 261.41 | -7.95 | 285.55 | -542.60 | 7.95 | 343.06 |
| 86 | 348.54 | -14.90 | 300.15 | -486.82 | 14.90 | 328.47 |
| 87 | 166.47 | -43.24 | 163.96 | -489.61 | 43.24 | 230.05 |
| 88 | 253.60 | -50.20 | 178.56 | -433.83 | 50.20 | 215.46 |
| 89 | 236.73 | -22.62 | 238.95 | -323.77 | 28.83 | 182.87 |
| 90 | 323.86 | -29.58 | 253.55 | -267.99 | 35.79 | 168.28 |
| 91 | 105.32 | -18.88 | 133.21 | -545.70 | 12.66 | 297.15 |
| 92 | 192.44 | -25.83 | 147.81 | -489.92 | 19.62 | 282.56 |
| 93 | 210.58 | -6.04 | 236.74 | -456.82 | 6.04 | 287.10 |
| 94 | 297.71 | -13.00 | 251.34 | -401.04 | 13.00 | 272.51 |
| 95 | 131.47 | -35.45 | 135.42 | -412.66 | 35.45 | 192.93 |
| 96 | 218.59 | -42.41 | 150.01 | -356.87 | 42.41 | 178.33 |
| 97 | 548.36 | -22.24 | 455.99 | -306.88 | 39.64 | 199.76 |
| 98 | 466.65 | -62.24 | 442.20 | -360.01 | 79.64 | 213.56 |
| 99 | 180.41 | -11.76 | 159.92 | -928.27 | -5.65 | 519.75 |
| 100 | 98.69 | -51.76 | 146.12 | -981.40 | 34.36 | 533.55 |
| 101 | 475.15 | 24.18 | 449.81 | -679.40 | -24.18 | 491.60 |
| 102 | 393.43 | -15.82 | 436.02 | -732.53 | 15.82 | 505.40 |
| 103 | 253.62 | -58.17 | 166.10 | -555.75 | 58.17 | 227.91 |
| 104 | 171.91 | -98.17 | 152.30 | -608.88 | 98.17 | 241.71 |
| 105 | 476.01 | -7.94 | 378.31 | -306.85 | 20.12 | 198.92 |
| 106 | 339.81 | -74.60 | 355.32 | -395.40 | 86.79 | 221.92 |
| 107 | 218.44 | -0.60 | 171.06 | -741.82 | -11.58 | 422.92 |
| 108 | 82.25 | -67.27 | 148.06 | -830.38 | 55.09 | 445.91 |
| 109 | 424.76 | 24.55 | 373.98 | -567.61 | -24.55 | 403.21 |
| 110 | 288.56 | -42.11 | 350.99 | -656.17 | 42.11 | 426.20 |
| 111 | 269.69 | -33.09 | 175.38 | -481.06 | 33.09 | 218.63 |
| 112 | 133.50 | -99.76 | 152.39 | -569.61 | 99.76 | 241.62 |
| 113 | 514.72 | -17.88 | 426.12 | -244.33 | 35.29 | 163.97 |
| 114 | 433.00 | -57.88 | 412.32 | -297.47 | 75.29 | 177.77 |
| 115 | 146.77 | -7.40 | 130.04 | -865.73 | -10.00 | 483.96 |
| 116 | 65.05 | -47.41 | 116.24 | -918.86 | 30.00 | 497.76 |
| 117 | 441.51 | 28.53 | 419.93 | -616.86 | -28.53 | 455.81 |
| 118 | 359.79 | -11.47 | 406.14 | -669.99 | 11.47 | 469.61 |
| 119 | 219.98 | -53.82 | 136.22 | -493.21 | 53.82 | 192.12 |
| 120 | 138.26 | -93.82 | 122.43 | -546.34 | 93.82 | 205.92 |
| 121 | 442.37 | -3.58 | 348.43 | -244.30 | 15.76 | 163.13 |
| 122 | 306.17 | -70.25 | 325.44 | -332.86 | 82.43 | 186.12 |
| 123 | 184.80 | 3.75 | 141.18 | -679.28 | -15.94 | 387.13 |
| 124 | 48.60 | -62.92 | 118.19 | -767.83 | 50.73 | 410.12 |
| 125 | 391.12 | 28.91 | 344.10 | -505.07 | -28.91 | 367.42 |
| 126 | 254.92 | -37.76 | 321.11 | -593.62 | 37.76 | 390.41 |
| 127 | 236.05 | -28.74 | 145.51 | -418.51 | 28.74 | 182.84 |
| 128 | 99.85 | -95.41 | 122.51 | -507.07 | 95.41 | 205.83 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -205.32 | -529.23 | -597.53 | -411.16 | -6.84 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 557.27 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.55 | 981.40 |

梁下部受拉最大弯矩 M=-597.53, 最大应力 σ=155.72< f=305.00

梁下部受拉强度计算应力比: 0.511

梁下部受拉最大弯矩 M=-597.53, 稳定计算最大应力 σ=147.16< f=305.00

梁下部受拉稳定计算应力比: 0.482

梁上部受拉最大弯矩 M=981.40, 最大应力 σ=255.77< f=305.00

梁上部受拉强度计算应力比: 0.839

最大剪力 V=535.39, 最大剪应力 τ=72.55< fv=175.00

计算剪应力比: 0.415

剪力 V=535.39, 弯矩 M=981.40, 折算应力 σz=247.32< Bf=335.50

腹板高厚比 H0/TW=55.67 < [H0/TW]=102.34 (GB50017)

翼缘宽厚比 B/T =9.00 < [B/T] =12.38(GB50017)

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 5.52 | 10.19 | 11.66 | 9.36 | 4.49 | 0.00 |

最大挠度值 =11.66 最大挠度/梁跨度 =1/838.

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 280.29 | -26.10 | 246.25 | -295.88 | 32.31 | 175.57 |
| 2 | 148.88 | -22.35 | 140.51 | -517.81 | 16.14 | 289.86 |
| 3 | 254.15 | -9.52 | 244.04 | -428.93 | 9.52 | 279.80 |
| 4 | 175.03 | -38.93 | 142.72 | -384.77 | 38.93 | 185.63 |
| 5 | 263.47 | -23.92 | 231.31 | -264.61 | 30.13 | 157.68 |
| 6 | 132.06 | -20.18 | 125.57 | -486.54 | 13.96 | 271.96 |
| 7 | 237.32 | -7.34 | 229.10 | -397.66 | 7.34 | 261.91 |
| 8 | 158.21 | -36.75 | 127.78 | -353.49 | 36.75 | 167.73 |
| 9 | 135.71 | -7.35 | 144.57 | -327.32 | 7.35 | 183.77 |
| 10 | 184.33 | -20.87 | 152.04 | -302.91 | 20.87 | 176.30 |
| 11 | 139.41 | -8.05 | 145.05 | -326.30 | 8.05 | 183.29 |
| 12 | 188.02 | -21.57 | 152.52 | -301.89 | 21.57 | 175.82 |
| 13 | 118.89 | -5.17 | 129.63 | -296.05 | 5.17 | 165.88 |
| 14 | 167.51 | -18.69 | 137.10 | -271.64 | 18.69 | 158.41 |
| 15 | 122.58 | -5.87 | 130.11 | -295.03 | 5.87 | 165.40 |
| 16 | 171.20 | -19.39 | 137.58 | -270.62 | 19.39 | 157.93 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 -72.32 -256.55 -298.54 -198.29 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 280.29 0.00 0.00 0.00 0.00 72.50 517.81

梁设计用弯矩， M=517.81

强度计算荷载比 =0.44

平面外稳定计算荷载比 =0.24

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.59℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 604.02℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1525(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =1.85(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=1351.74

12、 钢 梁 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 长度: L=10.50, Ly=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=700, Tw=12, T1=16, T2=16

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 146.230698(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 972.58 | -13.50 | 536.69 | -245.82 | 39.08 | 178.75 |
| 2 | 301.40 | -53.08 | 183.63 | -995.79 | 27.50 | 535.40 |
| 3 | 779.09 | -2.72 | 513.47 | -696.62 | 2.72 | 497.76 |
| 4 | 494.89 | -63.86 | 206.85 | -544.99 | 63.86 | 216.39 |
| 5 | 910.03 | -9.16 | 501.28 | -184.78 | 34.74 | 143.63 |
| 6 | 238.85 | -48.74 | 148.22 | -934.75 | 23.16 | 500.27 |
| 7 | 716.54 | 1.61 | 478.06 | -635.58 | -1.61 | 462.64 |
| 8 | 432.34 | -59.52 | 171.43 | -483.95 | 59.52 | 181.26 |
| 9 | 360.52 | 5.45 | 207.82 | -400.43 | -5.45 | 215.42 |
| 10 | 396.69 | -6.26 | 217.81 | -331.68 | 6.26 | 205.43 |
| 11 | 358.96 | 3.44 | 207.66 | -400.48 | -3.44 | 215.57 |
| 12 | 395.13 | -8.28 | 217.66 | -331.74 | 8.28 | 205.58 |
| 13 | 297.97 | 9.79 | 172.40 | -339.39 | -9.79 | 180.29 |
| 14 | 334.14 | -1.93 | 182.40 | -270.64 | 1.93 | 170.30 |
| 15 | 296.41 | 7.78 | 172.25 | -339.44 | -7.78 | 180.45 |
| 16 | 332.58 | -3.94 | 182.24 | -270.69 | 3.94 | 170.46 |
| 17 | 963.71 | 5.39 | 533.89 | -266.33 | 20.19 | 181.55 |
| 18 | 985.41 | -1.64 | 539.89 | -225.08 | 27.22 | 175.56 |
| 19 | 962.77 | 4.18 | 533.80 | -266.36 | 21.40 | 181.64 |
| 20 | 984.47 | -2.85 | 539.80 | -225.11 | 28.43 | 175.65 |
| 21 | 292.53 | -34.19 | 180.83 | -1016.29 | 8.61 | 538.20 |
| 22 | 314.23 | -41.22 | 186.83 | -975.05 | 15.64 | 532.20 |
| 23 | 291.59 | -35.40 | 180.74 | -1016.33 | 9.82 | 538.29 |
| 24 | 313.29 | -42.43 | 186.73 | -975.08 | 16.85 | 532.30 |
| 25 | 770.22 | 16.17 | 510.68 | -717.13 | -16.17 | 500.56 |
| 26 | 791.92 | 9.14 | 516.67 | -675.88 | -9.14 | 494.57 |
| 27 | 769.28 | 14.96 | 510.58 | -717.16 | -14.96 | 500.65 |
| 28 | 790.98 | 7.93 | 516.58 | -675.91 | -7.93 | 494.66 |
| 29 | 486.02 | -44.97 | 204.05 | -565.50 | 44.97 | 219.19 |
| 30 | 507.72 | -52.00 | 210.04 | -524.25 | 52.00 | 213.19 |
| 31 | 485.08 | -46.18 | 203.96 | -565.53 | 46.18 | 219.28 |
| 32 | 506.78 | -53.21 | 209.95 | -524.28 | 53.21 | 213.29 |
| 33 | 901.16 | 9.73 | 498.48 | -205.29 | 15.85 | 146.43 |
| 34 | 922.86 | 2.70 | 504.48 | -164.04 | 22.88 | 140.43 |
| 35 | 900.22 | 8.52 | 498.39 | -205.32 | 17.06 | 146.52 |
| 36 | 921.92 | 1.49 | 504.38 | -164.07 | 24.09 | 140.52 |
| 37 | 229.98 | -29.85 | 145.42 | -955.25 | 4.27 | 503.07 |
| 38 | 251.68 | -36.88 | 151.41 | -914.01 | 11.30 | 497.08 |
| 39 | 229.04 | -31.06 | 145.33 | -955.29 | 5.48 | 503.16 |
| 40 | 250.74 | -38.09 | 151.32 | -914.04 | 12.51 | 497.17 |
| 41 | 707.67 | 20.51 | 475.26 | -656.08 | -20.51 | 465.44 |
| 42 | 729.37 | 13.47 | 481.26 | -614.84 | -13.47 | 459.44 |
| 43 | 706.73 | 19.30 | 475.17 | -656.12 | -19.30 | 465.53 |
| 44 | 728.43 | 12.27 | 481.16 | -614.87 | -12.27 | 459.53 |
| 45 | 423.47 | -40.63 | 168.64 | -504.46 | 40.63 | 184.06 |
| 46 | 445.17 | -47.66 | 174.63 | -463.21 | 47.66 | 178.07 |
| 47 | 422.53 | -41.84 | 168.54 | -504.49 | 41.84 | 184.15 |
| 48 | 444.23 | -48.87 | 174.54 | -463.24 | 48.87 | 178.16 |
| 49 | 778.61 | 14.23 | 434.77 | -316.13 | 3.68 | 193.02 |
| 50 | 814.78 | 2.51 | 444.76 | -247.38 | 15.40 | 183.03 |
| 51 | 777.05 | 12.21 | 434.61 | -316.18 | 5.69 | 193.17 |
| 52 | 813.22 | 0.49 | 444.60 | -247.44 | 17.41 | 183.18 |
| 53 | 308.79 | -13.48 | 187.62 | -841.10 | -4.43 | 442.67 |
| 54 | 344.96 | -25.20 | 197.61 | -772.36 | 7.29 | 432.68 |
| 55 | 307.22 | -15.50 | 187.47 | -841.16 | -2.41 | 442.82 |
| 56 | 343.39 | -27.21 | 197.46 | -772.41 | 9.31 | 432.83 |
| 57 | 643.17 | 21.77 | 418.51 | -631.69 | -21.77 | 416.33 |
| 58 | 679.34 | 10.05 | 428.50 | -562.94 | -10.05 | 406.33 |
| 59 | 641.61 | 19.76 | 418.36 | -631.74 | -19.76 | 416.48 |
| 60 | 677.78 | 8.04 | 428.35 | -562.99 | -8.04 | 406.49 |
| 61 | 444.23 | -21.03 | 203.87 | -525.55 | 21.03 | 219.36 |
| 62 | 480.40 | -32.74 | 213.87 | -456.80 | 32.74 | 209.37 |
| 63 | 442.67 | -23.04 | 203.72 | -525.60 | 23.04 | 219.52 |
| 64 | 478.84 | -34.76 | 213.71 | -456.86 | 34.76 | 209.53 |
| 65 | 716.06 | 18.56 | 399.35 | -255.09 | -0.66 | 157.89 |
| 66 | 752.23 | 6.85 | 409.34 | -186.34 | 11.06 | 147.90 |
| 67 | 714.50 | 16.55 | 399.20 | -255.14 | 1.36 | 158.05 |
| 68 | 750.67 | 4.83 | 409.19 | -186.39 | 13.08 | 148.05 |
| 69 | 246.24 | -9.14 | 152.21 | -780.06 | -8.76 | 407.54 |
| 70 | 282.41 | -20.86 | 162.20 | -711.32 | 2.95 | 397.55 |
| 71 | 244.67 | -11.16 | 152.05 | -780.12 | -6.75 | 407.70 |
| 72 | 280.84 | -22.88 | 162.05 | -711.37 | 4.97 | 397.71 |
| 73 | 580.62 | 26.11 | 383.10 | -570.64 | -26.11 | 381.20 |
| 74 | 616.79 | 14.39 | 393.09 | -501.90 | -14.39 | 371.21 |
| 75 | 579.06 | 24.09 | 382.94 | -570.70 | -24.09 | 381.35 |
| 76 | 615.23 | 12.38 | 392.94 | -501.95 | -12.38 | 371.36 |
| 77 | 381.68 | -16.69 | 168.46 | -464.50 | 16.69 | 184.24 |
| 78 | 417.85 | -28.41 | 178.45 | -395.76 | 28.41 | 174.24 |
| 79 | 380.12 | -18.70 | 168.31 | -464.56 | 18.70 | 184.39 |
| 80 | 416.29 | -30.42 | 178.30 | -395.81 | 30.42 | 174.40 |
| 81 | 611.89 | -21.65 | 347.06 | -341.26 | 32.62 | 201.41 |
| 82 | 650.67 | -19.67 | 355.80 | -288.02 | 30.63 | 192.67 |
| 83 | 324.24 | -38.62 | 195.75 | -662.67 | 27.65 | 354.26 |
| 84 | 363.02 | -36.63 | 204.49 | -609.43 | 25.67 | 345.52 |
| 85 | 528.96 | -17.03 | 337.11 | -534.46 | 17.03 | 338.13 |
| 86 | 567.74 | -15.05 | 345.85 | -481.22 | 15.05 | 329.39 |
| 87 | 407.16 | -43.23 | 205.70 | -469.47 | 43.23 | 217.54 |
| 88 | 445.94 | -41.25 | 214.44 | -416.23 | 41.25 | 208.80 |
| 89 | 506.68 | -18.21 | 288.49 | -288.82 | 27.34 | 168.57 |
| 90 | 545.45 | -16.23 | 297.23 | -235.58 | 25.36 | 159.83 |
| 91 | 266.97 | -32.34 | 162.39 | -556.66 | 23.21 | 295.94 |
| 92 | 305.75 | -30.36 | 171.13 | -503.42 | 21.23 | 287.20 |
| 93 | 437.57 | -14.36 | 280.19 | -449.82 | 14.36 | 282.50 |
| 94 | 476.35 | -12.38 | 288.93 | -396.58 | 12.38 | 273.76 |
| 95 | 336.07 | -36.19 | 170.69 | -395.66 | 36.19 | 182.01 |
| 96 | 374.85 | -34.21 | 179.43 | -342.42 | 34.21 | 173.27 |
| 97 | 979.02 | 10.88 | 537.62 | -242.55 | 14.70 | 177.83 |
| 98 | 962.91 | -50.07 | 535.30 | -250.73 | 75.65 | 180.14 |
| 99 | 307.84 | -28.70 | 184.55 | -992.51 | 3.12 | 534.47 |
| 100 | 291.73 | -89.65 | 182.24 | -1000.70 | 64.07 | 536.79 |
| 101 | 785.53 | 21.66 | 514.40 | -693.34 | -21.66 | 496.84 |
| 102 | 769.42 | -39.29 | 512.08 | -701.53 | 39.29 | 499.15 |
| 103 | 501.33 | -39.48 | 207.77 | -541.72 | 39.48 | 215.47 |
| 104 | 485.22 | -100.43 | 205.46 | -549.90 | 100.43 | 217.78 |
| 105 | 804.13 | 23.38 | 440.97 | -276.49 | -5.47 | 186.81 |
| 106 | 777.29 | -78.21 | 437.11 | -290.13 | 96.12 | 190.67 |
| 107 | 334.31 | -4.33 | 193.83 | -801.47 | -13.58 | 436.46 |
| 108 | 307.46 | -105.92 | 189.97 | -815.11 | 88.01 | 440.32 |
| 109 | 668.69 | 30.92 | 424.72 | -592.05 | -30.92 | 410.12 |
| 110 | 641.84 | -70.67 | 420.86 | -605.69 | 70.67 | 413.98 |
| 111 | 469.75 | -11.88 | 210.08 | -485.91 | 11.88 | 213.16 |
| 112 | 442.90 | -113.46 | 206.22 | -499.55 | 113.46 | 217.01 |
| 113 | 916.47 | 15.22 | 502.20 | -181.51 | 10.36 | 142.70 |
| 114 | 900.36 | -45.73 | 499.89 | -189.69 | 71.31 | 145.02 |
| 115 | 245.29 | -24.36 | 149.14 | -931.47 | -1.22 | 499.35 |
| 116 | 229.18 | -85.32 | 146.83 | -939.66 | 59.73 | 501.66 |
| 117 | 722.98 | 26.00 | 478.99 | -632.30 | -26.00 | 461.71 |
| 118 | 706.87 | -34.96 | 476.67 | -640.49 | 34.96 | 464.03 |
| 119 | 438.78 | -35.14 | 172.36 | -480.67 | 35.14 | 180.34 |
| 120 | 422.67 | -96.09 | 170.05 | -488.86 | 96.09 | 182.65 |
| 121 | 741.58 | 27.71 | 405.56 | -215.45 | -9.81 | 151.69 |
| 122 | 714.74 | -73.87 | 401.70 | -229.09 | 91.78 | 155.54 |
| 123 | 271.76 | 0.01 | 158.41 | -740.43 | -17.91 | 401.34 |
| 124 | 244.91 | -101.58 | 154.56 | -754.07 | 83.67 | 405.19 |
| 125 | 606.14 | 35.26 | 389.30 | -531.01 | -35.26 | 374.99 |
| 126 | 579.29 | -66.33 | 385.45 | -544.65 | 66.33 | 378.85 |
| 127 | 407.20 | -7.54 | 174.67 | -424.87 | 7.54 | 178.03 |
| 128 | 380.35 | -109.12 | 170.81 | -438.51 | 109.12 | 181.89 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | -432.99 | -593.35 | -465.22 | -52.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 985.41 | 77.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.17 | 1016.33 |

梁下部受拉最大弯矩 M=-593.35, 最大应力 σ=154.64< f=305.00

梁下部受拉强度计算应力比: 0.507

梁下部受拉最大弯矩 M=-593.35, 稳定计算最大应力 σ=146.13< f=305.00

梁下部受拉稳定计算应力比: 0.479

梁上部受拉最大弯矩 M=1016.33, 最大应力 σ=264.87< f=305.00

梁上部受拉强度计算应力比: 0.868

最大剪力 V=539.89, 最大剪应力 τ=73.16< fv=175.00

计算剪应力比: 0.418

剪力 V=538.29, 弯矩 M=1016.33, 折算应力 σz=255.16< Bf=335.50

腹板高厚比 H0/TW=55.67 < [H0/TW]=102.34 (GB50017)

翼缘宽厚比 B/T =9.00 < [B/T] =12.38(GB50017)

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 4.90 | 10.34 | 12.68 | 10.62 | 5.25 | 0.00 |

最大挠度值 =12.68 最大挠度/梁跨度 =1/828.

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 526.06 | -17.22 | 292.86 | -262.20 | 26.35 | 164.20 |
| 2 | 286.36 | -31.35 | 166.76 | -530.04 | 22.22 | 291.57 |
| 3 | 456.96 | -13.37 | 284.56 | -423.20 | 13.37 | 278.13 |
| 4 | 355.46 | -35.20 | 175.06 | -369.04 | 35.20 | 177.64 |
| 5 | 494.79 | -15.05 | 275.15 | -231.68 | 24.18 | 146.64 |
| 6 | 255.08 | -29.18 | 149.06 | -499.52 | 20.05 | 274.01 |
| 7 | 425.69 | -11.20 | 266.86 | -392.68 | 11.20 | 260.57 |
| 8 | 324.19 | -33.03 | 157.35 | -338.52 | 33.03 | 160.08 |
| 9 | 308.53 | -12.70 | 175.74 | -314.97 | 12.70 | 176.96 |
| 10 | 318.86 | -16.04 | 178.59 | -295.33 | 16.04 | 174.11 |
| 11 | 308.08 | -13.27 | 175.69 | -314.99 | 13.27 | 177.01 |
| 12 | 318.42 | -16.62 | 178.55 | -295.35 | 16.62 | 174.15 |
| 13 | 277.25 | -10.53 | 158.03 | -284.45 | 10.53 | 159.40 |
| 14 | 287.59 | -13.88 | 160.88 | -264.81 | 13.88 | 156.54 |
| 15 | 276.81 | -11.10 | 157.98 | -284.47 | 11.10 | 159.44 |
| 16 | 287.14 | -14.45 | 160.84 | -264.83 | 14.45 | 156.59 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 -210.78 -298.46 -222.03 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 526.06 57.76 0.00 0.00 0.00 56.72 530.04

梁设计用弯矩， M=530.04

强度计算荷载比 =0.45

平面外稳定计算荷载比 =0.24

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.59℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 599.84℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1545(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =1.88(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=1452.00

13、 钢 梁 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 长度: L=10.50, Ly=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=700, Tw=12, T1=16, T2=16

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 146.230698(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 995.79 | -27.50 | 535.40 | -301.40 | 53.08 | 183.63 |
| 2 | 245.82 | -39.08 | 178.75 | -972.58 | 13.50 | 536.69 |
| 3 | 696.62 | -2.72 | 497.76 | -779.09 | 2.72 | 513.47 |
| 4 | 544.99 | -63.86 | 216.39 | -494.89 | 63.86 | 206.85 |
| 5 | 934.75 | -23.16 | 500.27 | -238.85 | 48.74 | 148.22 |
| 6 | 184.78 | -34.74 | 143.63 | -910.03 | 9.16 | 501.28 |
| 7 | 635.58 | 1.61 | 462.64 | -716.54 | -1.61 | 478.06 |
| 8 | 483.95 | -59.52 | 181.26 | -432.34 | 59.52 | 171.43 |
| 9 | 331.68 | -6.26 | 205.43 | -396.69 | 6.26 | 217.81 |
| 10 | 400.43 | 5.45 | 215.42 | -360.52 | -5.45 | 207.82 |
| 11 | 331.74 | -8.28 | 205.58 | -395.13 | 8.28 | 217.66 |
| 12 | 400.48 | 3.44 | 215.57 | -358.96 | -3.44 | 207.66 |
| 13 | 270.64 | -1.93 | 170.30 | -334.14 | 1.93 | 182.40 |
| 14 | 339.39 | 9.79 | 180.29 | -297.97 | -9.79 | 172.40 |
| 15 | 270.69 | -3.94 | 170.46 | -332.58 | 3.94 | 182.24 |
| 16 | 339.44 | 7.78 | 180.45 | -296.41 | -7.78 | 172.25 |
| 17 | 975.05 | -15.64 | 532.20 | -314.23 | 41.22 | 186.83 |
| 18 | 1016.29 | -8.61 | 538.20 | -292.53 | 34.19 | 180.83 |
| 19 | 975.08 | -16.85 | 532.30 | -313.29 | 42.43 | 186.73 |
| 20 | 1016.33 | -9.82 | 538.29 | -291.59 | 35.40 | 180.74 |
| 21 | 225.08 | -27.22 | 175.56 | -985.41 | 1.64 | 539.89 |
| 22 | 266.33 | -20.19 | 181.55 | -963.71 | -5.39 | 533.89 |
| 23 | 225.11 | -28.43 | 175.65 | -984.47 | 2.85 | 539.80 |
| 24 | 266.36 | -21.40 | 181.64 | -962.77 | -4.18 | 533.80 |
| 25 | 675.88 | 9.14 | 494.57 | -791.92 | -9.14 | 516.67 |
| 26 | 717.13 | 16.17 | 500.56 | -770.22 | -16.17 | 510.68 |
| 27 | 675.91 | 7.93 | 494.66 | -790.98 | -7.93 | 516.58 |
| 28 | 717.16 | 14.96 | 500.65 | -769.28 | -14.96 | 510.58 |
| 29 | 524.25 | -52.00 | 213.19 | -507.72 | 52.00 | 210.04 |
| 30 | 565.50 | -44.97 | 219.19 | -486.02 | 44.97 | 204.05 |
| 31 | 524.28 | -53.21 | 213.29 | -506.78 | 53.21 | 209.95 |
| 32 | 565.53 | -46.18 | 219.28 | -485.08 | 46.18 | 203.96 |
| 33 | 914.01 | -11.30 | 497.08 | -251.68 | 36.88 | 151.41 |
| 34 | 955.25 | -4.27 | 503.07 | -229.98 | 29.85 | 145.42 |
| 35 | 914.04 | -12.51 | 497.17 | -250.74 | 38.09 | 151.32 |
| 36 | 955.29 | -5.48 | 503.16 | -229.04 | 31.06 | 145.33 |
| 37 | 164.04 | -22.88 | 140.43 | -922.86 | -2.70 | 504.48 |
| 38 | 205.29 | -15.85 | 146.43 | -901.16 | -9.73 | 498.48 |
| 39 | 164.07 | -24.09 | 140.52 | -921.92 | -1.49 | 504.38 |
| 40 | 205.32 | -17.06 | 146.52 | -900.22 | -8.52 | 498.39 |
| 41 | 614.84 | 13.47 | 459.44 | -729.37 | -13.47 | 481.26 |
| 42 | 656.08 | 20.51 | 465.44 | -707.67 | -20.51 | 475.26 |
| 43 | 614.87 | 12.27 | 459.53 | -728.43 | -12.27 | 481.16 |
| 44 | 656.12 | 19.30 | 465.53 | -706.73 | -19.30 | 475.17 |
| 45 | 463.21 | -47.66 | 178.07 | -445.17 | 47.66 | 174.63 |
| 46 | 504.46 | -40.63 | 184.06 | -423.47 | 40.63 | 168.64 |
| 47 | 463.24 | -48.87 | 178.16 | -444.23 | 48.87 | 174.54 |
| 48 | 504.49 | -41.84 | 184.15 | -422.53 | 41.84 | 168.54 |
| 49 | 772.36 | -7.29 | 432.68 | -344.96 | 25.20 | 197.61 |
| 50 | 841.10 | 4.43 | 442.67 | -308.79 | 13.48 | 187.62 |
| 51 | 772.41 | -9.31 | 432.83 | -343.40 | 27.21 | 197.46 |
| 52 | 841.16 | 2.41 | 442.82 | -307.22 | 15.50 | 187.47 |
| 53 | 247.38 | -15.40 | 183.03 | -814.78 | -2.51 | 444.76 |
| 54 | 316.13 | -3.68 | 193.02 | -778.61 | -14.23 | 434.77 |
| 55 | 247.44 | -17.41 | 183.18 | -813.22 | -0.49 | 444.60 |
| 56 | 316.18 | -5.69 | 193.17 | -777.05 | -12.21 | 434.61 |
| 57 | 562.94 | 10.05 | 406.33 | -679.34 | -10.05 | 428.50 |
| 58 | 631.69 | 21.77 | 416.33 | -643.17 | -21.77 | 418.51 |
| 59 | 562.99 | 8.04 | 406.49 | -677.78 | -8.04 | 428.35 |
| 60 | 631.74 | 19.76 | 416.48 | -641.61 | -19.76 | 418.36 |
| 61 | 456.80 | -32.74 | 209.37 | -480.40 | 32.74 | 213.87 |
| 62 | 525.55 | -21.03 | 219.36 | -444.23 | 21.03 | 203.87 |
| 63 | 456.85 | -34.76 | 209.53 | -478.84 | 34.76 | 213.71 |
| 64 | 525.60 | -23.04 | 219.52 | -442.67 | 23.04 | 203.72 |
| 65 | 711.32 | -2.95 | 397.55 | -282.41 | 20.86 | 162.20 |
| 66 | 780.06 | 8.76 | 407.54 | -246.24 | 9.14 | 152.21 |
| 67 | 711.37 | -4.97 | 397.71 | -280.84 | 22.88 | 162.05 |
| 68 | 780.12 | 6.75 | 407.70 | -244.67 | 11.16 | 152.05 |
| 69 | 186.34 | -11.06 | 147.90 | -752.23 | -6.85 | 409.34 |
| 70 | 255.09 | 0.66 | 157.89 | -716.06 | -18.56 | 399.35 |
| 71 | 186.39 | -13.07 | 148.05 | -750.67 | -4.83 | 409.19 |
| 72 | 255.14 | -1.36 | 158.05 | -714.50 | -16.55 | 399.20 |
| 73 | 501.90 | 14.39 | 371.21 | -616.79 | -14.39 | 393.09 |
| 74 | 570.64 | 26.11 | 381.20 | -580.62 | -26.11 | 383.10 |
| 75 | 501.95 | 12.38 | 371.36 | -615.23 | -12.38 | 392.94 |
| 76 | 570.70 | 24.09 | 381.35 | -579.06 | -24.09 | 382.94 |
| 77 | 395.76 | -28.41 | 174.24 | -417.85 | 28.41 | 178.45 |
| 78 | 464.50 | -16.69 | 184.24 | -381.68 | 16.69 | 168.46 |
| 79 | 395.81 | -30.42 | 174.40 | -416.29 | 30.42 | 178.30 |
| 80 | 464.56 | -18.70 | 184.39 | -380.12 | 18.70 | 168.31 |
| 81 | 609.43 | -25.67 | 345.52 | -363.02 | 36.63 | 204.49 |
| 82 | 662.67 | -27.65 | 354.26 | -324.24 | 38.62 | 195.75 |
| 83 | 288.02 | -30.63 | 192.67 | -650.67 | 19.67 | 355.80 |
| 84 | 341.26 | -32.62 | 201.41 | -611.89 | 21.65 | 347.06 |
| 85 | 481.22 | -15.05 | 329.39 | -567.74 | 15.05 | 345.85 |
| 86 | 534.46 | -17.03 | 338.13 | -528.96 | 17.03 | 337.11 |
| 87 | 416.23 | -41.25 | 208.80 | -445.94 | 41.25 | 214.44 |
| 88 | 469.47 | -43.23 | 217.54 | -407.16 | 43.23 | 205.70 |
| 89 | 503.42 | -21.23 | 287.20 | -305.75 | 30.36 | 171.13 |
| 90 | 556.66 | -23.21 | 295.94 | -266.97 | 32.34 | 162.39 |
| 91 | 235.58 | -25.36 | 159.83 | -545.45 | 16.23 | 297.23 |
| 92 | 288.82 | -27.34 | 168.57 | -506.68 | 18.21 | 288.49 |
| 93 | 396.58 | -12.38 | 273.76 | -476.35 | 12.38 | 288.93 |
| 94 | 449.82 | -14.36 | 282.50 | -437.57 | 14.36 | 280.19 |
| 95 | 342.42 | -34.21 | 173.27 | -374.85 | 34.21 | 179.43 |
| 96 | 395.66 | -36.19 | 182.01 | -336.07 | 36.19 | 170.69 |
| 97 | 992.51 | -3.12 | 534.47 | -307.84 | 28.70 | 184.55 |
| 98 | 1000.70 | -64.07 | 536.79 | -291.73 | 89.65 | 182.24 |
| 99 | 242.55 | -14.70 | 177.83 | -979.02 | -10.88 | 537.62 |
| 100 | 250.73 | -75.65 | 180.14 | -962.91 | 50.07 | 535.30 |
| 101 | 693.34 | 21.66 | 496.84 | -785.53 | -21.66 | 514.40 |
| 102 | 701.53 | -39.30 | 499.15 | -769.42 | 39.30 | 512.08 |
| 103 | 541.72 | -39.48 | 215.46 | -501.33 | 39.48 | 207.77 |
| 104 | 549.90 | -100.43 | 217.78 | -485.22 | 100.43 | 205.46 |
| 105 | 801.47 | 13.58 | 436.46 | -334.31 | 4.33 | 193.83 |
| 106 | 815.11 | -88.01 | 440.32 | -307.46 | 105.92 | 189.97 |
| 107 | 276.49 | 5.47 | 186.81 | -804.13 | -23.38 | 440.97 |
| 108 | 290.13 | -96.12 | 190.67 | -777.29 | 78.21 | 437.11 |
| 109 | 592.05 | 30.92 | 410.12 | -668.69 | -30.92 | 424.72 |
| 110 | 605.69 | -70.67 | 413.98 | -641.84 | 70.67 | 420.86 |
| 111 | 485.91 | -11.88 | 213.16 | -469.75 | 11.88 | 210.08 |
| 112 | 499.55 | -113.46 | 217.01 | -442.90 | 113.46 | 206.22 |
| 113 | 931.47 | 1.22 | 499.35 | -245.29 | 24.36 | 149.14 |
| 114 | 939.66 | -59.73 | 501.66 | -229.18 | 85.32 | 146.83 |
| 115 | 181.50 | -10.36 | 142.70 | -916.47 | -15.22 | 502.20 |
| 116 | 189.69 | -71.32 | 145.02 | -900.36 | 45.73 | 499.89 |
| 117 | 632.30 | 26.00 | 461.71 | -722.98 | -26.00 | 478.99 |
| 118 | 640.49 | -34.96 | 464.03 | -706.87 | 34.96 | 476.67 |
| 119 | 480.67 | -35.14 | 180.34 | -438.78 | 35.14 | 172.36 |
| 120 | 488.86 | -96.09 | 182.65 | -422.67 | 96.09 | 170.05 |
| 121 | 740.43 | 17.91 | 401.34 | -271.76 | -0.01 | 158.41 |
| 122 | 754.07 | -83.67 | 405.19 | -244.91 | 101.58 | 154.56 |
| 123 | 215.45 | 9.81 | 151.69 | -741.58 | -27.71 | 405.56 |
| 124 | 229.09 | -91.78 | 155.54 | -714.74 | 73.87 | 401.70 |
| 125 | 531.01 | 35.26 | 374.99 | -606.14 | -35.26 | 389.30 |
| 126 | 544.65 | -66.33 | 378.85 | -579.29 | 66.33 | 385.45 |
| 127 | 424.87 | -7.54 | 178.03 | -407.20 | 7.54 | 174.67 |
| 128 | 438.51 | -109.12 | 181.89 | -380.35 | 109.12 | 170.81 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -52.00 | -465.22 | -593.35 | -432.99 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1016.33 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.25 | 985.41 |

梁下部受拉最大弯矩 M=-593.35, 最大应力 σ=154.64< f=305.00

梁下部受拉强度计算应力比: 0.507

梁下部受拉最大弯矩 M=-593.35, 稳定计算最大应力 σ=146.13< f=305.00

梁下部受拉稳定计算应力比: 0.479

梁上部受拉最大弯矩 M=1016.33, 最大应力 σ=264.87< f=305.00

梁上部受拉强度计算应力比: 0.868

最大剪力 V=539.89, 最大剪应力 τ=73.16< fv=175.00

计算剪应力比: 0.418

剪力 V=538.29, 弯矩 M=1016.33, 折算应力 σz=255.16< Bf=335.50

腹板高厚比 H0/TW=55.67 < [H0/TW]=102.34 (GB50017)

翼缘宽厚比 B/T =9.00 < [B/T] =12.38(GB50017)

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 5.25 | 10.62 | 12.68 | 10.34 | 4.90 | 0.00 |

最大挠度值 =12.68 最大挠度/梁跨度 =1/828.

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 530.04 | -22.22 | 291.57 | -286.36 | 31.35 | 166.76 |
| 2 | 262.20 | -26.35 | 164.20 | -526.06 | 17.22 | 292.86 |
| 3 | 423.20 | -13.37 | 278.13 | -456.96 | 13.37 | 284.56 |
| 4 | 369.04 | -35.20 | 177.64 | -355.46 | 35.20 | 175.06 |
| 5 | 499.52 | -20.05 | 274.01 | -255.08 | 29.18 | 149.06 |
| 6 | 231.68 | -24.18 | 146.64 | -494.79 | 15.05 | 275.15 |
| 7 | 392.68 | -11.20 | 260.57 | -425.69 | 11.20 | 266.86 |
| 8 | 338.52 | -33.03 | 160.08 | -324.19 | 33.03 | 157.35 |
| 9 | 295.33 | -16.04 | 174.11 | -318.86 | 16.04 | 178.59 |
| 10 | 314.97 | -12.70 | 176.96 | -308.53 | 12.70 | 175.74 |
| 11 | 295.35 | -16.62 | 174.15 | -318.42 | 16.62 | 178.55 |
| 12 | 314.99 | -13.27 | 177.01 | -308.08 | 13.27 | 175.69 |
| 13 | 264.81 | -13.88 | 156.54 | -287.59 | 13.88 | 160.88 |
| 14 | 284.45 | -10.53 | 159.40 | -277.25 | 10.53 | 158.03 |
| 15 | 264.83 | -14.45 | 156.59 | -287.14 | 14.45 | 160.84 |
| 16 | 284.47 | -11.10 | 159.44 | -276.81 | 11.10 | 157.98 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 -222.03 -298.46 -210.78 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 530.04 56.72 0.00 0.00 0.00 57.77 526.06

梁设计用弯矩， M=530.04

强度计算荷载比 =0.45

平面外稳定计算荷载比 =0.24

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.59℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 599.84℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1545(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =1.88(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=1452.00

14、 钢 梁 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 长度: L=9.78, Ly=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=700, Tw=12, T1=16, T2=16

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 146.230698(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 949.52 | -10.35 | 525.27 | -147.72 | 27.76 | 154.40 |
| 2 | 328.13 | -55.64 | 205.28 | -515.68 | 38.24 | 450.48 |
| 3 | 700.65 | 8.18 | 497.12 | -442.46 | -8.18 | 444.29 |
| 4 | 577.00 | -74.17 | 233.43 | -220.94 | 74.17 | 160.58 |
| 5 | 886.98 | -6.00 | 489.48 | -114.08 | 23.40 | 124.52 |
| 6 | 265.59 | -51.29 | 169.49 | -482.03 | 33.88 | 420.60 |
| 7 | 638.11 | 12.53 | 461.33 | -408.82 | -12.53 | 414.42 |
| 8 | 514.46 | -69.82 | 197.64 | -187.29 | 69.82 | 130.70 |
| 9 | 340.95 | -22.96 | 205.47 | -258.26 | 22.96 | 188.55 |
| 10 | 426.37 | 24.36 | 231.61 | -88.11 | -24.36 | 162.40 |
| 11 | 337.38 | -25.42 | 203.78 | -271.18 | 25.42 | 190.23 |
| 12 | 422.80 | 21.90 | 229.93 | -101.03 | -21.90 | 164.09 |
| 13 | 278.40 | -18.60 | 169.68 | -224.61 | 18.60 | 158.67 |
| 14 | 363.83 | 28.71 | 195.82 | -54.46 | -28.71 | 132.52 |
| 15 | 274.84 | -21.06 | 167.99 | -237.53 | 21.06 | 160.36 |
| 16 | 360.26 | 26.25 | 194.13 | -67.38 | -26.25 | 134.21 |
| 17 | 928.94 | -8.45 | 519.70 | -181.56 | 25.86 | 159.97 |
| 18 | 980.19 | 19.93 | 535.39 | -79.47 | -2.53 | 144.28 |
| 19 | 926.80 | -9.93 | 518.69 | -189.31 | 27.33 | 160.98 |
| 20 | 978.05 | 18.46 | 534.38 | -87.22 | -1.06 | 145.29 |
| 21 | 307.54 | -53.74 | 199.71 | -549.51 | 36.33 | 456.04 |
| 22 | 358.80 | -25.35 | 215.40 | -447.42 | 7.95 | 440.36 |
| 23 | 305.40 | -55.21 | 198.70 | -557.27 | 37.81 | 457.05 |
| 24 | 356.66 | -26.83 | 214.39 | -455.18 | 9.42 | 441.37 |
| 25 | 680.07 | 10.08 | 491.55 | -476.30 | -10.08 | 449.86 |
| 26 | 731.32 | 38.47 | 507.24 | -374.21 | -38.47 | 434.17 |
| 27 | 677.93 | 8.60 | 490.54 | -484.05 | -8.60 | 450.87 |
| 28 | 729.18 | 36.99 | 506.23 | -381.96 | -36.99 | 435.19 |
| 29 | 556.41 | -72.27 | 227.87 | -254.78 | 72.27 | 166.15 |
| 30 | 607.67 | -43.88 | 243.55 | -152.69 | 43.88 | 150.46 |
| 31 | 554.28 | -73.75 | 226.85 | -262.53 | 73.75 | 167.16 |
| 32 | 605.53 | -45.36 | 242.54 | -160.44 | 45.36 | 151.47 |
| 33 | 866.40 | -4.10 | 483.91 | -147.92 | 21.50 | 130.09 |
| 34 | 917.65 | 24.29 | 499.60 | -45.83 | -6.88 | 114.40 |
| 35 | 864.26 | -5.57 | 482.90 | -155.67 | 22.98 | 131.10 |
| 36 | 915.51 | 22.81 | 498.59 | -53.58 | -5.41 | 115.41 |
| 37 | 245.00 | -49.38 | 163.92 | -515.87 | 31.98 | 426.16 |
| 38 | 296.25 | -21.00 | 179.61 | -413.78 | 3.59 | 410.48 |
| 39 | 242.86 | -50.86 | 162.91 | -523.62 | 33.46 | 427.18 |
| 40 | 294.11 | -22.47 | 178.60 | -421.53 | 5.07 | 411.49 |
| 41 | 617.52 | 14.43 | 455.76 | -442.66 | -14.43 | 419.98 |
| 42 | 668.78 | 42.82 | 471.45 | -340.57 | -42.82 | 404.30 |
| 43 | 615.38 | 12.96 | 454.75 | -450.41 | -12.96 | 421.00 |
| 44 | 666.64 | 41.35 | 470.44 | -348.32 | -41.35 | 405.31 |
| 45 | 493.87 | -67.92 | 192.07 | -221.13 | 67.92 | 136.27 |
| 46 | 545.13 | -39.53 | 207.76 | -119.04 | 39.53 | 120.58 |
| 47 | 491.73 | -69.39 | 191.06 | -228.88 | 69.39 | 137.28 |
| 48 | 542.99 | -41.00 | 206.75 | -126.79 | 41.00 | 121.60 |
| 49 | 742.93 | -11.92 | 422.84 | -220.36 | 24.10 | 171.14 |
| 50 | 828.36 | 35.40 | 448.98 | -50.21 | -23.21 | 144.99 |
| 51 | 739.37 | -14.38 | 421.15 | -233.28 | 26.56 | 172.83 |
| 52 | 824.79 | 32.94 | 447.29 | -63.13 | -20.76 | 146.68 |
| 53 | 307.96 | -43.62 | 198.84 | -477.93 | 31.43 | 378.39 |
| 54 | 393.38 | 3.70 | 224.99 | -307.78 | -15.88 | 352.25 |
| 55 | 304.39 | -46.08 | 197.15 | -490.85 | 33.89 | 380.08 |
| 56 | 389.81 | 1.24 | 223.30 | -320.70 | -13.42 | 353.93 |
| 57 | 568.72 | 1.06 | 403.13 | -426.68 | -1.06 | 374.07 |
| 58 | 654.15 | 48.37 | 429.27 | -256.53 | -48.37 | 347.92 |
| 59 | 565.16 | -1.40 | 401.44 | -439.60 | 1.40 | 375.75 |
| 60 | 650.58 | 45.91 | 427.59 | -269.45 | -45.91 | 349.61 |
| 61 | 482.17 | -56.59 | 218.55 | -271.61 | 56.59 | 175.47 |
| 62 | 567.59 | -9.28 | 244.69 | -101.46 | 9.28 | 149.32 |
| 63 | 478.60 | -59.05 | 216.86 | -284.53 | 59.05 | 177.15 |
| 64 | 564.02 | -11.73 | 243.01 | -114.38 | 11.73 | 151.01 |
| 65 | 680.39 | -7.56 | 387.04 | -186.72 | 19.75 | 141.26 |
| 66 | 765.81 | 39.75 | 413.19 | -16.57 | -27.57 | 115.12 |
| 67 | 676.82 | -10.02 | 385.36 | -199.64 | 22.20 | 142.95 |
| 68 | 762.25 | 37.29 | 411.50 | -29.49 | -25.11 | 116.80 |
| 69 | 245.41 | -39.26 | 163.05 | -444.28 | 27.08 | 348.51 |
| 70 | 330.84 | 8.05 | 189.20 | -274.13 | -20.23 | 322.37 |
| 71 | 241.85 | -41.72 | 161.36 | -457.20 | 29.54 | 350.20 |
| 72 | 327.27 | 5.59 | 187.51 | -287.06 | -17.78 | 324.06 |
| 73 | 506.18 | 5.41 | 367.34 | -393.03 | -5.41 | 344.19 |
| 74 | 591.60 | 52.72 | 393.48 | -222.88 | -52.72 | 318.04 |
| 75 | 502.61 | 2.95 | 365.65 | -405.95 | -2.95 | 345.87 |
| 76 | 588.04 | 50.27 | 391.80 | -235.81 | -50.27 | 319.73 |
| 77 | 419.62 | -52.24 | 182.76 | -237.97 | 52.24 | 145.59 |
| 78 | 505.05 | -4.92 | 208.90 | -67.82 | 4.92 | 119.44 |
| 79 | 416.06 | -54.69 | 181.07 | -250.89 | 54.69 | 147.28 |
| 80 | 501.48 | -7.38 | 207.22 | -80.74 | 7.38 | 121.13 |
| 81 | 593.48 | -22.85 | 340.53 | -222.22 | 30.30 | 175.91 |
| 82 | 649.26 | -15.89 | 355.13 | -135.10 | 23.35 | 161.31 |
| 83 | 327.17 | -42.25 | 203.39 | -379.91 | 34.79 | 302.80 |
| 84 | 382.95 | -35.30 | 217.99 | -292.79 | 27.84 | 288.20 |
| 85 | 486.82 | -14.90 | 328.47 | -348.54 | 14.90 | 300.15 |
| 86 | 542.60 | -7.95 | 343.06 | -261.41 | 7.95 | 285.55 |
| 87 | 433.83 | -50.20 | 215.46 | -253.60 | 50.20 | 178.56 |
| 88 | 489.61 | -43.24 | 230.05 | -166.47 | 43.24 | 163.96 |
| 89 | 489.92 | -19.62 | 282.56 | -192.44 | 25.83 | 147.81 |
| 90 | 545.70 | -12.66 | 297.15 | -105.32 | 18.88 | 133.21 |
| 91 | 267.99 | -35.79 | 168.28 | -323.86 | 29.58 | 253.55 |
| 92 | 323.77 | -28.83 | 182.87 | -236.73 | 22.62 | 238.95 |
| 93 | 401.04 | -13.00 | 272.51 | -297.71 | 13.00 | 251.34 |
| 94 | 456.82 | -6.04 | 287.10 | -210.58 | 6.04 | 236.74 |
| 95 | 356.87 | -42.41 | 178.33 | -218.59 | 42.41 | 150.01 |
| 96 | 412.66 | -35.45 | 192.93 | -131.47 | 35.45 | 135.42 |
| 97 | 928.27 | 5.65 | 519.75 | -180.41 | 11.76 | 159.92 |
| 98 | 981.40 | -34.36 | 533.55 | -98.69 | 51.76 | 146.12 |
| 99 | 306.88 | -39.64 | 199.76 | -548.36 | 22.23 | 455.99 |
| 100 | 360.01 | -79.64 | 213.56 | -466.65 | 62.24 | 442.20 |
| 101 | 679.40 | 24.18 | 491.60 | -475.15 | -24.18 | 449.81 |
| 102 | 732.53 | -15.82 | 505.40 | -393.43 | 15.82 | 436.02 |
| 103 | 555.75 | -58.17 | 227.91 | -253.63 | 58.17 | 166.10 |
| 104 | 608.88 | -98.17 | 241.71 | -171.91 | 98.17 | 152.30 |
| 105 | 741.82 | 11.58 | 422.92 | -218.44 | 0.60 | 171.06 |
| 106 | 830.38 | -55.09 | 445.91 | -82.25 | 67.27 | 148.06 |
| 107 | 306.85 | -20.12 | 198.92 | -476.01 | 7.93 | 378.31 |
| 108 | 395.40 | -86.79 | 221.92 | -339.81 | 74.60 | 355.32 |
| 109 | 567.61 | 24.56 | 403.21 | -424.76 | -24.56 | 373.98 |
| 110 | 656.17 | -42.11 | 426.20 | -288.56 | 42.11 | 350.99 |
| 111 | 481.06 | -33.09 | 218.63 | -269.69 | 33.09 | 175.38 |
| 112 | 569.61 | -99.76 | 241.62 | -133.50 | 99.76 | 152.39 |
| 113 | 865.73 | 10.00 | 483.96 | -146.77 | 7.40 | 130.04 |
| 114 | 918.86 | -30.00 | 497.76 | -65.05 | 47.41 | 116.24 |
| 115 | 244.33 | -35.29 | 163.97 | -514.72 | 17.88 | 426.12 |
| 116 | 297.47 | -75.29 | 177.77 | -433.00 | 57.88 | 412.32 |
| 117 | 616.86 | 28.53 | 455.81 | -441.51 | -28.53 | 419.93 |
| 118 | 669.99 | -11.47 | 469.61 | -359.79 | 11.47 | 406.14 |
| 119 | 493.21 | -53.82 | 192.12 | -219.98 | 53.82 | 136.22 |
| 120 | 546.34 | -93.82 | 205.92 | -138.26 | 93.82 | 122.43 |
| 121 | 679.28 | 15.94 | 387.13 | -184.80 | -3.75 | 141.18 |
| 122 | 767.83 | -50.73 | 410.12 | -48.60 | 62.92 | 118.19 |
| 123 | 244.30 | -15.76 | 163.13 | -442.37 | 3.58 | 348.43 |
| 124 | 332.86 | -82.43 | 186.13 | -306.17 | 70.25 | 325.44 |
| 125 | 505.07 | 28.91 | 367.42 | -391.12 | -28.91 | 344.10 |
| 126 | 593.62 | -37.76 | 390.41 | -254.92 | 37.76 | 321.11 |
| 127 | 418.51 | -28.74 | 182.84 | -236.05 | 28.74 | 145.51 |
| 128 | 507.07 | -95.41 | 205.83 | -99.85 | 95.41 | 122.51 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -6.84 | -411.16 | -597.53 | -529.23 | -205.32 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 981.40 | 109.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 557.27 |

梁下部受拉最大弯矩 M=-597.53, 最大应力 σ=155.72< f=305.00

梁下部受拉强度计算应力比: 0.511

梁下部受拉最大弯矩 M=-597.53, 稳定计算最大应力 σ=147.16< f=305.00

梁下部受拉稳定计算应力比: 0.482

梁上部受拉最大弯矩 M=981.40, 最大应力 σ=255.77< f=305.00

梁上部受拉强度计算应力比: 0.839

最大剪力 V=535.39, 最大剪应力 τ=72.55< fv=175.00

计算剪应力比: 0.415

剪力 V=535.39, 弯矩 M=981.40, 折算应力 σz=247.32< Bf=335.50

腹板高厚比 H0/TW=55.67 < [H0/TW]=102.34 (GB50017)

翼缘宽厚比 B/T =9.00 < [B/T] =12.38(GB50017)

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 4.49 | 9.36 | 11.66 | 10.19 | 5.52 | 0.00 |

最大挠度值 =11.66 最大挠度/梁跨度 =1/838.

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 517.81 | -16.14 | 289.86 | -148.88 | 22.35 | 140.51 |
| 2 | 295.88 | -32.31 | 175.57 | -280.29 | 26.10 | 246.25 |
| 3 | 428.93 | -9.52 | 279.80 | -254.15 | 9.52 | 244.04 |
| 4 | 384.77 | -38.93 | 185.63 | -175.03 | 38.93 | 142.72 |
| 5 | 486.54 | -13.96 | 271.96 | -132.06 | 20.18 | 125.57 |
| 6 | 264.61 | -30.13 | 157.68 | -263.47 | 23.92 | 231.31 |
| 7 | 397.66 | -7.34 | 261.91 | -237.32 | 7.34 | 229.10 |
| 8 | 353.49 | -36.75 | 167.73 | -158.21 | 36.75 | 127.78 |
| 9 | 302.91 | -20.87 | 176.30 | -184.33 | 20.87 | 152.04 |
| 10 | 327.32 | -7.35 | 183.77 | -135.72 | 7.35 | 144.57 |
| 11 | 301.89 | -21.57 | 175.82 | -188.02 | 21.57 | 152.52 |
| 12 | 326.30 | -8.05 | 183.29 | -139.41 | 8.05 | 145.05 |
| 13 | 271.64 | -18.69 | 158.41 | -167.51 | 18.69 | 137.10 |
| 14 | 296.05 | -5.17 | 165.88 | -118.89 | 5.17 | 129.63 |
| 15 | 270.62 | -19.39 | 157.93 | -171.20 | 19.39 | 137.58 |
| 16 | 295.03 | -5.87 | 165.40 | -122.59 | 5.87 | 130.11 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 -198.29 -298.54 -256.55 -72.32 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 517.81 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 280.29

梁设计用弯矩， M=517.81

强度计算荷载比 =0.44

平面外稳定计算荷载比 =0.24

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.59℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 604.02℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1525(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =1.85(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=1351.74

15、 钢 梁 5 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=20.30, Ly=3.00

构件长度=5.03; 计算长度系数: Ux=4.03 Uy=0.60

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=550, H2=350 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 260.194183(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 294.75 | 81.61 | 78.20 | 21.01 | -54.84 | -17.15 |
| 2 | 137.01 | 51.49 | 41.00 | -9.49 | -75.12 | -39.85 |
| 3 | 164.77 | 56.84 | 56.70 | 21.01 | -54.84 | -17.15 |
| 4 | 266.99 | 76.26 | 62.51 | -9.49 | -75.12 | -39.85 |
| 5 | 268.87 | 74.01 | 71.01 | 20.20 | -47.44 | -13.74 |
| 6 | 111.12 | 43.90 | 33.81 | -10.30 | -67.72 | -36.43 |
| 7 | 138.89 | 49.25 | 49.50 | 20.20 | -47.44 | -13.74 |
| 8 | 241.11 | 68.67 | 55.32 | -10.30 | -67.72 | -36.43 |
| 9 | -34.29 | 15.12 | -5.37 | 9.98 | -13.97 | 4.30 |
| 10 | 79.75 | 13.04 | 17.08 | -13.09 | -11.89 | -9.42 |
| 11 | 33.49 | 35.16 | 13.59 | 12.87 | -34.02 | -4.84 |
| 12 | 147.54 | 33.08 | 36.04 | -10.20 | -31.94 | -18.56 |
| 13 | -60.18 | 7.53 | -12.56 | 9.17 | -6.57 | 7.72 |
| 14 | 53.87 | 5.45 | 9.89 | -13.90 | -4.50 | -6.00 |
| 15 | 7.61 | 27.57 | 6.40 | 12.06 | -26.62 | -1.42 |
| 16 | 121.65 | 25.49 | 28.84 | -11.01 | -24.54 | -15.14 |
| 17 | 181.00 | 63.35 | 49.09 | 24.08 | -36.59 | -2.27 |
| 18 | 249.42 | 62.10 | 62.55 | 10.25 | -35.34 | -10.50 |
| 19 | 221.67 | 75.38 | 60.46 | 25.82 | -48.61 | -7.76 |
| 20 | 290.09 | 74.13 | 73.93 | 11.98 | -47.36 | -15.99 |
| 21 | 23.25 | 33.24 | 11.88 | -6.41 | -56.86 | -24.97 |
| 22 | 91.68 | 31.99 | 25.35 | -20.25 | -55.61 | -33.20 |
| 23 | 63.92 | 45.26 | 23.26 | -4.68 | -68.89 | -30.45 |
| 24 | 132.35 | 44.01 | 36.73 | -18.52 | -67.64 | -38.68 |
| 25 | 51.01 | 38.58 | 27.58 | 24.08 | -36.59 | -2.27 |
| 26 | 119.44 | 37.33 | 41.05 | 10.25 | -35.34 | -10.50 |
| 27 | 91.69 | 50.61 | 38.95 | 25.82 | -48.61 | -7.76 |
| 28 | 160.11 | 49.36 | 52.42 | 11.98 | -47.36 | -15.99 |
| 29 | 153.23 | 58.00 | 33.39 | -6.41 | -56.86 | -24.97 |
| 30 | 221.66 | 56.76 | 46.86 | -20.25 | -55.61 | -33.20 |
| 31 | 193.90 | 70.03 | 44.77 | -4.68 | -68.89 | -30.45 |
| 32 | 262.33 | 68.78 | 58.23 | -18.52 | -67.64 | -38.68 |
| 33 | 155.11 | 55.76 | 41.89 | 23.28 | -29.19 | 1.14 |
| 34 | 223.54 | 54.51 | 55.36 | 9.44 | -27.94 | -7.09 |
| 35 | 195.78 | 67.78 | 53.27 | 25.01 | -41.21 | -4.34 |
| 36 | 264.21 | 66.54 | 66.74 | 11.17 | -39.96 | -12.57 |
| 37 | -2.63 | 25.65 | 4.69 | -7.22 | -49.46 | -21.55 |
| 38 | 65.79 | 24.40 | 18.16 | -21.06 | -48.22 | -29.78 |
| 39 | 38.04 | 37.67 | 16.06 | -5.49 | -61.49 | -27.03 |
| 40 | 106.46 | 36.42 | 29.53 | -19.33 | -60.24 | -35.27 |
| 41 | 25.13 | 30.99 | 20.39 | 23.28 | -29.19 | 1.14 |
| 42 | 93.56 | 29.74 | 33.85 | 9.44 | -27.94 | -7.09 |
| 43 | 65.80 | 43.02 | 31.76 | 25.01 | -41.21 | -4.34 |
| 44 | 134.23 | 41.77 | 45.23 | 11.17 | -39.96 | -12.57 |
| 45 | 127.35 | 50.41 | 26.20 | -7.22 | -49.46 | -21.55 |
| 46 | 195.77 | 49.17 | 39.67 | -21.06 | -48.22 | -29.78 |
| 47 | 168.02 | 62.44 | 37.57 | -5.49 | -61.49 | -27.03 |
| 48 | 236.44 | 61.19 | 51.04 | -19.33 | -60.24 | -35.27 |
| 49 | 63.32 | 40.36 | 19.16 | 21.29 | -21.28 | 6.64 |
| 50 | 177.36 | 38.28 | 41.61 | -1.78 | -19.20 | -7.08 |
| 51 | 131.11 | 60.40 | 38.12 | 24.18 | -41.32 | -2.49 |
| 52 | 245.15 | 58.32 | 60.57 | 1.11 | -39.25 | -16.21 |
| 53 | -47.10 | 19.28 | -6.88 | -0.06 | -35.48 | -9.24 |
| 54 | 66.94 | 17.20 | 15.57 | -23.13 | -33.40 | -22.96 |
| 55 | 20.69 | 39.32 | 12.08 | 2.83 | -55.52 | -18.38 |
| 56 | 134.73 | 37.25 | 34.52 | -20.24 | -53.44 | -32.10 |
| 57 | -27.66 | 23.02 | 4.11 | 21.29 | -21.28 | 6.64 |
| 58 | 86.38 | 20.94 | 26.55 | -1.78 | -19.20 | -7.08 |
| 59 | 40.12 | 43.06 | 23.06 | 24.18 | -41.32 | -2.49 |
| 60 | 154.16 | 40.99 | 45.51 | 1.11 | -39.25 | -16.21 |
| 61 | 43.89 | 36.62 | 8.18 | -0.06 | -35.48 | -9.24 |
| 62 | 157.93 | 34.54 | 30.62 | -23.13 | -33.40 | -22.96 |
| 63 | 111.67 | 56.66 | 27.13 | 2.83 | -55.52 | -18.38 |
| 64 | 225.72 | 54.58 | 49.58 | -20.24 | -53.44 | -32.10 |
| 65 | 37.44 | 32.77 | 11.97 | 20.48 | -13.88 | 10.06 |
| 66 | 151.48 | 30.69 | 34.42 | -2.59 | -11.80 | -3.66 |
| 67 | 105.22 | 52.81 | 30.93 | 23.37 | -33.93 | 0.92 |
| 68 | 219.27 | 50.73 | 53.37 | 0.30 | -31.85 | -12.80 |
| 69 | -72.98 | 11.69 | -14.07 | -0.87 | -28.08 | -5.83 |
| 70 | 41.06 | 9.61 | 8.37 | -23.93 | -26.00 | -19.55 |
| 71 | -5.20 | 31.73 | 4.88 | 2.02 | -48.12 | -14.97 |
| 72 | 108.84 | 29.65 | 27.33 | -21.04 | -46.04 | -28.68 |
| 73 | -53.55 | 15.43 | -3.09 | 20.48 | -13.88 | 10.06 |
| 74 | 60.49 | 13.35 | 19.36 | -2.59 | -11.80 | -3.66 |
| 75 | 14.24 | 35.47 | 15.87 | 23.37 | -33.93 | 0.92 |
| 76 | 128.28 | 33.40 | 38.32 | 0.30 | -31.85 | -12.80 |
| 77 | 18.00 | 29.03 | 0.98 | -0.87 | -28.08 | -5.83 |
| 78 | 132.05 | 26.95 | 23.43 | -23.93 | -26.00 | -19.55 |
| 79 | 85.79 | 49.07 | 19.94 | 2.02 | -48.12 | -14.97 |
| 80 | 199.83 | 46.99 | 42.38 | -21.04 | -46.04 | -28.68 |
| 81 | 208.47 | 58.79 | 57.61 | 15.49 | -46.67 | -18.49 |
| 82 | 221.67 | 63.20 | 58.76 | 8.07 | -51.08 | -19.64 |
| 83 | 140.86 | 45.89 | 41.66 | 2.42 | -55.36 | -28.22 |
| 84 | 154.06 | 50.30 | 42.81 | -5.00 | -59.77 | -29.37 |
| 85 | 152.76 | 48.18 | 48.39 | 15.49 | -46.67 | -18.49 |
| 86 | 165.96 | 52.59 | 49.54 | 8.07 | -51.08 | -19.64 |
| 87 | 196.57 | 56.50 | 50.88 | 2.42 | -55.36 | -28.22 |
| 88 | 209.77 | 60.91 | 52.03 | -5.00 | -59.77 | -29.37 |
| 89 | 172.62 | 48.63 | 47.91 | 13.52 | -38.52 | -15.31 |
| 90 | 185.82 | 53.04 | 49.06 | 6.11 | -42.93 | -16.46 |
| 91 | 116.29 | 37.87 | 34.62 | 2.63 | -45.76 | -23.42 |
| 92 | 129.49 | 42.28 | 35.77 | -4.78 | -50.18 | -24.57 |
| 93 | 126.20 | 39.78 | 40.23 | 13.52 | -38.52 | -15.31 |
| 94 | 139.40 | 44.19 | 41.38 | 6.11 | -42.93 | -16.46 |
| 95 | 162.71 | 46.72 | 42.30 | 2.63 | -45.76 | -23.42 |
| 96 | 175.91 | 51.13 | 43.45 | -4.78 | -50.18 | -24.57 |
| 97 | 294.16 | 79.75 | 78.16 | 21.37 | -52.98 | -17.11 |
| 98 | 295.64 | 84.39 | 78.27 | 20.47 | -57.63 | -17.22 |
| 99 | 136.42 | 49.63 | 40.96 | -9.13 | -73.26 | -39.80 |
| 100 | 137.89 | 54.28 | 41.07 | -10.03 | -77.91 | -39.92 |
| 101 | 164.18 | 54.98 | 56.65 | 21.37 | -52.98 | -17.11 |
| 102 | 165.66 | 59.63 | 56.77 | 20.47 | -57.63 | -17.22 |
| 103 | 266.40 | 74.40 | 62.46 | -9.13 | -73.26 | -39.80 |
| 104 | 267.88 | 79.05 | 62.58 | -10.03 | -77.91 | -39.92 |
| 105 | 251.94 | 67.69 | 67.62 | 16.76 | -48.61 | -18.08 |
| 106 | 254.39 | 75.44 | 67.81 | 15.27 | -56.36 | -18.27 |
| 107 | 141.51 | 46.61 | 41.57 | -4.59 | -62.80 | -33.97 |
| 108 | 143.97 | 54.36 | 41.76 | -6.08 | -70.55 | -34.16 |
| 109 | 160.95 | 50.35 | 52.56 | 16.76 | -48.61 | -18.08 |
| 110 | 163.41 | 58.10 | 52.75 | 15.27 | -56.36 | -18.27 |
| 111 | 232.50 | 63.94 | 56.63 | -4.59 | -62.80 | -33.97 |
| 112 | 234.96 | 71.69 | 56.82 | -6.08 | -70.55 | -34.16 |
| 113 | 268.28 | 72.15 | 70.97 | 20.56 | -45.58 | -13.69 |
| 114 | 269.76 | 76.80 | 71.08 | 19.66 | -50.23 | -13.80 |
| 115 | 110.53 | 42.04 | 33.76 | -9.94 | -65.86 | -36.39 |
| 116 | 112.01 | 46.69 | 33.88 | -10.84 | -70.51 | -36.50 |
| 117 | 138.30 | 47.39 | 49.46 | 20.56 | -45.58 | -13.69 |
| 118 | 139.77 | 52.04 | 49.57 | 19.66 | -50.23 | -13.80 |
| 119 | 240.52 | 66.81 | 55.27 | -9.94 | -65.86 | -36.39 |
| 120 | 241.99 | 71.46 | 55.38 | -10.84 | -70.51 | -36.50 |
| 121 | 226.05 | 60.10 | 60.42 | 15.95 | -41.21 | -14.66 |
| 122 | 228.51 | 67.85 | 60.61 | 14.46 | -48.96 | -14.86 |
| 123 | 115.63 | 39.02 | 34.38 | -5.39 | -55.40 | -30.55 |
| 124 | 118.09 | 46.77 | 34.57 | -6.89 | -63.15 | -30.74 |
| 125 | 135.07 | 42.76 | 45.37 | 15.95 | -41.21 | -14.66 |
| 126 | 137.52 | 50.51 | 45.56 | 14.46 | -48.96 | -14.86 |
| 127 | 206.62 | 56.35 | 49.44 | -5.39 | -55.40 | -30.55 |
| 128 | 209.08 | 64.10 | 49.63 | -6.89 | -63.15 | -30.74 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -72.98 | -50.47 | -46.42 | -41.40 | -35.40 | -28.43 | -25.82 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 295.64 | 126.81 | 94.89 | 66.13 | 40.54 | 21.52 | 23.93 |

强度计算应力比 =0.917

抗剪强度计算应力比 =0.234

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 98, M=295.64, N=84.39, M=20.47, N=-57.63

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =279.68

平面内稳定计算最大应力比 =0.917

临界弯矩Mcr(kN*m) =1033.62

平面外稳定计算最大应力比 =0.902

强度计算应力比 =0.917 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.234 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.902 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=71.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 6.30 | 13.77 | 22.16 | 31.20 | 40.58 | 49.93 |

最大挠度值 =49.93 最大挠度/梁跨度 =1/406.

斜梁坡度初始值: 1/19.82

变形后斜梁坡度最小值: 1/25.50

变形后斜梁坡度改变率 =0.223 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 179.22 | 50.83 | 48.48 | 9.82 | -40.73 | -15.89 |
| 2 | 122.89 | 40.08 | 35.20 | -1.08 | -47.97 | -23.99 |
| 3 | 132.80 | 41.99 | 40.80 | 9.82 | -40.73 | -15.89 |
| 4 | 169.31 | 48.92 | 42.88 | -1.08 | -47.97 | -23.99 |
| 5 | 166.28 | 47.04 | 44.89 | 9.41 | -37.03 | -14.18 |
| 6 | 109.94 | 36.28 | 31.60 | -1.48 | -44.27 | -22.29 |
| 7 | 119.86 | 38.19 | 37.21 | 9.41 | -37.03 | -14.18 |
| 8 | 156.37 | 45.13 | 39.28 | -1.48 | -44.27 | -22.29 |
| 9 | 75.25 | 29.26 | 22.10 | 5.51 | -28.31 | -10.00 |
| 10 | 107.83 | 28.66 | 28.52 | -1.08 | -27.71 | -13.92 |
| 11 | 94.62 | 34.98 | 27.52 | 6.34 | -34.03 | -12.61 |
| 12 | 127.20 | 34.39 | 33.93 | -0.25 | -33.44 | -16.53 |
| 13 | 62.31 | 25.46 | 18.51 | 5.10 | -24.61 | -8.29 |
| 14 | 94.89 | 24.87 | 24.92 | -1.49 | -24.01 | -12.21 |
| 15 | 81.68 | 31.19 | 23.92 | 5.93 | -30.33 | -10.90 |
| 16 | 114.26 | 30.60 | 30.34 | -0.66 | -29.74 | -14.82 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.82

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 179.22 100.58 74.38 50.81 29.89 13.77 1.49

强度计算荷载比 =0.56

平面内稳定计算荷载比 =0.55

平面外稳定计算荷载比 =0.48

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.73℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 554.77℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3140(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =4.21(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=244.09

16、 钢 梁 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=20.30, Ly=3.00

构件长度=10.01; 计算长度系数: Ux=2.03 Uy=0.30

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=180, B2=180, H=350, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 288.288300(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 9.49 | 75.03 | 40.01 | 6.93 | -55.45 | 20.35 |
| 2 | -21.01 | 54.80 | 17.27 | -27.53 | -68.54 | 43.35 |
| 3 | -12.21 | 64.63 | 36.97 | -4.55 | -60.90 | 40.32 |
| 4 | 0.68 | 65.21 | 20.31 | -16.06 | -63.10 | 23.38 |
| 5 | 10.30 | 67.64 | 36.58 | 8.20 | -48.41 | 16.51 |
| 6 | -20.20 | 47.41 | 13.84 | -26.26 | -61.50 | 39.50 |
| 7 | -11.40 | 57.24 | 33.54 | -3.27 | -53.85 | 36.47 |
| 8 | 1.49 | 57.81 | 16.88 | -14.78 | -56.06 | 19.53 |
| 9 | -9.98 | 13.98 | -4.27 | -12.96 | -11.87 | 0.31 |
| 10 | 13.09 | 11.87 | 9.45 | 13.55 | -9.76 | 4.12 |
| 11 | -12.87 | 34.00 | 4.91 | -16.84 | -31.89 | 10.85 |
| 12 | 10.20 | 31.90 | 18.63 | 9.66 | -29.79 | 14.66 |
| 13 | -9.17 | 6.59 | -7.70 | -11.69 | -4.83 | -3.54 |
| 14 | 13.90 | 4.48 | 6.01 | 14.82 | -2.72 | 0.28 |
| 15 | -12.06 | 26.61 | 1.48 | -15.57 | -24.85 | 7.00 |
| 16 | 11.01 | 24.50 | 15.19 | 10.94 | -22.75 | 10.81 |
| 17 | 6.41 | 56.81 | 25.09 | 3.73 | -37.23 | 6.69 |
| 18 | 20.25 | 55.54 | 33.32 | 19.64 | -35.96 | 8.97 |
| 19 | 4.68 | 68.82 | 30.60 | 1.40 | -49.24 | 13.01 |
| 20 | 18.52 | 67.56 | 38.83 | 17.31 | -47.98 | 15.29 |
| 21 | -24.08 | 36.58 | 2.35 | -30.72 | -50.32 | 29.68 |
| 22 | -10.25 | 35.32 | 10.58 | -14.82 | -49.05 | 31.96 |
| 23 | -25.82 | 48.59 | 7.86 | -33.05 | -62.33 | 36.00 |
| 24 | -11.98 | 47.33 | 16.09 | -17.15 | -61.07 | 38.29 |
| 25 | -15.28 | 46.41 | 22.05 | -7.74 | -42.67 | 26.65 |
| 26 | -1.44 | 45.14 | 30.28 | 8.17 | -41.41 | 28.94 |
| 27 | -17.01 | 58.42 | 27.56 | -10.07 | -54.69 | 32.97 |
| 28 | -3.17 | 57.15 | 35.79 | 5.83 | -53.42 | 35.26 |
| 29 | -2.39 | 46.98 | 5.39 | -19.25 | -44.87 | 9.71 |
| 30 | 11.45 | 45.72 | 13.62 | -3.34 | -43.61 | 12.00 |
| 31 | -4.13 | 59.00 | 10.90 | -21.58 | -56.89 | 16.03 |
| 32 | 9.71 | 57.73 | 19.13 | -5.68 | -55.62 | 18.32 |
| 33 | 7.22 | 49.42 | 21.66 | 5.01 | -30.19 | 2.84 |
| 34 | 21.06 | 48.15 | 29.89 | 20.91 | -28.92 | 5.12 |
| 35 | 5.49 | 61.43 | 27.17 | 2.68 | -42.20 | 9.16 |
| 36 | 19.33 | 60.16 | 35.40 | 18.58 | -40.94 | 11.44 |
| 37 | -23.28 | 29.19 | -1.08 | -29.45 | -43.28 | 25.83 |
| 38 | -9.44 | 27.92 | 7.15 | -13.54 | -42.01 | 28.12 |
| 39 | -25.01 | 41.20 | 4.43 | -31.78 | -55.29 | 32.15 |
| 40 | -11.17 | 39.94 | 12.66 | -15.88 | -54.02 | 34.44 |
| 41 | -14.47 | 39.01 | 18.62 | -6.46 | -35.63 | 22.80 |
| 42 | -0.63 | 37.75 | 26.85 | 9.44 | -34.37 | 25.09 |
| 43 | -16.20 | 51.03 | 24.13 | -8.80 | -47.65 | 29.12 |
| 44 | -2.37 | 49.76 | 32.36 | 7.11 | -46.38 | 31.41 |
| 45 | -1.58 | 39.59 | 1.96 | -17.98 | -37.83 | 5.86 |
| 46 | 12.26 | 38.33 | 10.19 | -2.07 | -36.57 | 8.15 |
| 47 | -3.32 | 51.60 | 7.47 | -20.31 | -49.85 | 12.19 |
| 48 | 10.52 | 50.34 | 15.69 | -4.40 | -48.58 | 14.47 |
| 49 | 0.06 | 35.46 | 9.32 | -2.76 | -21.12 | -1.60 |
| 50 | 23.13 | 33.35 | 23.03 | 23.74 | -19.01 | 2.21 |
| 51 | -2.83 | 55.48 | 18.50 | -6.65 | -41.14 | 8.93 |
| 52 | 20.24 | 53.37 | 32.22 | 19.86 | -39.03 | 12.74 |
| 53 | -21.29 | 21.30 | -6.60 | -26.88 | -30.28 | 14.49 |
| 54 | 1.78 | 19.19 | 7.12 | -0.38 | -28.17 | 18.30 |
| 55 | -24.18 | 41.32 | 2.58 | -30.77 | -50.30 | 25.03 |
| 56 | -1.11 | 39.21 | 16.30 | -4.26 | -48.19 | 28.84 |
| 57 | -15.12 | 28.17 | 7.19 | -10.79 | -24.93 | 12.37 |
| 58 | 7.94 | 26.07 | 20.91 | 15.71 | -22.82 | 16.18 |
| 59 | -18.01 | 48.20 | 16.37 | -14.68 | -44.95 | 22.91 |
| 60 | 5.05 | 46.09 | 30.09 | 11.83 | -42.84 | 26.72 |
| 61 | -6.10 | 28.58 | -4.47 | -18.85 | -26.47 | 0.52 |
| 62 | 16.96 | 26.47 | 9.24 | 7.66 | -24.36 | 4.33 |
| 63 | -8.99 | 48.60 | 4.71 | -22.74 | -46.49 | 11.05 |
| 64 | 14.07 | 46.49 | 18.42 | 3.77 | -44.38 | 14.86 |
| 65 | 0.87 | 28.06 | 5.89 | -1.49 | -14.08 | -5.45 |
| 66 | 23.93 | 25.96 | 19.60 | 25.02 | -11.97 | -1.64 |
| 67 | -2.02 | 48.09 | 15.07 | -5.38 | -34.10 | 5.08 |
| 68 | 21.04 | 45.98 | 28.78 | 21.13 | -31.99 | 8.89 |
| 69 | -20.48 | 13.91 | -10.03 | -25.61 | -23.24 | 10.64 |
| 70 | 2.59 | 11.80 | 3.68 | 0.90 | -21.13 | 14.45 |
| 71 | -23.37 | 33.93 | -0.85 | -29.50 | -43.26 | 21.18 |
| 72 | -0.30 | 31.82 | 12.86 | -2.99 | -41.15 | 24.99 |
| 73 | -14.31 | 20.78 | 3.76 | -9.52 | -17.89 | 8.52 |
| 74 | 8.75 | 18.67 | 17.47 | 16.99 | -15.78 | 12.33 |
| 75 | -17.20 | 40.80 | 12.94 | -13.41 | -37.91 | 19.06 |
| 76 | 5.86 | 38.70 | 26.66 | 13.10 | -35.80 | 22.87 |
| 77 | -5.29 | 21.19 | -7.90 | -17.58 | -19.43 | -3.33 |
| 78 | 17.77 | 19.08 | 5.81 | 8.93 | -17.32 | 0.48 |
| 79 | -8.18 | 41.21 | 1.28 | -21.46 | -39.45 | 7.20 |
| 80 | 14.88 | 39.10 | 14.99 | 5.04 | -37.34 | 11.01 |
| 81 | -2.42 | 56.99 | 28.26 | -4.31 | -47.40 | 22.58 |
| 82 | 5.00 | 58.01 | 29.58 | 1.52 | -48.41 | 21.26 |
| 83 | -15.49 | 48.33 | 18.51 | -19.08 | -53.01 | 32.43 |
| 84 | -8.07 | 49.34 | 19.83 | -13.24 | -54.02 | 31.11 |
| 85 | -11.71 | 52.54 | 26.95 | -9.23 | -49.73 | 31.14 |
| 86 | -4.30 | 53.55 | 28.28 | -3.39 | -50.75 | 29.81 |
| 87 | -6.19 | 52.78 | 19.81 | -14.16 | -50.67 | 23.88 |
| 88 | 1.23 | 53.80 | 21.14 | -8.33 | -51.69 | 22.55 |
| 89 | -2.63 | 47.41 | 23.44 | -4.08 | -39.41 | 18.93 |
| 90 | 4.78 | 48.43 | 24.76 | 1.76 | -40.43 | 17.60 |
| 91 | -13.52 | 40.19 | 15.31 | -16.39 | -44.09 | 27.14 |
| 92 | -6.11 | 41.20 | 16.64 | -10.55 | -45.10 | 25.82 |
| 93 | -10.38 | 43.70 | 22.35 | -8.18 | -41.36 | 26.06 |
| 94 | -2.96 | 44.71 | 23.67 | -2.34 | -42.37 | 24.73 |
| 95 | -5.78 | 43.90 | 16.40 | -12.29 | -42.14 | 20.01 |
| 96 | 1.64 | 44.92 | 17.72 | -6.45 | -43.16 | 18.69 |
| 97 | 9.13 | 73.17 | 39.96 | 6.79 | -53.59 | 20.40 |
| 98 | 10.03 | 77.82 | 40.09 | 7.14 | -58.24 | 20.28 |
| 99 | -21.37 | 52.94 | 17.22 | -27.67 | -66.68 | 43.40 |
| 100 | -20.47 | 57.59 | 17.35 | -27.32 | -71.33 | 43.27 |
| 101 | -12.56 | 62.77 | 36.92 | -4.69 | -59.04 | 40.37 |
| 102 | -11.67 | 67.42 | 37.05 | -4.34 | -63.69 | 40.24 |
| 103 | 0.32 | 63.35 | 20.26 | -16.20 | -61.24 | 23.43 |
| 104 | 1.22 | 68.00 | 20.38 | -15.85 | -65.89 | 23.31 |
| 105 | 4.59 | 62.73 | 34.10 | 2.32 | -48.39 | 21.26 |
| 106 | 6.08 | 70.48 | 34.31 | 2.91 | -56.14 | 21.05 |
| 107 | -16.76 | 48.57 | 18.19 | -21.79 | -57.55 | 37.35 |
| 108 | -15.27 | 56.32 | 18.39 | -21.21 | -65.30 | 37.15 |
| 109 | -10.60 | 55.45 | 31.98 | -5.71 | -52.20 | 35.23 |
| 110 | -9.10 | 63.20 | 32.18 | -5.12 | -59.95 | 35.03 |
| 111 | -1.58 | 55.85 | 20.31 | -13.76 | -53.74 | 23.38 |
| 112 | -0.08 | 63.60 | 20.52 | -13.18 | -61.49 | 23.17 |
| 113 | 9.94 | 65.78 | 36.53 | 8.06 | -46.55 | 16.55 |
| 114 | 10.84 | 70.43 | 36.65 | 8.41 | -51.20 | 16.43 |
| 115 | -20.56 | 45.55 | 13.79 | -26.40 | -59.64 | 39.55 |
| 116 | -19.66 | 50.20 | 13.91 | -26.05 | -64.29 | 39.42 |
| 117 | -11.76 | 55.38 | 33.49 | -3.41 | -52.00 | 36.52 |
| 118 | -10.86 | 60.03 | 33.61 | -3.06 | -56.64 | 36.39 |
| 119 | 1.13 | 55.96 | 16.83 | -14.92 | -54.20 | 19.58 |
| 120 | 2.03 | 60.60 | 16.95 | -14.57 | -58.85 | 19.46 |
| 121 | 5.39 | 55.34 | 30.67 | 3.60 | -41.35 | 17.41 |
| 122 | 6.89 | 63.09 | 30.88 | 4.18 | -49.10 | 17.20 |
| 123 | -15.95 | 41.18 | 14.75 | -20.52 | -50.51 | 33.50 |
| 124 | -14.46 | 48.93 | 14.96 | -19.94 | -58.26 | 33.30 |
| 125 | -9.79 | 48.05 | 28.54 | -4.43 | -45.16 | 31.39 |
| 126 | -8.29 | 55.80 | 28.75 | -3.85 | -52.91 | 31.18 |
| 127 | -0.77 | 48.46 | 16.88 | -12.49 | -46.70 | 19.53 |
| 128 | 0.73 | 56.21 | 17.09 | -11.91 | -54.45 | 19.32 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -25.82 | -63.43 | -92.79 | -100.67 | -87.04 | -52.07 | -25.02 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 23.93 | 4.74 | 10.28 | 15.32 | 17.23 | 16.02 | 33.05 |

强度计算应力比 =0.658

抗剪强度计算应力比 =0.124

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 98, M=10.03, N=77.82, M=7.14, N=-58.24

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =265.50

平面内稳定计算最大应力比 =0.871

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 19, M=4.68, N=68.82, M=1.40, N=-49.24

临界弯矩Mcr(kN*m) =733.62

平面外稳定计算最大应力比 =0.509

强度计算应力比 =0.658 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.124 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.509 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.88 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 49.93 | 69.51 | 82.87 | 87.00 | 81.09 | 66.54 | 46.95 |

最大挠度值 =87.00 最大挠度/梁跨度 =1/233.

斜梁坡度初始值: 1/20.71

变形后斜梁坡度最小值: 1/27.82

变形后斜梁坡度改变率 =0.256 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 1.08 | 47.92 | 24.10 | -1.16 | -39.92 | 18.27 |
| 2 | -9.82 | 40.69 | 15.98 | -13.47 | -44.60 | 26.48 |
| 3 | -6.67 | 44.20 | 23.01 | -5.26 | -41.86 | 25.40 |
| 4 | -2.07 | 44.41 | 17.06 | -9.37 | -42.65 | 19.35 |
| 5 | 1.48 | 44.22 | 22.38 | -0.53 | -36.40 | 16.34 |
| 6 | -9.41 | 37.00 | 14.26 | -12.83 | -41.07 | 24.55 |
| 7 | -6.27 | 40.51 | 21.30 | -4.62 | -38.34 | 23.47 |
| 8 | -1.66 | 40.71 | 15.35 | -8.73 | -39.13 | 17.42 |
| 9 | -5.51 | 28.28 | 10.06 | -7.88 | -26.53 | 12.74 |
| 10 | 1.08 | 27.68 | 13.98 | -0.31 | -25.92 | 13.82 |
| 11 | -6.34 | 34.00 | 12.68 | -8.99 | -32.25 | 15.75 |
| 12 | 0.25 | 33.40 | 16.60 | -1.42 | -31.64 | 16.83 |
| 13 | -5.10 | 24.59 | 8.34 | -7.25 | -23.01 | 10.81 |
| 14 | 1.49 | 23.99 | 12.26 | 0.33 | -22.40 | 11.90 |
| 15 | -5.93 | 30.31 | 10.97 | -8.36 | -28.73 | 13.82 |
| 16 | 0.66 | 29.71 | 14.89 | -0.79 | -28.12 | 14.91 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -9.82 -38.34 -56.54 -61.29 -52.57 -30.39 -0.33

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.47

强度计算荷载比 =0.42

平面内稳定计算荷载比 =0.20

平面外稳定计算荷载比 =0.08

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 614.76℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2919(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =3.89(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=383.84

17、 钢 梁 7 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=20.30, Ly=3.00

构件长度=5.03; 计算长度系数: Ux=4.03 Uy=0.60

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=350, H2=550 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 260.194183(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 9.49 | 75.12 | -39.85 | -137.01 | -51.49 | 41.00 |
| 2 | -21.01 | 54.84 | -17.15 | -294.75 | -81.61 | 78.20 |
| 3 | -21.01 | 54.84 | -17.15 | -164.77 | -56.84 | 56.70 |
| 4 | 9.49 | 75.12 | -39.85 | -266.99 | -76.26 | 62.51 |
| 5 | 10.30 | 67.72 | -36.43 | -111.12 | -43.90 | 33.81 |
| 6 | -20.20 | 47.44 | -13.74 | -268.87 | -74.02 | 71.01 |
| 7 | -20.20 | 47.44 | -13.74 | -138.89 | -49.25 | 49.50 |
| 8 | 10.30 | 67.72 | -36.43 | -241.11 | -68.67 | 55.32 |
| 9 | 13.09 | 11.89 | -9.42 | -79.75 | -13.04 | 17.08 |
| 10 | -9.98 | 13.97 | 4.30 | 34.29 | -15.12 | -5.37 |
| 11 | 10.20 | 31.94 | -18.56 | -147.54 | -33.08 | 36.04 |
| 12 | -12.87 | 34.01 | -4.84 | -33.49 | -35.16 | 13.59 |
| 13 | 13.90 | 4.50 | -6.00 | -53.87 | -5.45 | 9.89 |
| 14 | -9.17 | 6.57 | 7.72 | 60.18 | -7.53 | -12.56 |
| 15 | 11.01 | 24.54 | -15.14 | -121.65 | -25.49 | 28.84 |
| 16 | -12.06 | 26.61 | -1.42 | -7.61 | -27.57 | 6.40 |
| 17 | 20.25 | 55.62 | -33.20 | -91.68 | -31.99 | 25.35 |
| 18 | 6.41 | 56.86 | -24.97 | -23.25 | -33.24 | 11.88 |
| 19 | 18.52 | 67.64 | -38.68 | -132.35 | -44.01 | 36.73 |
| 20 | 4.68 | 68.89 | -30.45 | -63.92 | -45.26 | 23.26 |
| 21 | -10.25 | 35.34 | -10.50 | -249.42 | -62.10 | 62.55 |
| 22 | -24.08 | 36.59 | -2.27 | -181.00 | -63.35 | 49.09 |
| 23 | -11.98 | 47.36 | -15.99 | -290.09 | -74.13 | 73.93 |
| 24 | -25.82 | 48.61 | -7.76 | -221.67 | -75.38 | 60.46 |
| 25 | -10.25 | 35.34 | -10.50 | -119.44 | -37.33 | 41.05 |
| 26 | -24.08 | 36.59 | -2.27 | -51.01 | -38.58 | 27.58 |
| 27 | -11.98 | 47.36 | -15.99 | -160.11 | -49.36 | 52.42 |
| 28 | -25.82 | 48.61 | -7.76 | -91.69 | -50.61 | 38.95 |
| 29 | 20.25 | 55.62 | -33.20 | -221.66 | -56.76 | 46.86 |
| 30 | 6.41 | 56.86 | -24.97 | -153.23 | -58.01 | 33.39 |
| 31 | 18.52 | 67.64 | -38.68 | -262.33 | -68.78 | 58.23 |
| 32 | 4.68 | 68.89 | -30.45 | -193.90 | -70.03 | 44.77 |
| 33 | 21.06 | 48.22 | -29.78 | -65.79 | -24.40 | 18.16 |
| 34 | 7.22 | 49.46 | -21.55 | 2.63 | -25.65 | 4.69 |
| 35 | 19.33 | 60.24 | -35.27 | -106.46 | -36.42 | 29.53 |
| 36 | 5.49 | 61.49 | -27.03 | -38.04 | -37.67 | 16.06 |
| 37 | -9.44 | 27.94 | -7.09 | -223.54 | -54.51 | 55.36 |
| 38 | -23.28 | 29.19 | 1.14 | -155.11 | -55.76 | 41.89 |
| 39 | -11.17 | 39.96 | -12.57 | -264.21 | -66.54 | 66.74 |
| 40 | -25.01 | 41.21 | -4.34 | -195.78 | -67.78 | 53.27 |
| 41 | -9.44 | 27.94 | -7.09 | -93.56 | -29.74 | 33.85 |
| 42 | -23.28 | 29.19 | 1.14 | -25.13 | -30.99 | 20.39 |
| 43 | -11.17 | 39.96 | -12.57 | -134.23 | -41.77 | 45.23 |
| 44 | -25.01 | 41.21 | -4.34 | -65.80 | -43.02 | 31.76 |
| 45 | 21.06 | 48.22 | -29.78 | -195.77 | -49.17 | 39.67 |
| 46 | 7.22 | 49.46 | -21.55 | -127.35 | -50.42 | 26.20 |
| 47 | 19.33 | 60.24 | -35.27 | -236.44 | -61.19 | 51.04 |
| 48 | 5.49 | 61.49 | -27.03 | -168.02 | -62.44 | 37.57 |
| 49 | 23.13 | 33.40 | -22.96 | -66.94 | -17.20 | 15.57 |
| 50 | 0.06 | 35.48 | -9.24 | 47.10 | -19.28 | -6.88 |
| 51 | 20.24 | 53.44 | -32.10 | -134.73 | -37.24 | 34.52 |
| 52 | -2.83 | 55.52 | -18.38 | -20.69 | -39.32 | 12.08 |
| 53 | 1.78 | 19.20 | -7.08 | -177.36 | -38.28 | 41.61 |
| 54 | -21.29 | 21.28 | 6.64 | -63.32 | -40.36 | 19.16 |
| 55 | -1.11 | 39.25 | -16.21 | -245.15 | -58.32 | 60.57 |
| 56 | -24.18 | 41.32 | -2.49 | -131.11 | -60.40 | 38.12 |
| 57 | 1.78 | 19.20 | -7.08 | -86.38 | -20.94 | 26.55 |
| 58 | -21.29 | 21.28 | 6.64 | 27.66 | -23.02 | 4.11 |
| 59 | -1.11 | 39.25 | -16.21 | -154.16 | -40.99 | 45.51 |
| 60 | -24.18 | 41.32 | -2.49 | -40.12 | -43.06 | 23.06 |
| 61 | 23.13 | 33.40 | -22.96 | -157.93 | -34.54 | 30.62 |
| 62 | 0.06 | 35.48 | -9.24 | -43.89 | -36.62 | 8.18 |
| 63 | 20.24 | 53.44 | -32.10 | -225.72 | -54.58 | 49.58 |
| 64 | -2.83 | 55.52 | -18.38 | -111.67 | -56.66 | 27.13 |
| 65 | 23.93 | 26.00 | -19.55 | -41.06 | -9.61 | 8.37 |
| 66 | 0.87 | 28.08 | -5.83 | 72.98 | -11.69 | -14.07 |
| 67 | 21.04 | 46.04 | -28.68 | -108.84 | -29.65 | 27.33 |
| 68 | -2.02 | 48.12 | -14.97 | 5.20 | -31.73 | 4.88 |
| 69 | 2.59 | 11.80 | -3.66 | -151.48 | -30.69 | 34.42 |
| 70 | -20.48 | 13.88 | 10.06 | -37.44 | -32.77 | 11.97 |
| 71 | -0.30 | 31.85 | -12.80 | -219.27 | -50.73 | 53.37 |
| 72 | -23.37 | 33.92 | 0.92 | -105.22 | -52.81 | 30.93 |
| 73 | 2.59 | 11.80 | -3.66 | -60.49 | -13.35 | 19.36 |
| 74 | -20.48 | 13.88 | 10.06 | 53.55 | -15.43 | -3.09 |
| 75 | -0.30 | 31.85 | -12.80 | -128.28 | -33.40 | 38.32 |
| 76 | -23.37 | 33.92 | 0.92 | -14.24 | -35.47 | 15.87 |
| 77 | 23.93 | 26.00 | -19.55 | -132.05 | -26.95 | 23.43 |
| 78 | 0.87 | 28.08 | -5.83 | -18.00 | -29.03 | 0.98 |
| 79 | 21.04 | 46.04 | -28.68 | -199.83 | -46.99 | 42.38 |
| 80 | -2.02 | 48.12 | -14.97 | -85.79 | -49.07 | 19.94 |
| 81 | 5.00 | 59.77 | -29.37 | -154.06 | -50.30 | 42.81 |
| 82 | -2.42 | 55.36 | -28.22 | -140.86 | -45.89 | 41.66 |
| 83 | -8.07 | 51.08 | -19.64 | -221.67 | -63.20 | 58.76 |
| 84 | -15.49 | 46.67 | -18.49 | -208.47 | -58.79 | 57.61 |
| 85 | -8.07 | 51.08 | -19.64 | -165.96 | -52.59 | 49.54 |
| 86 | -15.49 | 46.67 | -18.49 | -152.76 | -48.18 | 48.39 |
| 87 | 5.00 | 59.77 | -29.37 | -209.77 | -60.91 | 52.03 |
| 88 | -2.42 | 55.36 | -28.22 | -196.57 | -56.50 | 50.88 |
| 89 | 4.78 | 50.18 | -24.57 | -129.49 | -42.28 | 35.77 |
| 90 | -2.63 | 45.76 | -23.42 | -116.29 | -37.87 | 34.62 |
| 91 | -6.11 | 42.93 | -16.46 | -185.82 | -53.04 | 49.06 |
| 92 | -13.52 | 38.52 | -15.31 | -172.62 | -48.63 | 47.91 |
| 93 | -6.11 | 42.93 | -16.46 | -139.40 | -44.19 | 41.38 |
| 94 | -13.52 | 38.52 | -15.31 | -126.20 | -39.78 | 40.23 |
| 95 | 4.78 | 50.18 | -24.57 | -175.91 | -51.13 | 43.45 |
| 96 | -2.63 | 45.76 | -23.42 | -162.71 | -46.72 | 42.30 |
| 97 | 9.13 | 73.26 | -39.80 | -136.42 | -49.63 | 40.96 |
| 98 | 10.03 | 77.91 | -39.92 | -137.89 | -54.28 | 41.07 |
| 99 | -21.37 | 52.98 | -17.11 | -294.17 | -79.75 | 78.16 |
| 100 | -20.47 | 57.63 | -17.22 | -295.64 | -84.40 | 78.27 |
| 101 | -21.37 | 52.98 | -17.11 | -164.18 | -54.98 | 56.65 |
| 102 | -20.47 | 57.63 | -17.22 | -165.66 | -59.63 | 56.77 |
| 103 | 9.13 | 73.26 | -39.80 | -266.40 | -74.40 | 62.46 |
| 104 | 10.03 | 77.91 | -39.92 | -267.88 | -79.05 | 62.58 |
| 105 | 4.59 | 62.80 | -33.97 | -141.52 | -46.61 | 41.57 |
| 106 | 6.08 | 70.55 | -34.16 | -143.97 | -54.36 | 41.76 |
| 107 | -16.76 | 48.61 | -18.08 | -251.94 | -67.69 | 67.62 |
| 108 | -15.27 | 56.36 | -18.27 | -254.39 | -75.44 | 67.81 |
| 109 | -16.76 | 48.61 | -18.08 | -160.95 | -50.35 | 52.56 |
| 110 | -15.27 | 56.36 | -18.27 | -163.41 | -58.10 | 52.75 |
| 111 | 4.59 | 62.80 | -33.97 | -232.50 | -63.95 | 56.63 |
| 112 | 6.08 | 70.55 | -34.16 | -234.96 | -71.69 | 56.82 |
| 113 | 9.94 | 65.86 | -36.39 | -110.53 | -42.04 | 33.76 |
| 114 | 10.83 | 70.51 | -36.50 | -112.01 | -46.69 | 33.88 |
| 115 | -20.56 | 45.58 | -13.69 | -268.28 | -72.16 | 70.97 |
| 116 | -19.66 | 50.23 | -13.80 | -269.75 | -76.81 | 71.08 |
| 117 | -20.56 | 45.58 | -13.69 | -138.30 | -47.39 | 49.46 |
| 118 | -19.66 | 50.23 | -13.80 | -139.77 | -52.04 | 49.57 |
| 119 | 9.94 | 65.86 | -36.39 | -240.52 | -66.81 | 55.27 |
| 120 | 10.83 | 70.51 | -36.50 | -241.99 | -71.46 | 55.38 |
| 121 | 5.40 | 55.40 | -30.55 | -115.63 | -39.02 | 34.38 |
| 122 | 6.89 | 63.15 | -30.74 | -118.09 | -46.77 | 34.57 |
| 123 | -15.95 | 41.21 | -14.66 | -226.05 | -60.10 | 60.42 |
| 124 | -14.46 | 48.96 | -14.86 | -228.51 | -67.85 | 60.61 |
| 125 | -15.95 | 41.21 | -14.66 | -135.07 | -42.76 | 45.37 |
| 126 | -14.46 | 48.96 | -14.86 | -137.52 | -50.51 | 45.56 |
| 127 | 5.40 | 55.40 | -30.55 | -206.62 | -56.35 | 49.44 |
| 128 | 6.89 | 63.15 | -30.74 | -209.07 | -64.10 | 49.63 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -25.82 | -28.43 | -35.40 | -41.40 | -46.42 | -50.47 | -72.98 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 23.93 | 21.52 | 40.54 | 66.13 | 94.89 | 126.81 | 295.64 |

强度计算应力比 =0.917

抗剪强度计算应力比 =0.234

平面内稳定计算最大应力对应组合号:100, M=-20.47, N=57.63, M=-295.64, N=-84.40

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =279.68

平面内稳定计算最大应力比 =0.917

临界弯矩Mcr(kN*m) =1033.62

平面外稳定计算最大应力比 =0.902

强度计算应力比 =0.917 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.234 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.902 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=71.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 49.93 | 40.58 | 31.20 | 22.16 | 13.77 | 6.30 | 0.00 |

最大挠度值 =49.93 最大挠度/梁跨度 =1/406.

斜梁坡度初始值: 1/19.82

变形后斜梁坡度最小值: 1/25.50

变形后斜梁坡度改变率 =0.223 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 1.08 | 47.97 | -23.99 | -122.89 | -40.08 | 35.20 |
| 2 | -9.82 | 40.73 | -15.89 | -179.22 | -50.83 | 48.48 |
| 3 | -9.82 | 40.73 | -15.89 | -132.80 | -41.99 | 40.80 |
| 4 | 1.08 | 47.97 | -23.99 | -169.31 | -48.92 | 42.88 |
| 5 | 1.48 | 44.27 | -22.29 | -109.94 | -36.28 | 31.60 |
| 6 | -9.41 | 37.03 | -14.18 | -166.28 | -47.04 | 44.89 |
| 7 | -9.41 | 37.03 | -14.18 | -119.86 | -38.19 | 37.21 |
| 8 | 1.48 | 44.27 | -22.29 | -156.37 | -45.13 | 39.28 |
| 9 | 1.08 | 27.71 | -13.92 | -107.83 | -28.66 | 28.52 |
| 10 | -5.51 | 28.31 | -10.00 | -75.25 | -29.26 | 22.10 |
| 11 | 0.25 | 33.44 | -16.53 | -127.20 | -34.39 | 33.93 |
| 12 | -6.34 | 34.03 | -12.61 | -94.62 | -34.98 | 27.52 |
| 13 | 1.49 | 24.01 | -12.21 | -94.89 | -24.87 | 24.92 |
| 14 | -5.10 | 24.61 | -8.29 | -62.31 | -25.46 | 18.51 |
| 15 | 0.66 | 29.74 | -14.82 | -114.26 | -30.60 | 30.34 |
| 16 | -5.93 | 30.33 | -10.90 | -81.68 | -31.19 | 23.92 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 1.49 13.77 29.89 50.81 74.38 100.58 179.22

强度计算荷载比 =0.56

平面内稳定计算荷载比 =0.55

平面外稳定计算荷载比 =0.48

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.73℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 554.77℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3140(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =4.21(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=244.09

18、 钢 梁 8 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=20.30, Ly=3.00

构件长度=5.26; 计算长度系数: Ux=3.86 Uy=0.57

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=350, H2=550 T1=6 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 233.856888(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 27.53 | 68.54 | -43.35 | -178.71 | -51.56 | 45.63 |
| 2 | -6.93 | 55.45 | -20.35 | -349.58 | -69.25 | 83.85 |
| 3 | -6.93 | 55.45 | -20.35 | -209.67 | -53.44 | 62.06 |
| 4 | 27.53 | 68.54 | -43.35 | -318.62 | -67.38 | 67.42 |
| 5 | 26.26 | 61.50 | -39.50 | -146.66 | -44.71 | 37.77 |
| 6 | -8.20 | 48.41 | -16.51 | -317.53 | -62.41 | 75.99 |
| 7 | -8.20 | 48.41 | -16.51 | -177.63 | -46.59 | 54.20 |
| 8 | 26.26 | 61.50 | -39.50 | -286.57 | -60.53 | 59.56 |
| 9 | 12.96 | 11.87 | -0.31 | -11.54 | -10.71 | -0.85 |
| 10 | -13.55 | 9.77 | -4.12 | -29.46 | -8.60 | 12.24 |
| 11 | 16.84 | 31.89 | -10.85 | -98.24 | -30.73 | 20.12 |
| 12 | -9.66 | 29.79 | -14.66 | -116.16 | -28.62 | 33.22 |
| 13 | 11.69 | 4.83 | 3.54 | 20.51 | -3.86 | -8.72 |
| 14 | -14.82 | 2.72 | -0.28 | 2.59 | -1.76 | 4.38 |
| 15 | 15.57 | 24.85 | -7.00 | -66.19 | -23.88 | 12.26 |
| 16 | -10.94 | 22.75 | -10.81 | -84.12 | -21.78 | 25.36 |
| 17 | 30.72 | 50.32 | -29.68 | -70.27 | -33.34 | 16.82 |
| 18 | 14.82 | 49.05 | -31.96 | -81.02 | -32.07 | 24.68 |
| 19 | 33.05 | 62.33 | -36.00 | -122.29 | -45.35 | 29.41 |
| 20 | 17.15 | 61.07 | -38.29 | -133.04 | -44.09 | 37.26 |
| 21 | -3.74 | 37.23 | -6.69 | -241.14 | -51.03 | 55.04 |
| 22 | -19.64 | 35.97 | -8.97 | -251.89 | -49.77 | 62.89 |
| 23 | -1.40 | 49.24 | -13.01 | -293.16 | -63.04 | 67.62 |
| 24 | -17.31 | 47.98 | -15.29 | -303.91 | -61.78 | 75.48 |
| 25 | -3.74 | 37.23 | -6.69 | -101.23 | -35.21 | 33.25 |
| 26 | -19.64 | 35.97 | -8.97 | -111.98 | -33.95 | 41.11 |
| 27 | -1.40 | 49.24 | -13.01 | -153.25 | -47.23 | 45.84 |
| 28 | -17.31 | 47.98 | -15.29 | -164.00 | -45.96 | 53.70 |
| 29 | 30.72 | 50.32 | -29.68 | -210.17 | -49.15 | 38.61 |
| 30 | 14.82 | 49.05 | -31.96 | -220.93 | -47.89 | 46.46 |
| 31 | 33.05 | 62.33 | -36.00 | -262.19 | -61.17 | 51.19 |
| 32 | 17.15 | 61.07 | -38.29 | -272.95 | -59.90 | 59.05 |
| 33 | 29.45 | 43.28 | -25.83 | -38.22 | -26.49 | 8.96 |
| 34 | 13.54 | 42.01 | -28.12 | -48.97 | -25.23 | 16.82 |
| 35 | 31.78 | 55.29 | -32.15 | -90.24 | -38.50 | 21.55 |
| 36 | 15.88 | 54.02 | -34.44 | -100.99 | -37.24 | 29.40 |
| 37 | -5.01 | 30.19 | -2.84 | -209.09 | -44.18 | 47.18 |
| 38 | -20.91 | 28.92 | -5.12 | -219.84 | -42.92 | 55.03 |
| 39 | -2.68 | 42.20 | -9.16 | -261.11 | -56.20 | 59.76 |
| 40 | -18.58 | 40.94 | -11.44 | -271.86 | -54.93 | 67.62 |
| 41 | -5.01 | 30.19 | -2.84 | -69.18 | -28.37 | 25.39 |
| 42 | -20.91 | 28.92 | -5.12 | -79.94 | -27.10 | 33.25 |
| 43 | -2.68 | 42.20 | -9.16 | -121.20 | -40.38 | 37.98 |
| 44 | -18.58 | 40.94 | -11.44 | -131.96 | -39.12 | 45.84 |
| 45 | 29.45 | 43.28 | -25.83 | -178.13 | -42.31 | 30.74 |
| 46 | 13.54 | 42.01 | -28.12 | -188.88 | -41.04 | 38.60 |
| 47 | 31.78 | 55.29 | -32.15 | -230.15 | -54.32 | 43.33 |
| 48 | 15.88 | 54.02 | -34.44 | -240.90 | -53.06 | 51.19 |
| 49 | 26.88 | 30.28 | -14.49 | -2.04 | -18.05 | -1.93 |
| 50 | 0.38 | 28.17 | -18.30 | -19.96 | -15.94 | 11.17 |
| 51 | 30.77 | 50.30 | -25.02 | -88.74 | -38.07 | 19.05 |
| 52 | 4.26 | 48.19 | -28.84 | -106.67 | -35.96 | 32.15 |
| 53 | 2.76 | 21.12 | 1.60 | -121.65 | -30.43 | 24.82 |
| 54 | -23.74 | 19.01 | -2.21 | -139.57 | -28.32 | 37.92 |
| 55 | 6.65 | 41.14 | -8.93 | -208.35 | -50.45 | 45.80 |
| 56 | -19.86 | 39.03 | -12.74 | -226.27 | -48.35 | 58.90 |
| 57 | 2.76 | 21.12 | 1.60 | -23.71 | -19.36 | 9.58 |
| 58 | -23.74 | 19.01 | -2.21 | -41.64 | -17.25 | 22.67 |
| 59 | 6.65 | 41.14 | -8.93 | -110.42 | -39.38 | 30.55 |
| 60 | -19.86 | 39.03 | -12.74 | -128.34 | -37.27 | 43.65 |
| 61 | 26.88 | 30.28 | -14.49 | -99.98 | -29.12 | 13.32 |
| 62 | 0.38 | 28.17 | -18.30 | -117.90 | -27.01 | 26.42 |
| 63 | 30.77 | 50.30 | -25.02 | -186.68 | -49.14 | 34.30 |
| 64 | 4.26 | 48.19 | -28.84 | -204.60 | -47.03 | 47.39 |
| 65 | 25.61 | 23.24 | -10.64 | 30.01 | -11.20 | -9.79 |
| 66 | -0.90 | 21.13 | -14.45 | 12.08 | -9.09 | 3.31 |
| 67 | 29.50 | 43.26 | -21.18 | -56.70 | -31.22 | 11.19 |
| 68 | 2.99 | 41.15 | -24.99 | -74.62 | -29.11 | 24.28 |
| 69 | 1.49 | 14.08 | 5.45 | -89.60 | -23.58 | 16.96 |
| 70 | -25.02 | 11.97 | 1.64 | -107.52 | -21.48 | 30.06 |
| 71 | 5.38 | 34.10 | -5.08 | -176.31 | -43.61 | 37.94 |
| 72 | -21.13 | 31.99 | -8.89 | -194.23 | -41.50 | 51.04 |
| 73 | 1.49 | 14.08 | 5.45 | 8.33 | -12.51 | 1.72 |
| 74 | -25.02 | 11.97 | 1.64 | -9.59 | -10.41 | 14.81 |
| 75 | 5.38 | 34.10 | -5.08 | -78.37 | -32.53 | 22.69 |
| 76 | -21.13 | 31.99 | -8.89 | -96.29 | -30.43 | 35.79 |
| 77 | 25.61 | 23.24 | -10.64 | -67.93 | -22.27 | 5.46 |
| 78 | -0.90 | 21.13 | -14.45 | -85.85 | -20.16 | 18.56 |
| 79 | 29.50 | 43.26 | -21.18 | -154.63 | -42.29 | 26.44 |
| 80 | 2.99 | 41.15 | -24.99 | -172.55 | -40.18 | 39.53 |
| 81 | 19.08 | 54.75 | -32.52 | -193.29 | -46.81 | 47.25 |
| 82 | 13.24 | 52.28 | -31.03 | -179.63 | -44.34 | 45.76 |
| 83 | 4.31 | 49.14 | -22.66 | -266.52 | -54.39 | 63.63 |
| 84 | -1.52 | 46.67 | -21.18 | -252.86 | -51.92 | 62.14 |
| 85 | 4.31 | 49.14 | -22.66 | -206.56 | -47.61 | 54.29 |
| 86 | -1.52 | 46.67 | -21.18 | -192.90 | -45.14 | 52.81 |
| 87 | 19.08 | 54.75 | -32.52 | -253.25 | -53.59 | 56.59 |
| 88 | 13.24 | 52.28 | -31.03 | -239.59 | -51.12 | 55.10 |
| 89 | 16.39 | 45.83 | -27.22 | -162.21 | -39.21 | 39.50 |
| 90 | 10.55 | 43.36 | -25.73 | -148.56 | -36.74 | 38.01 |
| 91 | 4.08 | 41.16 | -19.01 | -223.24 | -45.53 | 53.15 |
| 92 | -1.76 | 38.69 | -17.52 | -209.58 | -43.06 | 51.66 |
| 93 | 4.08 | 41.16 | -19.01 | -173.27 | -39.88 | 45.37 |
| 94 | -1.76 | 38.69 | -17.52 | -159.61 | -37.41 | 43.88 |
| 95 | 16.39 | 45.83 | -27.22 | -212.18 | -44.86 | 47.28 |
| 96 | 10.55 | 43.36 | -25.73 | -198.52 | -42.39 | 45.79 |
| 97 | 27.67 | 66.68 | -43.40 | -179.11 | -49.70 | 45.68 |
| 98 | 27.32 | 71.33 | -43.27 | -178.11 | -54.35 | 45.56 |
| 99 | -6.79 | 53.59 | -20.40 | -349.98 | -67.39 | 83.90 |
| 100 | -7.14 | 58.24 | -20.28 | -348.98 | -72.04 | 83.77 |
| 101 | -6.79 | 53.59 | -20.40 | -210.07 | -51.58 | 62.11 |
| 102 | -7.14 | 58.24 | -20.28 | -209.07 | -56.23 | 61.99 |
| 103 | 27.67 | 66.68 | -43.40 | -319.02 | -65.52 | 67.47 |
| 104 | 27.32 | 71.33 | -43.27 | -318.01 | -70.17 | 67.34 |
| 105 | 21.79 | 57.55 | -37.35 | -183.45 | -45.32 | 46.17 |
| 106 | 21.21 | 65.30 | -37.15 | -181.77 | -53.07 | 45.97 |
| 107 | -2.32 | 48.39 | -21.26 | -303.06 | -57.70 | 72.93 |
| 108 | -2.91 | 56.14 | -21.05 | -301.38 | -65.45 | 72.72 |
| 109 | -2.32 | 48.39 | -21.26 | -205.12 | -46.63 | 57.68 |
| 110 | -2.91 | 56.14 | -21.05 | -203.45 | -54.38 | 57.47 |
| 111 | 21.79 | 57.55 | -37.35 | -281.38 | -56.39 | 61.42 |
| 112 | 21.21 | 65.30 | -37.15 | -279.71 | -64.14 | 61.22 |
| 113 | 26.40 | 59.64 | -39.55 | -147.07 | -42.85 | 37.82 |
| 114 | 26.05 | 64.29 | -39.42 | -146.06 | -47.50 | 37.70 |
| 115 | -8.06 | 46.55 | -16.55 | -317.94 | -60.55 | 76.04 |
| 116 | -8.41 | 51.20 | -16.43 | -316.93 | -65.20 | 75.91 |
| 117 | -8.06 | 46.55 | -16.55 | -178.03 | -44.73 | 54.25 |
| 118 | -8.41 | 51.20 | -16.43 | -177.02 | -49.38 | 54.13 |
| 119 | 26.40 | 59.64 | -39.55 | -286.97 | -58.67 | 59.61 |
| 120 | 26.05 | 64.29 | -39.42 | -285.97 | -63.32 | 59.48 |
| 121 | 20.52 | 50.51 | -33.50 | -151.40 | -38.47 | 38.31 |
| 122 | 19.94 | 58.26 | -33.30 | -149.73 | -46.22 | 38.11 |
| 123 | -3.60 | 41.35 | -17.41 | -271.01 | -50.86 | 65.07 |
| 124 | -4.18 | 49.10 | -17.20 | -269.34 | -58.61 | 64.86 |
| 125 | -3.60 | 41.35 | -17.41 | -173.08 | -39.78 | 49.82 |
| 126 | -4.18 | 49.10 | -17.20 | -171.40 | -47.53 | 49.61 |
| 127 | 20.52 | 50.51 | -33.50 | -249.34 | -49.54 | 53.56 |
| 128 | 19.94 | 58.26 | -33.30 | -247.66 | -57.29 | 53.36 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -25.02 | -25.25 | -23.09 | -18.52 | -11.55 | -13.25 | -30.01 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 33.05 | 33.19 | 59.35 | 89.02 | 122.20 | 161.31 | 349.98 |

强度计算应力比 =0.939

抗剪强度计算应力比 =0.249

平面内稳定计算最大应力对应组合号:100, M=-7.14, N=58.24, M=-348.98, N=-72.04

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =278.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.912

临界弯矩Mcr(kN*m) =1209.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.925

强度计算应力比 =0.939 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.249 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.925 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=71.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =7.25 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46.95 | 37.33 | 28.00 | 19.31 | 11.57 | 5.06 | 0.00 |

最大挠度值 =46.95 最大挠度/梁跨度 =1/432.

斜梁坡度初始值: 1/20.71

变形后斜梁坡度最小值: 1/16.86

变形后斜梁坡度改变率 =0.228 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 13.47 | 44.59 | -26.48 | -155.39 | -37.98 | 38.76 |
| 2 | 1.16 | 39.92 | -18.27 | -216.41 | -44.30 | 52.40 |
| 3 | 1.16 | 39.92 | -18.27 | -166.44 | -38.65 | 44.62 |
| 4 | 13.47 | 44.59 | -26.48 | -205.35 | -43.63 | 46.54 |
| 5 | 12.83 | 41.07 | -24.55 | -139.36 | -34.55 | 34.83 |
| 6 | 0.53 | 36.40 | -16.34 | -200.39 | -40.87 | 48.47 |
| 7 | 0.53 | 36.40 | -16.34 | -150.42 | -35.22 | 40.69 |
| 8 | 12.83 | 41.07 | -24.55 | -189.33 | -40.20 | 42.61 |
| 9 | 7.88 | 26.53 | -12.74 | -108.59 | -25.56 | 25.58 |
| 10 | 0.31 | 25.92 | -13.82 | -113.71 | -24.96 | 29.32 |
| 11 | 8.99 | 32.25 | -15.75 | -133.36 | -31.28 | 31.58 |
| 12 | 1.42 | 31.64 | -16.83 | -138.48 | -30.68 | 35.32 |
| 13 | 7.25 | 23.01 | -10.81 | -92.57 | -22.13 | 21.65 |
| 14 | -0.33 | 22.40 | -11.90 | -97.69 | -21.53 | 25.39 |
| 15 | 8.36 | 28.73 | -13.82 | -117.34 | -27.85 | 27.65 |
| 16 | 0.79 | 28.12 | -14.91 | -122.46 | -27.25 | 31.39 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 13.47 24.69 45.94 70.12 97.23 129.28 216.41

强度计算荷载比 =0.58

平面内稳定计算荷载比 =0.56

平面外稳定计算荷载比 =0.51

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.57℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 548.30℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2876(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =3.83(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=283.71

19、 钢 梁 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=20.30, Ly=3.00

构件长度=10.01; 计算长度系数: Ux=2.03 Uy=0.30

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=180, B2=180, H=350, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 288.288300(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 27.53 | 68.54 | 43.35 | 21.01 | -54.80 | 17.27 |
| 2 | -6.93 | 55.45 | 20.35 | -9.49 | -75.03 | 40.01 |
| 3 | 4.55 | 60.90 | 40.32 | 12.21 | -64.63 | 36.97 |
| 4 | 16.06 | 63.10 | 23.38 | -0.68 | -65.21 | 20.31 |
| 5 | 26.26 | 61.50 | 39.50 | 20.20 | -47.41 | 13.84 |
| 6 | -8.20 | 48.41 | 16.51 | -10.30 | -67.64 | 36.58 |
| 7 | 3.27 | 53.85 | 36.47 | 11.40 | -57.24 | 33.54 |
| 8 | 14.78 | 56.06 | 19.53 | -1.49 | -57.81 | 16.88 |
| 9 | -13.55 | 9.76 | 4.12 | -13.09 | -11.87 | 9.45 |
| 10 | 12.96 | 11.87 | 0.31 | 9.98 | -13.98 | -4.27 |
| 11 | -9.66 | 29.79 | 14.66 | -10.20 | -31.90 | 18.63 |
| 12 | 16.84 | 31.89 | 10.85 | 12.87 | -34.00 | 4.91 |
| 13 | -14.82 | 2.72 | 0.28 | -13.90 | -4.48 | 6.01 |
| 14 | 11.69 | 4.83 | -3.54 | 9.17 | -6.59 | -7.70 |
| 15 | -10.94 | 22.75 | 10.81 | -11.01 | -24.50 | 15.19 |
| 16 | 15.57 | 24.85 | 7.00 | 12.06 | -26.61 | 1.48 |
| 17 | 14.82 | 49.05 | 31.96 | 10.25 | -35.32 | 10.58 |
| 18 | 30.72 | 50.32 | 29.68 | 24.08 | -36.58 | 2.35 |
| 19 | 17.15 | 61.07 | 38.29 | 11.98 | -47.33 | 16.09 |
| 20 | 33.05 | 62.33 | 36.00 | 25.82 | -48.59 | 7.86 |
| 21 | -19.64 | 35.96 | 8.97 | -20.25 | -55.54 | 33.32 |
| 22 | -3.73 | 37.23 | 6.69 | -6.41 | -56.81 | 25.09 |
| 23 | -17.31 | 47.98 | 15.29 | -18.52 | -67.56 | 38.83 |
| 24 | -1.40 | 49.24 | 13.01 | -4.68 | -68.82 | 30.60 |
| 25 | -8.17 | 41.41 | 28.94 | 1.44 | -45.14 | 30.28 |
| 26 | 7.74 | 42.67 | 26.65 | 15.28 | -46.40 | 22.05 |
| 27 | -5.83 | 53.42 | 35.26 | 3.17 | -57.15 | 35.79 |
| 28 | 10.07 | 54.69 | 32.97 | 17.01 | -58.42 | 27.56 |
| 29 | 3.34 | 43.61 | 12.00 | -11.45 | -45.72 | 13.62 |
| 30 | 19.25 | 44.87 | 9.71 | 2.39 | -46.98 | 5.39 |
| 31 | 5.68 | 55.62 | 18.32 | -9.71 | -57.73 | 19.13 |
| 32 | 21.58 | 56.89 | 16.03 | 4.13 | -59.00 | 10.90 |
| 33 | 13.54 | 42.01 | 28.12 | 9.44 | -27.92 | 7.15 |
| 34 | 29.45 | 43.28 | 25.83 | 23.28 | -29.19 | -1.08 |
| 35 | 15.88 | 54.03 | 34.44 | 11.17 | -39.94 | 12.66 |
| 36 | 31.78 | 55.29 | 32.15 | 25.01 | -41.20 | 4.43 |
| 37 | -20.91 | 28.92 | 5.12 | -21.06 | -48.15 | 29.89 |
| 38 | -5.01 | 30.19 | 2.84 | -7.22 | -49.42 | 21.66 |
| 39 | -18.58 | 40.94 | 11.44 | -19.33 | -60.16 | 35.40 |
| 40 | -2.68 | 42.20 | 9.16 | -5.49 | -61.43 | 27.17 |
| 41 | -9.44 | 34.37 | 25.09 | 0.63 | -37.75 | 26.85 |
| 42 | 6.46 | 35.63 | 22.80 | 14.47 | -39.01 | 18.62 |
| 43 | -7.11 | 46.38 | 31.41 | 2.37 | -49.76 | 32.36 |
| 44 | 8.80 | 47.64 | 29.12 | 16.20 | -51.03 | 24.13 |
| 45 | 2.07 | 36.57 | 8.15 | -12.26 | -38.33 | 10.19 |
| 46 | 17.98 | 37.83 | 5.86 | 1.58 | -39.59 | 1.96 |
| 47 | 4.40 | 48.58 | 14.47 | -10.52 | -50.34 | 15.69 |
| 48 | 20.31 | 49.85 | 12.19 | 3.32 | -51.60 | 7.47 |
| 49 | 0.38 | 28.17 | 18.30 | -1.78 | -19.19 | 7.12 |
| 50 | 26.88 | 30.28 | 14.49 | 21.29 | -21.30 | -6.60 |
| 51 | 4.26 | 48.19 | 28.84 | 1.11 | -39.21 | 16.30 |
| 52 | 30.77 | 50.30 | 25.02 | 24.18 | -41.32 | 2.58 |
| 53 | -23.74 | 19.01 | 2.21 | -23.13 | -33.35 | 23.03 |
| 54 | 2.76 | 21.12 | -1.60 | -0.06 | -35.46 | 9.32 |
| 55 | -19.86 | 39.03 | 12.74 | -20.24 | -53.37 | 32.22 |
| 56 | 6.65 | 41.14 | 8.93 | 2.83 | -55.48 | 18.50 |
| 57 | -15.71 | 22.82 | 16.18 | -7.94 | -26.07 | 20.91 |
| 58 | 10.79 | 24.93 | 12.37 | 15.12 | -28.17 | 7.19 |
| 59 | -11.83 | 42.84 | 26.72 | -5.05 | -46.09 | 30.09 |
| 60 | 14.68 | 44.95 | 22.91 | 18.01 | -48.20 | 16.37 |
| 61 | -7.66 | 24.36 | 4.33 | -16.96 | -26.47 | 9.24 |
| 62 | 18.85 | 26.47 | 0.52 | 6.10 | -28.58 | -4.47 |
| 63 | -3.77 | 44.38 | 14.86 | -14.07 | -46.49 | 18.42 |
| 64 | 22.74 | 46.49 | 11.05 | 8.99 | -48.60 | 4.71 |
| 65 | -0.90 | 21.13 | 14.45 | -2.59 | -11.80 | 3.68 |
| 66 | 25.61 | 23.24 | 10.64 | 20.48 | -13.90 | -10.03 |
| 67 | 2.99 | 41.15 | 24.99 | 0.30 | -31.82 | 12.86 |
| 68 | 29.50 | 43.26 | 21.18 | 23.37 | -33.93 | -0.85 |
| 69 | -25.02 | 11.97 | -1.64 | -23.93 | -25.96 | 19.60 |
| 70 | 1.49 | 14.08 | -5.45 | -0.87 | -28.06 | 5.89 |
| 71 | -21.13 | 31.99 | 8.89 | -21.04 | -45.98 | 28.78 |
| 72 | 5.38 | 34.10 | 5.08 | 2.02 | -48.09 | 15.07 |
| 73 | -16.99 | 15.78 | 12.33 | -8.75 | -18.67 | 17.47 |
| 74 | 9.52 | 17.89 | 8.52 | 14.31 | -20.78 | 3.76 |
| 75 | -13.10 | 35.80 | 22.87 | -5.86 | -38.70 | 26.66 |
| 76 | 13.41 | 37.91 | 19.06 | 17.20 | -40.80 | 12.94 |
| 77 | -8.93 | 17.32 | 0.48 | -17.77 | -19.08 | 5.81 |
| 78 | 17.58 | 19.43 | -3.33 | 5.29 | -21.19 | -7.90 |
| 79 | -5.04 | 37.34 | 11.01 | -14.88 | -39.10 | 14.99 |
| 80 | 21.46 | 39.45 | 7.20 | 8.18 | -41.21 | 1.28 |
| 81 | 13.24 | 54.02 | 31.11 | 8.07 | -49.34 | 19.83 |
| 82 | 19.08 | 53.01 | 32.43 | 15.49 | -48.33 | 18.51 |
| 83 | -1.52 | 48.41 | 21.26 | -5.00 | -58.01 | 29.58 |
| 84 | 4.31 | 47.40 | 22.58 | 2.42 | -56.99 | 28.26 |
| 85 | 3.39 | 50.75 | 29.81 | 4.30 | -53.55 | 28.28 |
| 86 | 9.23 | 49.73 | 31.14 | 11.71 | -52.54 | 26.95 |
| 87 | 8.33 | 51.69 | 22.55 | -1.23 | -53.80 | 21.14 |
| 88 | 14.16 | 50.67 | 23.88 | 6.19 | -52.78 | 19.81 |
| 89 | 10.55 | 45.10 | 25.82 | 6.11 | -41.20 | 16.64 |
| 90 | 16.39 | 44.09 | 27.14 | 13.52 | -40.19 | 15.31 |
| 91 | -1.76 | 40.43 | 17.60 | -4.78 | -48.43 | 24.76 |
| 92 | 4.08 | 39.41 | 18.93 | 2.63 | -47.41 | 23.44 |
| 93 | 2.34 | 42.37 | 24.73 | 2.96 | -44.71 | 23.67 |
| 94 | 8.18 | 41.36 | 26.06 | 10.38 | -43.70 | 22.35 |
| 95 | 6.45 | 43.16 | 18.69 | -1.64 | -44.92 | 17.72 |
| 96 | 12.29 | 42.14 | 20.01 | 5.78 | -43.90 | 16.40 |
| 97 | 27.67 | 66.68 | 43.40 | 21.37 | -52.94 | 17.22 |
| 98 | 27.32 | 71.33 | 43.27 | 20.47 | -57.59 | 17.35 |
| 99 | -6.79 | 53.59 | 20.40 | -9.13 | -73.17 | 39.96 |
| 100 | -7.14 | 58.24 | 20.28 | -10.03 | -77.82 | 40.09 |
| 101 | 4.69 | 59.04 | 40.37 | 12.56 | -62.77 | 36.92 |
| 102 | 4.34 | 63.69 | 40.24 | 11.67 | -67.42 | 37.05 |
| 103 | 16.20 | 61.24 | 23.43 | -0.32 | -63.35 | 20.26 |
| 104 | 15.85 | 65.89 | 23.31 | -1.22 | -68.00 | 20.38 |
| 105 | 21.79 | 57.55 | 37.35 | 16.76 | -48.57 | 18.19 |
| 106 | 21.21 | 65.30 | 37.15 | 15.27 | -56.32 | 18.39 |
| 107 | -2.32 | 48.39 | 21.26 | -4.59 | -62.73 | 34.10 |
| 108 | -2.91 | 56.14 | 21.05 | -6.08 | -70.48 | 34.31 |
| 109 | 5.71 | 52.20 | 35.23 | 10.60 | -55.45 | 31.98 |
| 110 | 5.12 | 59.95 | 35.03 | 9.10 | -63.20 | 32.18 |
| 111 | 13.76 | 53.74 | 23.38 | 1.58 | -55.85 | 20.31 |
| 112 | 13.18 | 61.49 | 23.17 | 0.08 | -63.60 | 20.52 |
| 113 | 26.40 | 59.64 | 39.55 | 20.56 | -45.55 | 13.79 |
| 114 | 26.05 | 64.29 | 39.42 | 19.66 | -50.20 | 13.91 |
| 115 | -8.06 | 46.55 | 16.55 | -9.94 | -65.78 | 36.53 |
| 116 | -8.41 | 51.20 | 16.43 | -10.83 | -70.43 | 36.65 |
| 117 | 3.41 | 51.99 | 36.52 | 11.76 | -55.38 | 33.49 |
| 118 | 3.06 | 56.64 | 36.39 | 10.86 | -60.03 | 33.61 |
| 119 | 14.92 | 54.20 | 19.58 | -1.13 | -55.96 | 16.83 |
| 120 | 14.57 | 58.85 | 19.46 | -2.03 | -60.60 | 16.95 |
| 121 | 20.52 | 50.51 | 33.50 | 15.95 | -41.18 | 14.75 |
| 122 | 19.94 | 58.26 | 33.30 | 14.46 | -48.93 | 14.96 |
| 123 | -3.60 | 41.35 | 17.41 | -5.40 | -55.34 | 30.67 |
| 124 | -4.18 | 49.10 | 17.20 | -6.89 | -63.09 | 30.88 |
| 125 | 4.43 | 45.16 | 31.39 | 9.79 | -48.05 | 28.54 |
| 126 | 3.85 | 52.91 | 31.18 | 8.29 | -55.80 | 28.75 |
| 127 | 12.49 | 46.70 | 19.53 | 0.77 | -48.46 | 16.88 |
| 128 | 11.91 | 54.45 | 19.32 | -0.73 | -56.21 | 17.09 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -25.02 | -52.07 | -87.04 | -100.67 | -92.79 | -63.43 | -25.82 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 33.05 | 16.02 | 17.23 | 15.32 | 10.28 | 4.74 | 23.93 |

强度计算应力比 =0.658

抗剪强度计算应力比 =0.124

平面内稳定计算最大应力对应组合号:100, M=-7.14, N=58.24, M=-10.03, N=-77.82

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =265.50

平面内稳定计算最大应力比 =0.871

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 24, M=-1.40, N=49.24, M=-4.68, N=-68.82

临界弯矩Mcr(kN*m) =733.62

平面外稳定计算最大应力比 =0.509

强度计算应力比 =0.658 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.124 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.509 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.88 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46.95 | 66.54 | 81.09 | 87.00 | 82.87 | 69.51 | 49.93 |

最大挠度值 =87.00 最大挠度/梁跨度 =1/233.

斜梁坡度初始值: 1/20.71

变形后斜梁坡度最小值: 1/27.82

变形后斜梁坡度改变率 =0.256 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 13.47 | 44.59 | 26.48 | 9.82 | -40.69 | 15.98 |
| 2 | 1.16 | 39.92 | 18.27 | -1.08 | -47.92 | 24.10 |
| 3 | 5.26 | 41.86 | 25.40 | 6.67 | -44.20 | 23.01 |
| 4 | 9.37 | 42.65 | 19.35 | 2.07 | -44.41 | 17.06 |
| 5 | 12.83 | 41.07 | 24.55 | 9.41 | -37.00 | 14.26 |
| 6 | 0.53 | 36.40 | 16.34 | -1.48 | -44.22 | 22.38 |
| 7 | 4.62 | 38.34 | 23.47 | 6.27 | -40.51 | 21.30 |
| 8 | 8.73 | 39.13 | 17.42 | 1.66 | -40.71 | 15.35 |
| 9 | 0.31 | 25.92 | 13.82 | -1.08 | -27.68 | 13.98 |
| 10 | 7.88 | 26.53 | 12.74 | 5.51 | -28.28 | 10.06 |
| 11 | 1.42 | 31.64 | 16.83 | -0.25 | -33.40 | 16.60 |
| 12 | 8.99 | 32.25 | 15.75 | 6.34 | -34.00 | 12.68 |
| 13 | -0.33 | 22.40 | 11.90 | -1.49 | -23.99 | 12.26 |
| 14 | 7.25 | 23.01 | 10.81 | 5.10 | -24.59 | 8.34 |
| 15 | 0.79 | 28.12 | 14.91 | -0.66 | -29.71 | 14.89 |
| 16 | 8.36 | 28.73 | 13.82 | 5.93 | -30.31 | 10.97 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -0.33 -30.39 -52.57 -61.29 -56.54 -38.34 -9.82

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 13.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49

强度计算荷载比 =0.42

平面内稳定计算荷载比 =0.20

平面外稳定计算荷载比 =0.08

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 614.76℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2919(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =3.89(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=383.84

20、 钢 梁 10 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=20.30, Ly=3.00

构件长度=5.26; 计算长度系数: Ux=3.86 Uy=0.57

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=550, H2=350 T1=6 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 膨胀( 1); 形状系数: 233.856888(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 349.58 | 69.25 | 83.85 | 6.93 | -55.45 | -20.35 |
| 2 | 178.71 | 51.56 | 45.63 | -27.53 | -68.54 | -43.35 |
| 3 | 209.67 | 53.44 | 62.06 | 6.93 | -55.45 | -20.35 |
| 4 | 318.62 | 67.38 | 67.42 | -27.53 | -68.54 | -43.35 |
| 5 | 317.53 | 62.41 | 75.99 | 8.20 | -48.41 | -16.51 |
| 6 | 146.66 | 44.71 | 37.77 | -26.26 | -61.50 | -39.50 |
| 7 | 177.63 | 46.59 | 54.20 | 8.20 | -48.41 | -16.51 |
| 8 | 286.57 | 60.53 | 59.56 | -26.26 | -61.50 | -39.50 |
| 9 | 29.46 | 8.60 | 12.24 | 13.55 | -9.76 | -4.12 |
| 10 | 11.54 | 10.71 | -0.85 | -12.96 | -11.87 | -0.31 |
| 11 | 116.16 | 28.62 | 33.22 | 9.66 | -29.79 | -14.66 |
| 12 | 98.24 | 30.73 | 20.12 | -16.84 | -31.89 | -10.85 |
| 13 | -2.59 | 1.76 | 4.38 | 14.82 | -2.72 | -0.28 |
| 14 | -20.51 | 3.86 | -8.72 | -11.69 | -4.83 | 3.54 |
| 15 | 84.12 | 21.78 | 25.36 | 10.94 | -22.75 | -10.81 |
| 16 | 66.19 | 23.88 | 12.26 | -15.57 | -24.85 | -7.00 |
| 17 | 251.89 | 49.77 | 62.89 | 19.64 | -35.96 | -8.97 |
| 18 | 241.14 | 51.03 | 55.04 | 3.73 | -37.23 | -6.69 |
| 19 | 303.91 | 61.78 | 75.48 | 17.31 | -47.98 | -15.29 |
| 20 | 293.16 | 63.04 | 67.62 | 1.40 | -49.24 | -13.01 |
| 21 | 81.02 | 32.07 | 24.68 | -14.82 | -49.05 | -31.96 |
| 22 | 70.27 | 33.34 | 16.82 | -30.72 | -50.32 | -29.68 |
| 23 | 133.04 | 44.09 | 37.26 | -17.15 | -61.07 | -38.29 |
| 24 | 122.29 | 45.35 | 29.41 | -33.05 | -62.33 | -36.00 |
| 25 | 111.98 | 33.95 | 41.11 | 19.64 | -35.96 | -8.97 |
| 26 | 101.23 | 35.22 | 33.25 | 3.73 | -37.23 | -6.69 |
| 27 | 164.00 | 45.96 | 53.70 | 17.31 | -47.98 | -15.29 |
| 28 | 153.25 | 47.23 | 45.84 | 1.40 | -49.24 | -13.01 |
| 29 | 220.93 | 47.89 | 46.46 | -14.82 | -49.05 | -31.96 |
| 30 | 210.17 | 49.16 | 38.61 | -30.72 | -50.32 | -29.68 |
| 31 | 272.95 | 59.90 | 59.05 | -17.15 | -61.07 | -38.29 |
| 32 | 262.19 | 61.17 | 51.19 | -33.05 | -62.33 | -36.00 |
| 33 | 219.84 | 42.92 | 55.03 | 20.91 | -28.92 | -5.12 |
| 34 | 209.09 | 44.18 | 47.18 | 5.01 | -30.19 | -2.84 |
| 35 | 271.86 | 54.93 | 67.62 | 18.58 | -40.94 | -11.44 |
| 36 | 261.11 | 56.20 | 59.76 | 2.68 | -42.20 | -9.16 |
| 37 | 48.97 | 25.23 | 16.82 | -13.54 | -42.01 | -28.12 |
| 38 | 38.22 | 26.49 | 8.96 | -29.45 | -43.28 | -25.83 |
| 39 | 100.99 | 37.24 | 29.40 | -15.88 | -54.03 | -34.44 |
| 40 | 90.24 | 38.50 | 21.55 | -31.78 | -55.29 | -32.15 |
| 41 | 79.94 | 27.10 | 33.25 | 20.91 | -28.92 | -5.12 |
| 42 | 69.18 | 28.37 | 25.39 | 5.01 | -30.19 | -2.84 |
| 43 | 131.96 | 39.12 | 45.84 | 18.58 | -40.94 | -11.44 |
| 44 | 121.20 | 40.38 | 37.98 | 2.68 | -42.20 | -9.16 |
| 45 | 188.88 | 41.04 | 38.60 | -13.54 | -42.01 | -28.12 |
| 46 | 178.13 | 42.31 | 30.74 | -29.45 | -43.28 | -25.83 |
| 47 | 240.90 | 53.06 | 51.19 | -15.88 | -54.03 | -34.44 |
| 48 | 230.15 | 54.32 | 43.33 | -31.78 | -55.29 | -32.15 |
| 49 | 139.57 | 28.32 | 37.92 | 23.74 | -19.01 | -2.21 |
| 50 | 121.65 | 30.43 | 24.82 | -2.76 | -21.12 | 1.60 |
| 51 | 226.27 | 48.34 | 58.90 | 19.86 | -39.03 | -12.74 |
| 52 | 208.35 | 50.45 | 45.80 | -6.65 | -41.14 | -8.93 |
| 53 | 19.96 | 15.94 | 11.17 | -0.38 | -28.17 | -18.30 |
| 54 | 2.04 | 18.05 | -1.93 | -26.88 | -30.28 | -14.49 |
| 55 | 106.67 | 35.96 | 32.15 | -4.26 | -48.19 | -28.84 |
| 56 | 88.74 | 38.07 | 19.05 | -30.77 | -50.30 | -25.02 |
| 57 | 41.64 | 17.25 | 22.67 | 23.74 | -19.01 | -2.21 |
| 58 | 23.71 | 19.36 | 9.58 | -2.76 | -21.12 | 1.60 |
| 59 | 128.34 | 37.27 | 43.65 | 19.86 | -39.03 | -12.74 |
| 60 | 110.42 | 39.38 | 30.55 | -6.65 | -41.14 | -8.93 |
| 61 | 117.90 | 27.01 | 26.42 | -0.38 | -28.17 | -18.30 |
| 62 | 99.98 | 29.12 | 13.32 | -26.88 | -30.28 | -14.49 |
| 63 | 204.60 | 47.03 | 47.39 | -4.26 | -48.19 | -28.84 |
| 64 | 186.68 | 49.14 | 34.30 | -30.77 | -50.30 | -25.02 |
| 65 | 107.52 | 21.48 | 30.06 | 25.02 | -11.97 | 1.64 |
| 66 | 89.60 | 23.58 | 16.96 | -1.49 | -14.08 | 5.45 |
| 67 | 194.23 | 41.50 | 51.04 | 21.13 | -31.99 | -8.89 |
| 68 | 176.31 | 43.61 | 37.94 | -5.38 | -34.10 | -5.08 |
| 69 | -12.08 | 9.09 | 3.31 | 0.90 | -21.13 | -14.45 |
| 70 | -30.01 | 11.20 | -9.79 | -25.61 | -23.24 | -10.64 |
| 71 | 74.62 | 29.11 | 24.28 | -2.99 | -41.15 | -24.99 |
| 72 | 56.70 | 31.22 | 11.19 | -29.50 | -43.26 | -21.18 |
| 73 | 9.59 | 10.40 | 14.81 | 25.02 | -11.97 | 1.64 |
| 74 | -8.33 | 12.51 | 1.72 | -1.49 | -14.08 | 5.45 |
| 75 | 96.29 | 30.43 | 35.79 | 21.13 | -31.99 | -8.89 |
| 76 | 78.37 | 32.53 | 22.69 | -5.38 | -34.10 | -5.08 |
| 77 | 85.85 | 20.16 | 18.56 | 0.90 | -21.13 | -14.45 |
| 78 | 67.93 | 22.27 | 5.46 | -25.61 | -23.24 | -10.64 |
| 79 | 172.55 | 40.18 | 39.53 | -2.99 | -41.15 | -24.99 |
| 80 | 154.63 | 42.29 | 26.44 | -29.50 | -43.26 | -21.18 |
| 81 | 252.86 | 51.92 | 62.14 | 1.52 | -46.67 | -21.18 |
| 82 | 266.52 | 54.39 | 63.63 | -4.31 | -49.14 | -22.66 |
| 83 | 179.63 | 44.34 | 45.76 | -13.24 | -52.28 | -31.03 |
| 84 | 193.29 | 46.81 | 47.25 | -19.08 | -54.75 | -32.52 |
| 85 | 192.90 | 45.14 | 52.81 | 1.52 | -46.67 | -21.18 |
| 86 | 206.56 | 47.61 | 54.29 | -4.31 | -49.14 | -22.66 |
| 87 | 239.59 | 51.12 | 55.10 | -13.24 | -52.28 | -31.03 |
| 88 | 253.25 | 53.59 | 56.59 | -19.08 | -54.75 | -32.52 |
| 89 | 209.58 | 43.06 | 51.66 | 1.76 | -38.69 | -17.52 |
| 90 | 223.24 | 45.53 | 53.15 | -4.08 | -41.16 | -19.01 |
| 91 | 148.56 | 36.74 | 38.01 | -10.55 | -43.36 | -25.73 |
| 92 | 162.21 | 39.21 | 39.50 | -16.39 | -45.83 | -27.22 |
| 93 | 159.61 | 37.41 | 43.88 | 1.76 | -38.69 | -17.52 |
| 94 | 173.27 | 39.88 | 45.37 | -4.08 | -41.16 | -19.01 |
| 95 | 198.52 | 42.39 | 45.79 | -10.55 | -43.36 | -25.73 |
| 96 | 212.18 | 44.86 | 47.28 | -16.39 | -45.83 | -27.22 |
| 97 | 349.98 | 67.40 | 83.90 | 6.79 | -53.59 | -20.40 |
| 98 | 348.98 | 72.04 | 83.77 | 7.14 | -58.24 | -20.28 |
| 99 | 179.11 | 49.70 | 45.68 | -27.67 | -66.68 | -43.40 |
| 100 | 178.11 | 54.35 | 45.56 | -27.32 | -71.33 | -43.27 |
| 101 | 210.07 | 51.58 | 62.11 | 6.79 | -53.59 | -20.40 |
| 102 | 209.07 | 56.23 | 61.99 | 7.14 | -58.24 | -20.28 |
| 103 | 319.02 | 65.52 | 67.47 | -27.67 | -66.68 | -43.40 |
| 104 | 318.01 | 70.17 | 67.34 | -27.32 | -71.33 | -43.27 |
| 105 | 303.06 | 57.70 | 72.93 | 2.32 | -48.39 | -21.26 |
| 106 | 301.38 | 65.45 | 72.72 | 2.91 | -56.14 | -21.05 |
| 107 | 183.45 | 45.32 | 46.17 | -21.79 | -57.55 | -37.35 |
| 108 | 181.77 | 53.07 | 45.97 | -21.21 | -65.30 | -37.15 |
| 109 | 205.12 | 46.63 | 57.68 | 2.32 | -48.39 | -21.26 |
| 110 | 203.45 | 54.38 | 57.47 | 2.91 | -56.14 | -21.05 |
| 111 | 281.38 | 56.39 | 61.42 | -21.79 | -57.55 | -37.35 |
| 112 | 279.71 | 64.14 | 61.22 | -21.21 | -65.30 | -37.15 |
| 113 | 317.94 | 60.55 | 76.04 | 8.06 | -46.55 | -16.55 |
| 114 | 316.93 | 65.20 | 75.91 | 8.41 | -51.20 | -16.43 |
| 115 | 147.07 | 42.85 | 37.82 | -26.40 | -59.64 | -39.55 |
| 116 | 146.06 | 47.50 | 37.70 | -26.05 | -64.29 | -39.42 |
| 117 | 178.03 | 44.73 | 54.25 | 8.06 | -46.55 | -16.55 |
| 118 | 177.02 | 49.38 | 54.13 | 8.41 | -51.20 | -16.43 |
| 119 | 286.97 | 58.67 | 59.61 | -26.40 | -59.64 | -39.55 |
| 120 | 285.97 | 63.32 | 59.48 | -26.05 | -64.29 | -39.42 |
| 121 | 271.01 | 50.86 | 65.07 | 3.60 | -41.35 | -17.41 |
| 122 | 269.34 | 58.61 | 64.86 | 4.18 | -49.10 | -17.20 |
| 123 | 151.40 | 38.47 | 38.31 | -20.52 | -50.51 | -33.50 |
| 124 | 149.73 | 46.22 | 38.11 | -19.94 | -58.26 | -33.30 |
| 125 | 173.08 | 39.78 | 49.82 | 3.60 | -41.35 | -17.41 |
| 126 | 171.40 | 47.53 | 49.61 | 4.18 | -49.10 | -17.20 |
| 127 | 249.34 | 49.54 | 53.56 | -20.52 | -50.51 | -33.50 |
| 128 | 247.66 | 57.29 | 53.36 | -19.94 | -58.26 | -33.30 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -30.01 | -13.25 | -11.55 | -18.52 | -23.09 | -25.25 | -25.02 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 349.98 | 161.31 | 122.20 | 89.02 | 59.35 | 33.19 | 33.05 |

强度计算应力比 =0.939

抗剪强度计算应力比 =0.249

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 98, M=348.98, N=72.04, M=7.14, N=-58.24

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =278.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.912

临界弯矩Mcr(kN*m) =1209.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.925

强度计算应力比 =0.939 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.249 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.925 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=71.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =7.25 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 5.06 | 11.57 | 19.31 | 28.00 | 37.33 | 46.95 |

最大挠度值 =46.95 最大挠度/梁跨度 =1/432.

斜梁坡度初始值: 1/20.71

变形后斜梁坡度最小值: 1/16.86

变形后斜梁坡度改变率 =0.228 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 216.41 | 44.30 | 52.40 | -1.16 | -39.92 | -18.27 |
| 2 | 155.39 | 37.98 | 38.76 | -13.47 | -44.60 | -26.48 |
| 3 | 166.44 | 38.65 | 44.62 | -1.16 | -39.92 | -18.27 |
| 4 | 205.35 | 43.63 | 46.54 | -13.47 | -44.60 | -26.48 |
| 5 | 200.39 | 40.87 | 48.47 | -0.53 | -36.40 | -16.34 |
| 6 | 139.36 | 34.55 | 34.83 | -12.83 | -41.07 | -24.55 |
| 7 | 150.42 | 35.22 | 40.69 | -0.53 | -36.40 | -16.34 |
| 8 | 189.33 | 40.20 | 42.61 | -12.83 | -41.07 | -24.55 |
| 9 | 113.71 | 24.96 | 29.32 | -0.31 | -25.92 | -13.82 |
| 10 | 108.59 | 25.56 | 25.58 | -7.88 | -26.53 | -12.74 |
| 11 | 138.48 | 30.68 | 35.32 | -1.42 | -31.64 | -16.83 |
| 12 | 133.36 | 31.28 | 31.58 | -8.99 | -32.25 | -15.75 |
| 13 | 97.69 | 21.53 | 25.39 | 0.33 | -22.40 | -11.90 |
| 14 | 92.57 | 22.13 | 21.65 | -7.25 | -23.01 | -10.81 |
| 15 | 122.46 | 27.25 | 31.39 | -0.79 | -28.12 | -14.91 |
| 16 | 117.34 | 27.85 | 27.65 | -8.36 | -28.73 | -13.82 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.33

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 216.41 129.28 97.23 70.12 45.94 24.69 13.47

强度计算荷载比 =0.58

平面内稳定计算荷载比 =0.56

平面外稳定计算荷载比 =0.51

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.57℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 548.30℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2876(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =3.83(mm)

**计算得到的等效热阻超过材料定义的上限，该值为插值所得，仅做参考！

构件重量 (Kg)=283.71

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 6), 水平位移 dx=11.100(mm) =H /1198.

风荷载作用下夹层柱处最大水平（X 向）位移:

节点( 5), 水平位移 dx=2.981(mm) =H /2298.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 7), 水平位移 dx=5.494(mm) =H /2421.

地震荷载作用下夹层柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 5), 水平位移 dx=2.981(mm) =H /2298.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 6), 挠跨比 =1 /233.

夹层梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 3), 挠跨比 =1 /828.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/1198< 柱顶位移容许值: H/60

风载作用下夹层柱顶最大水平位移: H/2298< 柱顶位移容许值: H/250

地震作用下柱顶最大水平位移: H/2421< 柱顶位移容许值: H/60

地震作用下夹层柱顶最大水平位移: H/2298< 柱顶位移容许值: H/250

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/233< 梁的容许挠跨比: 1/180

夹层梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/828< 梁的容许挠跨比: 1/400

所有钢柱的总重量 (Kg)=6205.

所有钢梁的总重量 (Kg)=7431.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=13635.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   左风1简图

图12-5   右风1简图

图12-6   左风2简图

图12-7   右风2简图

3. 应力比图

图12-8   应力比图

图12-9   荷载比图

图12-10   防火图

4. 内力图

图12-11   恒载弯矩图

图12-12   恒载剪力图

图12-13   恒载轴力图

图12-14   活载弯矩图

图12-15   活载剪力图

图12-16   活载轴力图

图12-17   左风1弯矩图

图12-18   右风1弯矩图

图12-19   左风1剪力图

图12-20   右风1剪力图

图12-21   左风1轴力图

图12-22   右风1轴力图

图12-23   左风2弯矩图

图12-24   右风2弯矩图

图12-25   左风2剪力图

图12-26   右风2剪力图

图12-27   左风2轴力图

图12-28   右风2轴力图

图12-29   左地震弯矩图

图12-30   右地震弯矩图

图12-31   左地震剪力图

图12-32   右地震剪力图

图12-33   左地震轴力图

图12-34   右地震轴力图

图12-35   弯矩包络图

图12-36   剪力包络图

图12-37   轴力包络图

图12-38   升温弯矩图

图12-39   升温剪力图

图12-40   升温轴力图

图12-41   降温弯矩图

图12-42   降温剪力图

图12-43   降温轴力图

5. 位移图

图12-44   恒载位移图

图12-45   活载位移图

图12-46   升温位移图

图12-47   降温位移图

图12-48   左风1位移图

图12-49   右风1位移图

图12-50   左风2位移图

图12-51   右风2位移图

图12-52   左地震位移图

图12-53   右地震位移图

图12-54   恒+活位移图

6. 挠度图

图12-55   (恒+活)挠度图

图12-56   (活)挠度图

图12-57   斜梁计算坡度图

图12-58   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-59   平面内计算长度系数

图12-60   平面外计算长度系数